|  |
| --- |
| Приложение к постановлению №578 от 27.06.2025 |

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

В рамках реализации Схемы теплоснабжения, помимо строительства, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них, предусмотрена реализация следующих мероприятий по сетевому хозяйству:

- проведение технического учета и технической инвентаризации тепловых сетей и сооружений на них с целью формирования технической документации, содержащей актуальные данные о фактических характеристиках и состояния линейных объектов

В Новозыбковском городском округе предполагается выполнить мероприятия, приведенные в таблице 6.1.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиционные проекты | Финансирование тыс.р | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Капитальный ремонт участков теплотрасс и ГВС 1,854 км | 10416,0 | 10416,0 |  |  |  |
| Замена участков тепловых сетей 2, 0 км |  |  | 3922,86 |  |  |
| Капитальный ремонт участков теплотрасс и ГВС 1,086 км | 10725,0 |  |  | 10725,0 |  |
| Замена участков тепловых сетей 0,46 км | 3922,86 |  |  |  | 3922,86 |
| Строительство новых двух-трубных тепловых сетей ДУ50-300 мм – 1,75 км в двухтрубном исполнении (ППУ – изоляция) | 26113,5 |  | 26113,5 |  |  |