**УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ» ГОРОДА НОВОЗЫБКОВА**

ул. 307 дивизии, д. 52 тел.: 3-22-49

**Отчет о проведении «Дня пожарной безопасности»**

**в декабре 2018**

**(МБОУ «Гимназия» г. Новозыбкова)**

| №  п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения и ответственный  за проведение | Проведенные мероприятия, краткая справка по итогам, фотоматериалы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение в организациях бесед о соблюдении требований пожарной безопасности на объекте с учетом его специфики, в т.ч. доведение информации о количестве и местах расположения эвакуационных выходов, порядке эвакуации, наличии и порядке использования системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | 14.12.2018  классные руководители | Проведены тематические беседы и инструктажи с обучающимися.  (683 обуч.)  Тех. персонал 17 чел. |
|  | Занятие по правилам пользования первичными средствами пожаротушения | 14.12.2018 | Тренировка техперсонала  (17 чел)  на отработку навыков использования индивидуальных средств пожаротушения |
|  | Проведение тренировки по эвакуации | запланирована на  14.12.2018  Сердюков А.В. | учебная эвакуация коллектива и обучающихся  коллектив-49 чел., обучающиеся –  676 чел. |
|  | Проверка работоспособности систем автоматической противопожарной защиты | 14.12.2018 | Плановая проверка,  проведена настройка системы АПЗ. Обслуживающая организация - ИП Атрошенко А.Е.  (гарантийное обслуживание) |
|  | Проверка исправности и порядка содержания внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения | 14.12.2018  Непша В.В. | внешний плановый осмотр  пожарных кранов в количестве 6 шт. |
|  | Проверка работоспособности систем автоматической противопожарной защиты | 14.12.2018 | Плановая проверка,  проведена настройка системы АПЗ. Обслуживающая организация - ИП Атрошенко А.Е.  (гарантийное обслуживание) |
|  | Осмотр подъездных путей для пожарных автомобилей к зданиям и источникам пожарного водоснабжения, а также мест для установки пожарной и специальной техники | 14.12.2018  Непша В.В. | внешний плановый осмотр состояния подъездных путей к зданию и источнику пожарного водоснабжения  (пожарный гидрант,  ул. 307 Дивизии д. 52) |
|  | Проверка наличия знаков пожарной безопасности в зданиях и около источников наружного пожарного водоснабжения | 14.12.2018  Непша В.В. | внешний плановый осмотр,проверка наличия знаков пожарной безопасности  (количество 25 шт.) |
|  | Проверка соблюдения режима курения на объекте | 14.12.2018  Сердюков А.В. | плановая проверка |
|  | Проведение внешнего осмотра электрических сетей и электроприборов на предмет соблюдения требований пожарной безопасности | 14.12.2018  Непша В.В. | внешний плановый осмотр |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор МБОУ «Гимназия»    Исп. Козлова Д.Ю.  10.12.2018 |  | Сердюков А.В. |