ПАМЯТКА

по безопасному пользованию газом в быту

Газовые приборы нуждаются в постоянном присмотре, периодическом осмотре и квалифицированном техническом обслуживании, проводить которое можут только сотрудники газовой службы.

- Ответственность за сохранность газового оборудования и исправное состояние дымовых и вентиляционных каналов в домах и квартирах, принадлежащих гражданам на праве личной собственности возлагается на домовладельцев.

- Ответственность за качество технического обслуживания и ремонт газового оборудования в жилых домах возлагается на эксплуатационные организации газового хозяйства.

- Ответственность за безопасную эксплуатацию работающих бытовых газовых приборов в домах и квартирах, за содержание их несут владельцы и лица, пользующиеся газом.

1. Население, использующее газ в быту, обязано:

1.1 Пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в эксплуатационной организации газового хозяйства, иметь и соблюдать инструкции по эксплуатации приборов.

1.2 Следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции, проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания газа в дымоход. Перед пользованием газифицированной печью проверять, открыт ли полностью шибер. Периодически очищать "карман" дымохода.

1.3 По окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах и перед ними, а при размещении баллонов внутри кухонь дополнительно закрыть вентили у баллонов.

1.4 При любой неисправности газового оборудования вызвать работников предприятия газового хозяйства.

1.5 При внезапном прекращении подачи газа закрыть немедленно краны горелок газовых приборов и сообщить газовой службе

по телефону 04, 3-32-05.

1.6 При появлении в помещении квартиры запаха газа немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна или форточки для проветривания помещения, вызвать аварийную службу газового хозяйства по телефону 04 (вне загазованного помещения). Не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками.

1.7 Экономно расходовать газ, своевременно оплачивать его стоимость,

2. Населению запрещается:

2.1 Производить самовольную газификацию дома (квартиры, садового домика), перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры.

2.2 Пользоваться газом при неисправных газовых приборах

2.3 Вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Изменять устройство дымовых и вентиляционных систем. заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или заклеивать "карманы" и люки, предназначенные для чистки дымоходов.

2.4 Пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных решетках, решетках вентиляционных каналов, отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах, щелей под дверьми ванных комнат.

2.5 Оставлять работающие газовые приборы без присмотра.

2.6 Допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правил пользования этими приборами.

2.7 Использовать газ и газовые приборы не по назначению. Пользоваться газовыми плитами для отопления помещений.

2.8 Пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха.

2.9 Хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные сжиженными газами баллоны. Самовольно без специального инструктажа производить замену порожних баллонов на заполненные газом и подключать их.

2.10 Лица, нарушившие "Правила пользования газом в быту", несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

При обнаружении неисправностей в системе газового оборудования, при появлении запаха ГАЗА, немедленно сообщать :

- в газовую службу по телефону - 04;3-32-05

- в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Новозыбкова по телефону – 5-30-01, 112

При наличии печного отопления

  - Регулярно осматривать дымоход печи на наличие трещин.

  - Очищать дымоход печи не менее 1 раза в 2месяца.

  - Обелить все дымоходные трубы и стены печи.

  - На полу перед дверкой печи прибить предтопочный металлический лист размером на менее 50 Х 70 см.

  - Разрыв от стен печи до деревянных конструкций должен быть не менее 26 см.

  - Не оставлять без присмотра топящиеся печи, а также не поручать надзор за ними малолетним детям.

Сектор по защите

населения и территории от ЧС

администрации города Новозыбкова