Информация о стоимости работ, услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Информация о периодичности и сроках выполнения работ по содержанию и ремонту МКД находящихся в управлении ООО «Чистый дом».

1. Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества МКД

| Виды работ (услуг) | Периодичность либо дата выполнения работ (услуг) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Санитарное содержание придомовых территорий |  |  |  |
| 1.1. Уборка в зимний период: |  |  |  |  |
| - подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки |  |  |  |
| - посыпка территорий противогололедными материалами | 1 раз в сутки |  |  |  |
| - подметание территорий в дни без снегопада | 1 раз в сутки |  |  |  |
| - очистка урн от мусора | 1 раз вдвое суток |  |  |  |
| 1.2. Уборка в теплый период: |  |  |  |  |
| - подметание территорий в дни без осадков и в дни с осадками | 1 раз в сутки |  |  |  |
| - очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток |  |  |  |
| - промывка урн | 1 раз в месяц |  |  |  |
| - уборка газонов | 1 раз в сутки |  |  |  |
| - выкашивание газонов | 3 раза за сезон |  |  |  |
| - поливка газонов, зеленых насаждений | по мере необходимости |  |  |  |
| - подметание территорий в дни выпадения обильных осадков | 1 раз вдвое суток |  |  |  |
| - стрижка кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев | 1 раз в год |  |  |  |
| - протирка указателей | 5 раз в год |  |  |  |
| 2.Санитарное содержание лестничных клеток |  |  |  |  |
| 2.1. Влажное подметание лестничных площадок и маршей: |  |  |  |  |
| - нижних этажей | 5 раз в неделю |  |  |  |
| - выше третьего этажа (в доме без лифтов) | 3 раза в неделю |  |  |  |
| 2.2. Мытье лестничных площадок и маршей (в доме без лифтов) | 2 раза в месяц |  |  |  |
| 2.3 Мытье окон | 2 раза в год |  |  |  |
| 2.4. Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, почтовых ящиков, обметание пыли с потолков | 1 раз в год |  |  |  |
| 2.5. Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков, отопительных приборов | 2 раза в год |  |  |  |
| 2.6. Очистка металлической решетки и приямка, уборка площадки перед входом в подъеэд |  | 1 раз в неделю |  |
| 3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |  |
| 3.1. Укрепление водосточных труб, колен и воронок | 1) работы по эксплуатации в весеннее-летний период с 1 января по 25 апреля; 2) работы по эксплуатации в осеннее-зимний период с 1 мая по 1 сентября |  |  |
| 3.2. Расконсервирование и ремонт поливочной системы, консервация системы центрального отопления, ремонт просевшей отмостки |  |  |  |
| 3.3. Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования |  |  |  |
| 3.4. Ремонт, регулировка, промывка, расконсервация систем центрального отопления, утепление бойлеров, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, консервация поливочных систем, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок, ремонт и укрепление входных дверей |  |  |  |
| 4. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |  |  |  |  |
| 4.1. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, электротехнических устройств: |  |  |  |
| проверка исправности канализационных вытяжек | 1 раз в год |  |  |
| проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  |  |
| проверка заземления оболочки электрического кабеля, замеры сопротивления изоляции проводов |  |  |  |
| 4.1. Регулировка и наладка систем отопления | 2 раза в отопительный период |  |  |
| 4.2. Проверка и ремонт коллективных приборов учета | 1 раз в год |  |  |

2. Перечень работ по ремонту общего имущества МКД

| № | Виды работ (услуг) | Периодичность либо дата выполнения работ (услуг) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Устранение неисправностей в системах водоснабжения и канализации, обеспечивающее их удовлетворительное функционирование, замена прокладок, набивка сальников у водоразборной и водозапорной арматуры с устранением утечки, уплотнение сгонов | 1 день |
| 2. | Устранение течи или смена гибкой подводки присоединения сантехприборов, смена выпусков, переливов сифонов, участков трубопроводов к сантехприборам, замена резиновых манжет унитаза, подчеканка раструбов, регулировка смывного бочка с устранением утечки, укрепление сантехприборов | 1 день |
| 3. | Устранение засоров внутренней канализации и сантехприборов с проверкой исправности канализационных вытяжек | 1 день |
| 4. | Устранение неисправностей в системах отопления и горячего водоснабжения (трубопроводов, приборов, арматуры, расширительных баков), обеспечивающее их удовлетворительное функционирование, наладка и регулировка систем с ликвидацией непрогревов, замена при течи отопительных приборов и полотенцесушителей (стандартных), крепление трубопроводов и приборов, мелкий ремонт теплоизоляции | 1 день |
| 5. | Мелкий ремонт местных отопительных приборов | 1 день |
| 6. | Неисправности во вводно - распредеоительном устройстве, связанные с заменой предохранителей, автоматических выключателей, рубильников | 3 дня |
| 7. | Неисправности автоматов защиты стояков и питающих линий | 3 часа |
| 8. | Неисправности в системе освещения общедомовых помещений (с заменой ламп накаливания, люминесцентных ламп, стартеров, пускорегулирующих аппаратов, выключателей и конструктивных элементов светильников) | 7 дней |
| 9. | Устранение неисправностей электротехнических устройств: протирка и смена перегоревших электролампочек, смена и ремонт штепсельных розеток, выключателей, автоматов, рубильников, устройств защитного отключения (УЗО), мелкий ремонт электропроводки и др. во вспомогательных помещениях | 1 день |
| 10. | Повреждение одного из кабелей, питающих жилой дом. Отключение системы питания жилых квартир или силового оборудования. | Не более 2 часов |
| 11. | Мелкий ремонт кровель, очистка их от снега и наледи, мусора, грязи, листьев и посторонних предметов, устранение протечка в отдельных местах | 1 день |
| 12. | Локализация (прекращение) протечек от неисправности кровли | 1 день |
| 13. | Устранение неисправности в системах организованного водоотвода с кровли: - внутреннего водостока - наружного водостока | 2 дня 5 дней |
| 14. | Проверка и принятие мер для укрепления связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен, элементов облицовки стен, лепных изделий и др. выступающих конструкций, расположенных на высоте свыше 1,5 м, угрожающих безопасности людей | 1 день. По мере необходимости с принятием немедленных мер безопасности |
| 15. | Устранение причин протечки (промерзания) стыков панелей и блоков | 7 дней |
| 16. | Устранение неплотностей в дымоходах и газоходах | 1 день |
| 17. | Замена разбитых стекол и сорванных створок оконных переплетов, форточек, дверных полотен, витражных и витринных заполнений, стеклоблоков во вспомогательных помещениях: |  |
|  | - в зимнее время | 1 день |
|  | - в летнее время | 3 дня |
| 18. | Дверные заполнения (входные двери в подъездах) | 1 день |
| 19.. | Устранение неисправности электроснабжения (короткое замыкание и др.) дома, квартир Устранение неисправности электрооборудования квартир (не по вине проживающих) | Не более 2 часов 1 день |
| 20. | Неисправности в электроплите с выходом из строя одной конфорки и жарочного шкафа | 3 часа |

Согласно Постановления РФ №491 от 13 августа 2006 года все многоквартирные дома  на общих собраниях выбрали способ управления управляющую организацию ООО«Чистый дом»,  но не установили размер платы за содержание и ремонт общего имущества.

В связи с этим с 1 января по 30 июня 2013 года размер платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме для собственников и пользователей жилых помещений, которые на общем собрании не установили размер платы за содержание и ремонт остался без изменения и установлен Постановлением Главы администрации города Новозыбкова № 1048 от 26.12.2011 года « Об установлении платы за жилое помещение и коммунальные услуги» согласно приложения № 1

РАЗМЕР

платы за содержание и ремонт жилых помещений

Вводится с 1 января 2012г.

Виды Экономически Корректирующий Размер платы

жилищного	обоснованный	коэффициент	руб.коп. за

фонда	тариф руб.коп.	1 кв.м. общей

на 1кв.м. общей	площади

площади в месяц

(вкл. НДС)

Многоэтажные капитальные

жилые дома, имеющие все

виды благоустройства, кроме

лифта и мусоропровода:

-  с не убираемыми

лестничными клетками                        10,88                         1,05                        11,42

- с убираемыми

лестничными клетками                       11,52                         1,05                        12,09

Жилые дома пониженной

Капитальности, не имеющие

одного- двух видов

благоустройства:

- с не убираемыми

лестничными клетками                         10,88                          0,7                         7,62

- с убираемыми

лестничными клетками                         11,52                          0,7                          8,06

Деревянные жилые дома,

имеющие один-два вида

благоустройства:

- с не убираемыми

лестничными клетками 	10,88                         0,5                           5,44

- с убираемыми

лестничными клетками                            11,52                        0,5                           5,76

Главный специалист отдела экономического анализа, А.А. Исаченко

прогнозирования и тарифно-ценовой политики

Юрист      	Р.П.Пыленок

В связи с тем, что  жилые многоквартирные дома, находящиеся в управлении ООО «Чистый дом»- многоэтажные и имеют все виды благоустройства, стоимость  м2 общей площади квартир составила в 2012году -12,09 руб.

# Структура платы за содержание и ремонт жилого помещения

(включая вывоз и утилизацию ТБО от населения на основании

Ст.154 Жилищного кодекса РФ)

ООО «Чистый дом»

# Многоэтажные дома с убираемыми лестничными клетками

| Статьи затрат | Удельный вес, % | Доля в |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЭОТ, руб./м2 | тарифе для населения, руб./м2 |
| Содержание жилого помещения | 62,1 | 7,51 | 7,51 |
| Текущий ремонт жилого фонда | 22,9 | 2,77 | 2,77 |
| Административно-управленческие расходы | 15,0 | 1,81 | 1,81 |
| Итого | 100,0 | 12,09 | 12,09 |

Содержание жилья включает в себя оплату за

следующие виды услуг.

ООО «Чистый дом»

| № П./п. | Виды услуг | % | Руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уборка лестничных клеток | 9,46 | 0,71 |
| 2. | Уборка дворовых территорий | 16,64 | 1,25 |
| 3. | Вывоз мусора с дворовых территорий с утилизацией | 3,06 | 0,23 |
| 4. | Содержание аварийной службы | 10,65 | 0,80 |
| 5. | Благоустройство дворовых территорий (устройство и ремонт ограждений цветников, скамеек, асфальтирование дворовых. территорий, отмосток, устр-во детских площадок, привозка песка в песочницы, грунта на клумбы, валка аварийных деревьев и т.д.). | 15,31 | 1,15 |
| 6. | Подготовка жилого фонда к зиме (промывка и опрессовка системы отопления, ревизия и частичная замена запорной арматуры, изоляция, утепление чердаков и подвалов, остекление) | 13,85 | 1,04 |
| 7. | Проведение осмотров домов и составление графиков ремонта, ведение всей сопутствующей документации (объёмы, приватизация и т.д.) | 8,52 | 0,64 |
| 8. | Дезинсекция и дератизация подвалов от комаров, мышей, крыс | 0,40 | 0,03 |
| 9. | Услуги РКЦ | 9,72 | 0,73 |
| 10. | Техобслуживание наружних(фасадных) и внутренних газовых сетей жилищного фонда | 1,07 | 0,08 |
| 11. | Вывоз ТБО с утилизацией от населения | 11,32 | 0,85 |
|  | Итого | 100 | 7,51 |

С 1 июля  2013 года размер платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме для собственников и пользователей  жилых помещений, которые на общем собрании не установили размер платы за содержание и ремонт   установлен Постановлением Главы администрации города Новозыбкова № 398 от 28.05.2013года « Об установлении платы за жилое помещение и коммунальные услуги» согласно приложения № 1

РАЗМЕР

платы за содержание и ремонт жилого помещения в расчете на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц для нанимателей по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и для собственников, которые на общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения

с 1 июля 2013 года

| Категории благоустройства жилищного фонда | Размер платы за 1 кв.м. общей площади жилого помещения в месяц, руб. (с НДС) |
| --- | --- |
| Многоэтажные капитальные жилые дома,имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода: - с не убираемыми лестничными клетками - с убираемыми лестничными клетками | 12,57 13,30 |
| Жилые дома пониженной капитальности, не имеющие одного-двух видов благоустройства: - с не убираемыми лестничными клетками - с убираемыми лестничными клетками | 8,38 8,87 |
| Деревянные жилые дома, имеющие один-два вида благоустройства: - с не убираемыми лестничными клетками - с убираемыми лестничными клетками | 5,98 6,33 |

Главный специалист отдела экономического анализа,

прогнозирования и тарифно-ценовой политики                                             А.А. Исаченко

Юрист                                                                                                                 И.И.Шабловский

# Структура платы за содержание и ремонт жилого помещения

(включая вывоз и утилизацию ТБО от населения на основании

Ст.154 Жилищного кодекса РФ)

ООО «Чистый дом»

# Многоэтажные дома с убираемыми лестничными клетками с 01.07.2013 г.

| Статьи затрат | Удельный вес, % | Доля в |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЭОТ, руб./м2 | тарифе для населения, руб./м2 |
| Содержание жилого помещения | 62,03 | 8,25 | 8,25 |
| Текущий ремонт жилого фонда | 22,93 | 3,05 | 3,05 |
| Административно-управленческие расходы | 15,04 | 2,00 | 2,00 |
| Итого | 100,0 | 13,30 | 13,30 |

Содержание жилья включает в себя оплату за

следующие виды услуг.

ООО «Чистый дом»

С 01.07.2013г.

| № П./п. | Виды услуг | % | Руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уборка лестничных клеток | 9,45 | 0,78 |
| 2. | Уборка дворовых территорий | 16,61 | 1,37 |
| 3. | Вывоз мусора с дворовых территорий с утилизацией | 3,03 | 0,25 |
| 4. | Содержание аварийной службы | 10,67 | 0,88 |
| 5. | Благоустройство дворовых территорий (устройство и ремонт ограждений цветников, скамеек, асфальтирование дворовых. территорий, отмосток, устр-во детских площадок, привозка песка в песочницы, грунта на клумбы, валка аварийных деревьев и т.д.). | 15,39 | 1,27 |
| 6. | Подготовка жилого фонда к зиме (промывка и опрессовка системы отопления, ревизия и частичная замена запорной арматуры, изоляция, утепление чердаков и подвалов, остекление) | 13,82 | 1,14 |
| 7. | Проведение осмотров домов и составление графиков ремонта, ведение всей сопутствующей документации (объёмы, приватизация и т.д.) | 8,49 | 0,70 |
| 8. | Дезинсекция и дератизация подвалов от комаров, мышей, крыс | 0,36 | 0,03 |
| 9. | Услуги РКЦ | 9,70 | 0,80 |
| 10. | Техобслуживание наружних(фасадных) и внутренних газовых сетей жилищного фонда | 1,21 | 0,10 |
| 11. | Вывоз ТБО с утилизацией от населения | 11,27 | 0,93 |
|  | Итого | 100 | 8,25 |