| № п/п | Адрес МКД | Год пост-ройки | Общая площадь МКД (м2) | Пло-щадь нежи-лых поме-щений | Пло-щадь МОП | Число зарегист-рирован-ных граждан (шт.) | Коли-чество квар-тир (шт.) | Этаж-ность | Коли-чество подъездов (шт.) | Уро-вень благо-устрой-ства | Пло-щадь земель-ного участка | Серия и тип по-стройки | Кадаст-ровый номер (при нали-чии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Вокзальная 12 | 1992 | 2075 |  | 233,8 | 96 | 45 | 5 | 3 | ц/о,ц/гв, х/в,ц/водоотведение, газ | 595 |  |  |
| 2 | Вокзальная 13 | 1994 | 4350,7 |  | 541 | 214 | 90 | 5 | 6 | ц/о,ц/гв, х/в,ц/водоотведение, газ | 1207 |  |  |
| 3 | Вокзальная 24 | 1963 | 2258,7 | 270,5 | 196,8 | 97 | 57 | 4 | 4 | ц/о,, х/в,ц/водоотведение, газ | 870 |  |  |
| 4 | Вокзальная 32 | 1994 | 2834,4 |  | 249,5 | 118 | 48 | 4 | 4 | ц/о,ц/гв, х/в,ц/водоотведение, газ | 995 |  |  |
| 5 | Вокзальная 44 Б | 1983 | 4096,4 |  | 453,7 | 162 | 90 | 5 | 6 | ц/о,ц/гв, х/в,ц/водоотведение, газ | 1285,7 |  |  |
| 6 | ОХ В-на револ. 19 | 1973 | 741,6 |  | 59,7 | 39 | 16 | 2 | 2 | ц/о, х/в,ц/водоотведение, газ | 1011 |  |  |
| 7 | ОХ В-на рев. 19 А | 1985 | 4277 |  | 373,5 | 216 | 90 | 5 | 6 | ц/о,х/в,ц/водоотведение, газ | 2807 |  |  |
| 8 | ОХ В-на револ. 21 | 1982 | 1271 |  | 120,7 | 55 | 24 | 3 | 3 | ц/о,х/в,ц/водоотведение, газ | 932 |  |  |
| 9 | ОХ В-на револ. 42 | 1978 | 866 |  | 85,2 | 39 | 18 | 2 | 3 | ц/о,х/в,ц/водоотведение, газ | 1390 |  |  |
| 10 | ОХ В-на рев. 42 А | 1984 | 876,5 |  | 88,4 | 61 | 18 | 2 | 3 | ц/о,х/в,ц/водоотведение, газ | 875 |  |  |
| 11 | Гоголя 15 | 1999-2003 | 7265,9 |  | 844,2 | 345 | 135 | 5 | 11 | ц/о,ц/гв, х/в,ц/водоотведение, газ | 2568 |  |  |
| 12 | Гоголя 16 | 1982 | 846,6 |  | 84,4 | 61 | 18 | 2 | 3 | ц/о,х/в,ц/водоотведение, газ | 585,3 |  |  |
| 13 | Гоголя 18 | 1982 | 854,9 |  | 84,4 | 55 | 18 | 2 | 3 | ц/о,х/в,ц/водоотведение, газ | 585,3 |  |  |
| 14 | п.Замишевский 45 | 1986 | 4911,8 |  | 579,4 | 244 | 98 | 5 | 8 | ц/о,ц/гв, х/в,ц/водоотведение, газ | 1503,8 |  |  |
| 15 | п.Замишевский 47 | 1988 | 4081,7 |  | 469,9 | 189 | 76 | 5 | 6 | ц/о,ц/гв, х/в,ц/водоотведение, газ | 1357 |  |  |
| 16 | Интернационал.68 | 1978 | 852,1 |  | 83,4 | 45 | 18 | 2 | 3 | ц/о,х/в,ц/водоотведение, газ | 664,2 |  |  |
| 17 | Интернационал.70 | 1977 | 865 |  | 80,5 | 48 | 18 | 2 | 3 | ц/о,х/в,ц/водоотведение, газ | 615 |  |  |
| 18 | Интернацион.86 Б | 1987 | 1476,9 |  | 359,1 | 70 | 34 | 3 | 2 | ц/о,ц/гв, х/в,ц/водоотведение, газ | 811 |  |  |
| 19 | Интернационал.92 | 1989 | 1546 |  | 146,6 | 78 | 27 | 3 | 3 | ц/о,ц/гв, х/в,ц/водоотведение, газ | 731 |  |  |
| 20 | Ленина 80 | до 1918 | 243,3 |  | 46,5 | 6 | 5 | 2 | 1 | ц/о,ц/гв, х/в,ц/водоотведение, газ | 236 |  |  |
| 21 | Литейная 40 Б | 1969 | 883,3 |  | 80,8 | 49 | 22 | 2 | 3 | ц/о,х/в,ц/водоотведение, газ | 612,5 |  |  |
| 22 | Литейная 40 Г | 1974 | 900,5 |  | 83 | 45 | 22 | 2 | 3 | ц/о,х/в,ц/водоотведение, газ | 622,5 |  |  |
| 23 | Ломоносова 11 | 1958 | 439 |  | 55,6 | 15 | 8 | 2 | 2 | ц/о,х/в,ц/водоотведение, газ | 445 |  |  |
| 24 | Ломоносова 11 А | 1971 | 427,4 | 65,7 | 63,1 | 10 | 7 | 2 | 2 | ц/о,х/в,ц/водоотведение, газ | 455 |  |  |
| 25 | Ломоносова 16 | 1985 | 2951,3 | 286,7 | 385,5 | 125 | 60 | 5 | 5 | ц/о,ц/гв, х/в,ц/водоотведение, газ | 1924,6 |  |  |
| 26 | Ломоносова 16 А | 1963 | 1131 | 148,1 | 98 | 46 | 28 | 4 | 2 | ц/о,х/в,ц/водоотведение, газ | 438 |  |  |
| 27 | Ломоносова 18 | 1961 | 1168 | 120,9 | 98,4 | 46 | 29 | 4 | 2 | ц/о, х/в,ц/водоотведение, газ | 454 |  |  |
| 28 | Ломоносова 20 А | 1968 | 2549,7 |  | 192,8 | 102 | 64 | 5 | 4 | ц/о, х/в,ц/водоотведение, газ | 889 |  |  |
| 29 | Ломоносова 27 | 1999 | 2492,6 |  | 237,5 | 114 | 35 | 5 | 3 | ц/о,ц/гв, х/в,ц/водоотведение, газ | 658 |  |  |
| 30 | Ломоносова 49 | 2001 | 3054,3 |  | 362,5 | 132 | 55 | 5 | 5 | ц/о,ц/гв, х/в,ц/водоотведение, газ | 924 |  |  |
| 31 | Мичурина 2 А | 1964 | 1284,4 |  | 98,4 | 48 | 32 | 4 | 2 | ц/о,х/в,ц/водоотведение, газ | 435 |  |  |
| 32 | пл.Октяб.револ. 1 | 1959 | 2132 | 708,2 | 354,2 | 83 | 39 | 3-5 | 5 | ц/о,х/в,ц/водоотведение, газ | 1186,4 |  |  |
| 33 | пл.Октяб.револ.1 А | 1959 | 1188,3 | 71,8 | 103 | 40 | 30 | 4 | 2 | ц/о,х/в,ц/водоотведение, газ | 436 |  |  |
| 34 | Первомайская 52 | 1981 | 4341,6 |  | 568,3 | 182 | 89 | 5 | 6 | ц/о,ц/гв, х/в,ц/водоотведение, газ | 1258 |  |  |
| 35 | Первомайская 63 | 1986 | 5211,3 | 389,9 | 820,5 | 210 | 111 | 5 | 8 | ц/о,ц/гв, х/в,ц/водоотведение, газ | 2816 |  |  |
| 36 | Первомайская 72 | 1976 | 2775 | 92,6 | 281,3 | 126 | 67 | 5 | 4 | ц/о,х/в,ц/водоотведение, газ | 799 |  |  |
| 37 | Первомайская 72 А | 1984 | 2401,3 | 208,9 | 304,2 | 116 | 54 | 5 | 4 | ц/о,ц/гв, х/в,ц/водоотведение, газ | 831,8 |  |  |
| 38 | Первомайская 91 | 1987 | 3403 | 101,3 | 389,8 | 170 | 73 | 5 | 5 | ц/о,ц/гв, х/в,ц/водоотведение, газ | 1137 |  |  |
| 39 | Первомайская 94 | 1963 | 1200,1 | 71,7 | 97,4 | 45 | 30 | 4 | 2 | ц/о,х/в,ц/водоотведение, газ | 440 |  |  |
| 40 | Первомайская 95 | 1990 | 2968,3 |  | 355,2 | 129 | 60 | 5 | 4 | ц/о,ц/гв, х/в,ц/водоотведение, газ | 870 |  |  |
| 41 | Первомайская 97 | 1979 | 3831,9 |  | 441 | 184 | 90 | 5 | 6 | ц/о, х/в,ц/водоотведение, газ | 1414 |  |  |
| 42 | Первомайская 104 | 1977 | 4444,8 |  | 464 | 203 | 94 | 5 | 6 | ц/о,х/в,ц/водоотведение, газ | 1240,1 |  |  |
| 43 | Первомайская 122 | 1988 | 5272 |  | 767,6 | 231 | 135 | 5 | 7 | ц/о,ц/гв, х/в,ц/водоотведение, газ | 1512 |  |  |
| 44 | Советская 1 | 1960 | 1168,6 | 70,5 | 95,6 | 50 | 30 | 4 | 2 | ц/о,х/в,ц/водоотведение, газ | 427,8 |  |  |
| 45 | Советская 3 | 1962 | 1206,3 | 76,3 | 96 | 55 | 30 | 4 | 2 | ц/о,х/в,ц/водоотведение, газ | 443 |  |  |
| 46 | Советская 4 | 1960 | 1516,2 |  | 110,4 | 58 | 36 | 3 | 3 | ц/о,х/в,ц/водоотведение, газ | 683,1 |  |  |
| 47 | Советская 21 | 2006 | 1537,3 |  | 181 | 28 | 24 | 3 | 2 | мест/от, х/в,ц/водоотведение, газ | 770,2 |  |  |
| 48 | Садовая 23 | 2007 | 1732,4 |  | 192 | 91 | 32 | 4 | 2 | ц/о, ц/гв,х/в,ц/водоотведение, газ | 695,8 |  |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Вокзальная д. 12. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки кирпич кирпич железобетонные железобетонные совмещенная плитка створные Простые входные металлические отсутствует штукатурка хорошее хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Центральное Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее хорошее хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Вокзальная д. 13. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки панельные кирпич железобетонные железобетонные совмещенная плитка створные Простые входные металлические отсутствует штукатурка хорошее хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Центральное Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Вокзальная д. 24. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки кирпич кирпич железобетонные железобетонные шиферная цементные створные Простые входные металлические отсутствует штукатурка хорошее хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное газовые колонки Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Вокзальная д. 32. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки панельные гипсовые железобетонные железобетонные шиферная цементные створные Простые входные металлические отсутствует штукатурка хорошее хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Центральное Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Вокзальная д. 44 Б. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки кирпич кирпич железобетонные железобетонные совмещенная цементные створные Простые входные металлические отсутствует штукатурка хорошее хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Центральное Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. ОХ Волна революции д. 19. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки кирпич кирпич железобетонные железобетонные шиферная цементные створные Простые входные металлические отсутствует штукатурка хорошее хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Газовые колонки Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. ОХ Волна революции д. 19 А. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки кирпич гипсовые железобетонные железобетонные совмещенная цементные створные Простые входные металлические отсутствует штукатурка хорошее хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Газовые колонки Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. ОХ Волна революции д. 21. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки панельные гипсовые железобетонные железобетонные совмещенная цементные створные Простые входные металлические отсутствует штукатурка хорошее хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Газовые колонки Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. ОХ Волна революции д. 42. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки кирпич гипсовые железобетонные железобетонные шиферная цементные створные Простые входные металлические отсутствует штукатурка хорошее хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Газовые колонки Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. ОХ Волна революции д. 42 А. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки кирпич кирпич, гипсовые железобетонные железобетонные шиферная цементные створные Простые входные металлические облицовка силикатным кирпичом штукатурка хорошее хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Газовые колонки Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Гоголя д. 15. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки кирпич кирпич железобетонные железобетонные шиферная цементные створные Простые входные металлические отсутствует штукатурка хорошее хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Центральное Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Гоголя д. 16. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки кирпич кирпич, гипсовые железобетонные железобетонные шиферная цементные створные Простые входные металлические отсутствует штукатурка хорошее хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Газовые колонки Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Гоголя д. 18. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки кирпич кирпич, гипсовые железобетонные железобетонные шиферная цементные створные Простые входные металлические отсутствует штукатурка хорошее хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Газовые колонки Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, пер. Замишевский д. 45. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки кирпич кирпич, гипсовые железобетонные железобетонные шиферная цементные створные Простые входные металлические отсутствует штукатурка хорошее хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Центральное Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, пер. Замишевский д. 47. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки кирпич кирпич, гипсовые железобетонные железобетонные шиферная цементные створные Простые входные металлические отсутствует штукатурка хорошее хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Центральное Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Интернациональная д. 68. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки кирпич кирпич, гипсовые железобетонные железобетонные шиферная цементные створные Простые входные металлические отсутствует штукатурка хорошее хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Газовые колонки Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Интернациональная д. 70. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки кирпич кирпич, гипсовые железобетонные железобетонные шиферная цементные створные Простые входные металлические отсутствует штукатурка хорошее хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Газовые колонки Центральное Централизованное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Интернациональная д. 86 Б. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки кирпич кирпич, гипсовые железобетонные железобетонные совмещенная цементные створные Простые входные металлические отсутствует штукатурка хорошее хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Центральное Центральное Центральное, электроплиты От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Интернациональная д. 92. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки кирпич кирпич, гипсовые железобетонные железобетонные совмещенная цементные створные Простые входные металлические отсутствует штукатурка хорошее хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Центральное Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Ленина д. 80. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | кирпичный кирпич деревянные деревянные деревянные шиферная деревянные створные Простые входные металлические отсутствует штукатурка, окраска удовлетворительное отсутствуют отсутствует Скрытая проводка Центральное Центральное Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Литейная д. 40 Б. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки кирпич кирпич железобетонные железобетонные шиферная цементные створные Простые входные отсутствует штукатурка отсутствует отсутствуют хорошее Скрытая проводка Центральное Газовые колонки Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Литейная д. 40 Г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки кирпич кирпич, гипсовые железобетонные железобетонные шиферная цементные створные Простые входные отсутствует штукатурка отсутствует отсутствуют хорошее Скрытая проводка Центральное Газовые колонки Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Ломоносова д. 11. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | кирпичный кирпич кирпич, деревянные деревянные деревянные шиферная цементные створные Простые входные металлические оштукатуренные штукатурка удовлетворительное удовлетворительное отсутствует Скрытая проводка Центральное Газовые колонки Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Удовлетв. Удовлетв. Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Ломоносова д. 11 А. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки кирпич гипсовые железобетонные железобетонные шиферная цементные створные Простые входные металлические отсутствует штукатурка удовлетворительное удовлетворительное отсутствует Скрытая проводка Центральное Газовые колонки Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Удовлетв. Удовлетв. Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Ломоносова д. 16. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки кирпич кирпич, гипсовые железобетонные железобетонные совмещенная плитка, цементные створные Простые входные металлические отсутствует штукатурка удовлетворительное удовлетворительные удовлетворительное Скрытая проводка Центральное Центральное Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Ломоносова д. 16 А. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки кирпич кирпич железобетонные железобетонные шиферная цементные створные Простые входные металлические отсутствует штукатурка удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное Скрытая проводка Центральное Газовые колонки Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Ломоносова д. 18. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки кирпич кирпич железобетонные железобетонные шиферная цементные створные Простые входные металлические отсутствует штукатурка хорошее хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Газовые колонки Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Ломоносова д. 20 А. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки кирпич гипсовые железобетонные железобетонные шиферная цементные створные Простые входные металлические отсутствует штукатурка удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное Скрытая проводка Центральное Газовые колонки Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Ломоносова д. 27. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки панельные железобетонные железобетонные железобетонные шиферная плитка, цементные створные Простые входные металлические отсутствует штукатурка хорошее хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Центральное Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Ломоносова д. 49. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки кирпич кирпич железобетонные железобетонные совмещенная плитка, цементные створные Простые входные металлические отсутствует штукатурка хорошее хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Центральное Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Мичурина д. 2 А. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | бутовый кирпич кирпич железобетонные железобетонные шиферная плитка, цементные створные Простые входные металлические отсутствует штукатурка хорошее хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Газовые колонки Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Пл. Октябрьской революции д. 1. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки кирпич кирпич железобетонные железобетонные шиферная цементные створные Простые входные металлические отсутствует штукатурка хорошее хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Газовые колонки Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Пл. Октябрьской революции д. 1 А. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки кирпич кирпич железобетонные железобетонные шиферная цементные створные Простые входные металлические отсутствует штукатурка хорошее хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Газовые колонки Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Первомайская д. 52. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки панельные кирпич железобетонные железобетонные совмещенная плитка, цементные створные Простые входные металлические отсутствует штукатурка хорошее хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Центральное Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Первомайская д. 63. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки панельные кирпич железобетонные железобетонные совмещенная плитка, цементные створные Простые входные металлические отсутствует штукатурка удовлетворительное хорошее удовлетворительное Скрытая проводка Центральное Центральное Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Удовлетв. Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Первомайская д. 72. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки кирпич гипсовые железобетонные железобетонные шиферная цементные створные Простые входные металлические отсутствует штукатурка хорошее хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Газовые колонки Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Первомайская д. 72 А |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки кирпич кирпич железобетонные железобетонные совмещенная плитка, цементные створные Простые входные металлические отсутствует штукатурка хорошее хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Центральное Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Первомайская д. 91. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки кирпич кирпич железобетонные железобетонные совмещенная цементные створные Простые входные металлические отсутствует штукатурка хорошее хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Центральное Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Первомайская д. 94. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки кирпич кирпич железобетонные железобетонные шиферная цементные створные Простые входные металлические отсутствует штукатурка хорошее хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Газовые колонки Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Первомайская д. 95. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки панельные гипсовые железобетонные железобетонные совмещенная цементные створные Простые входные металлические отсутствует штукатурка хорошее хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Центральное Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Первомайская д. 97. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки панельные гипсовые железобетонные железобетонные совмещенная цементные створные Простые входные металлические отсутствует штукатурка удовлетворительное хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Газовые колонки Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Первомайская д. 104. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки кирпич кирпич железобетонные железобетонные совмещенная цементные створные Простые входные металлические отсутствует штукатурка хорошее хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Газовые колонки Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Первомайская д. 122. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки панельные гипсовые железобетонные железобетонные совмещенная цементные створные Простые входные металлические отсутствует штукатурка удовлетворительная удовлетворительное хорошее Скрытая проводка Центральное Центральное Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Советская д. 1. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки кирпич кирпич железобетонные железобетонные шиферная цементные створные Простые входные металлические отсутствует штукатурка хорошее хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Газовые колонки Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков , ул. Советская д. 3. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки кирпич кирпич железобетонные железобетонные шиферная цементные створные Простые входные металлические отсутствует штукатурка хорошее хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Газовые колонки Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Советская д. 4. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки кирпич кирпич железобетонные железобетонные шиферная цементные створные Простые входные металлические отсутствует штукатурка хорошее хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Газовые колонки Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Советская д. 21. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от квартирных котлов) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки кирпич кирпич железобетонные железобетонные шиферная цементные створные Простые входные металлические отсутствует штукатурка удовлетворительное хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Газовые колонки Центральное Центральное От квартирных котлов - - - - - | Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Садовая д. 23. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки кирпич кирпич железобетонные железобетонные шиферная цементные створные Простые входные металлические штукатурка, покраска штукатурка хорошее хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Центральное Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

Директор ООО «Чистый дом»	А.В.Шупиков