| № п/п | Адрес МКД | Год пост-ройки | Общая площадь МКД (м2) | Пло-щадь нежи-лых поме-щений | Пло-щадь МОП | Число зарегист-рирован-ных граждан (шт.) | Коли-чество квар-тир (шт.) | Этаж-ность | Коли-чество подъездов (шт.) | Уро-вень благо-устрой-ства | Пло-щадь земель-ного участка | Серия и тип по-стройки | Кадаст-ровый номер (при нали-чии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Вокзальная 11 | 1992 | 4348,8 |  | 441,4 | 194 | 84 | 5 | 6 | ц/от.,цгв, х/в, ц/водоотведен. | 1439 |  |  |
| 2 | Вокзальная 34 | 2008 | 1754,2 |  | 195,6 | 79 | 32 | 4 | 2 | ц/от.,цгв, х/в, ц/водоотведен. | 673 |  |  |
| 3 | Вокзальная 36 | 1998 | 2129,5 |  | 182,4 | 98 | 36 | 4 | 3 | ц/от.,цгв, х/в, ц/водоотведен. | 728 |  |  |
| 4 | Вокзальная 7 | 1978 | 2594,7 | 167,9 | 223,2 | 154 | 5 | 5 | 3 | ц/от.,цгв, х/в, ц/водоотведен., эл.плиты | 717 |  |  |
| 5 | Гагарина 14 | 1991 | 4016,4 |  | 405,7 | 192 | 65 | 5 | 5 | ц/от.,цгв, х/в, ц/водоотведен. | 1096 |  |  |
| 6 | 307 Дивизии 3 | 1994 | 3994,2 | 112,4 | 531,2 | 183 | 83 | 5 | 6 | ц/от.,цгв, х/в, ц/водоотведен. | 1145 |  |  |
| 7 | 307 Дивизии 6 | 2005 | 2761 |  | 296,5 | 137 | 60 | 4 | 5 | ц/от.,цгв, х/в, ц/водоотведен. | 1074,4 |  |  |
| 8 | 307 Дивизии 21 | 1999 | 5791,3 |  | 745,2 | 220 | 80 | 5 | 8 | ц/от.,цгв, х/в, ц/водоотведен. | 1548 |  |  |
| 9 | 307 Дивизии 23 | 2000 | 352,1 |  | 35,3 | 11 | 5 | 2 | 1 | ц/от.,цгв, х/в, ц/водоотведен. | 206 |  |  |
| 10 | 307 Дивизии 36 | 1971 | 3585,4 | 284,7 | 362 | 150 | 75 | 5 | 4 | ц/от.,г/кол., х/в, ц/водоотведен. | 1197,2 |  |  |
| 11 | 307 Дивизии 38 | 1970 | 3688,5 | 216,5 | 304 | 166 | 76 | 5 | 4 | ц/от.,г/кол., х/в, ц/водоотведен. | 1919 |  |  |
| 12 | 307 Дивизии 38 А | 1986 | 2717,4 |  | 297,5 | 142 | 60 | 5 | 4 | ц/от.,цгв, х/в, ц/водоотведен. | 816,5 |  |  |
| 13 | 307 Дивизии 40 | 1984 | 2790,3 |  | 292,1 | 120 | 60 | 5 | 4 | ц/от.,цгв, х/в, ц/водоотведен. | 816,8 |  |  |
| 14 | 307 Дивизии 40 А | 1978 | 3936,1 |  | 442,6 | 165 | 90 | 5 | 6 | ц/от.,г/кол., х/в, ц/водоотведен. | 1073,8 |  |  |
| 15 | 307 Дивизии 42 | 1974 | 2610,3 |  | 292,8 | 103 | 60 | 5 | 4 | ц/от.,г/кол., х/в, ц/водоотведен. | 679,4 |  |  |
| 16 | 307 Дивизии 44 | 1976 | 2595,1 | 36,7 | 294,4 | 99 | 59 | 5 | 4 | ц/от.,г/кол., х/в, ц/водоотведен. | 706,1 |  |  |
| 17 | Интернационал. 64 | 1986 | 3392,6 | 104,9 | 433,3 | 164 | 65 | 5 | 6 | ц/от.,цгв, х/в, ц/водоотведен. | 1312 |  |  |
| 18 | Интернационал. 72 | 1980 | 980,9 |  | 227,2 | 46 | 23 | 2 | 3 | ц/от.,г/кол., х/в, ц/водоотведен. | 754 |  |  |
| 19 | Интернацион. 74 А | 1977 | 896,3 |  | 222 | 59 | 22 | 2 | 2 | ц/от.,цгв, х/в, ц/водоотведен. | 755 |  |  |
| 20 | Комсомольская 13 | 1984 | 5588,1 | 206,3 | 742,3 | 245 | 115 | 5 | 8 | ц/от.,цгв, х/в, ц/водоотведен. | 2858,7 |  |  |
| 21 | Кубановская 2 | 1962 | 1213,7 | 88,5 | 97,2 | 56 | 30 | 4 | 2 | ц/от.,цгв, х/в, ц/водоотведен. | 444 |  |  |
| 22 | Кубановская 4 1 ч. | 1988 | 1308,1 | 65,4 | 128,8 | 148 | 28 | 5 | 2 | ц/от.,цгв, х/в, ц/водоотведен. | 402,5 |  |  |
| 23 | Кубановская 4 2 ч. | 1990 | 1394,5 |  | 130,1 |  | 30 | 5 | 2 | ц/от.,цгв, х/в, ц/водоотведен. | 404,5 |  |  |
| 24 | Красная площадь 1 | 1985 | 4065,4 |  | 434,2 | 173 | 70 | 5 | 6 | ц/от.,цгв, х/в, ц/водоотведен. | 1162,6 |  |  |
| 25 | Красная площадь 3 | 1986 | 3238,2 |  | 573 | 157 | 60 | 5 | 3 | ц/от.,цгв, х/в, ц/водоотведен. | 990,1 |  |  |
| 26 | Красная площадь 7 | 1984 | 1281,1 |  | 108,5 | 61 | 24 | 3 | 2 | ц/от.,г/кол., х/в, ц/водоотведен. | 765,1 |  |  |
| 27 | Ломоносова 3 | 1954 | 1374,5 |  | 116 | 40 | 18 | 2 | 3 | ц/от.,цгв, х/в, ц/водоотведен. | 958 |  |  |
| 28 | Ломоносова 19 | 1962 | 1152,6 | 116,5 | 97 | 58 | 29 | 4 | 2 | ц/от.,г/кол., х/в, ц/водоотведен. | 442 |  |  |
| 29 | Ломоносова 19 А | 1963 | 1115,6 | 151 | 94,6 | 57 | 28 | 4 | 2 | ц/от.,г/кол., х/в, ц/водоотведен. | 430 |  |  |
| 30 | Ломоносова 20 | 1962 | 1124,3 | 146,5 | 97,6 | 51 | 28 | 4 | 2 | ц/от.,г/кол., х/в, ц/водоотведен. | 440 |  |  |
| 31 | Ломоносова 21 | 1960 | 1210,4 | 74,2 | 96,8 | 43 | 30 | 4 | 2 | ц/от.,г/кол., х/в, ц/водоотведен. | 437 |  |  |
| 32 | Ломоносова 24 | 1972 | 3570,8 | 212,5 | 304 | 181 | 76 | 5 | 4 | ц/от.,г/кол., х/в, ц/водоотведен. | 990 |  |  |
| 33 | Ломоносова 26 | 1970 | 3203,6 | 122,5 | 275,8 | 146 | 68 | 5 | 4 | ц/от.,г/кол., х/в, ц/водоотведен. | 944 |  |  |
| 34 | Ломоносова 30 | 1978 | 3140,8 | 226,3 | 266,1 | 150 | 66 | 5 | 4 | ц/от.,г/кол., х/в, ц/водоотведен. | 961 |  |  |
| 35 | Ломоносова 34 | 1967 | 2608,5 |  | 276 | 91 | 70 | 5 | 4 | ц/от.,г/кол., х/в, ц/водоотведен. | 759 |  |  |
| 36 | Ломоносова 36 | 1968 | 3285,9 | 61,3 | 267 | 155 | 69 | 5 | 4 | ц/от.,г/кол., х/в, ц/водоотведен. | 954 |  |  |
| 37 | Ломоносова 37 | 2004 | 1629,8 | 33,1 | 189 | 73 | 35 | 4 | 3 | ц/от.,цгв, х/в, ц/водоотведен. | 620 |  |  |
| 38 | Ломоносова 51 | 1988 | 6406,5 |  | 725,2 | 280 | 120 | 5 | 10 | ц/от.,цгв, х/в, ц/водоотведен. | 1952 |  |  |
| 39 | Ленина 4 | 1972, 1982 | 3542,5 | 1039,3 | 366,6 | 167 | 80 | 5 | 6 | ц/от.,цгв, г/кол.,х/в, ц/водоотведен. | 2029,2 |  |  |
| 40 | Ленина 6 | 1983 | 1344,9 |  | 138,8 | 62 | 30 | 5 | 2 | ц/от.,цгв, х/в, ц/водоотведен. | 406,4 |  |  |
| 41 | Литейная 40 А | 1967 | 494,1 | 96 | 196,3 | 25 | 3 | 2 | 1 | ц/от. х/в, ц/водоотведен. | 551 |  |  |
| 42 | Литейная 40 В | 1972 | 824,5 | 84,8 | 82,8 | 29 | 20 | 2 | 3 | ц/от.,г/кол, х/в, ц/водоотведен. | 868 |  |  |
| 43 | Литейная 40 Д | 1976 | 866,2 |  | 76,9 | 43 | 22 | 2 | 3 | ц/от.,г/кол., х/в, ц/водоотведен. | 842 |  |  |
| 44 | Ломоносова 48 | 1926 | 171,9 |  |  | 9 | 4 | 1 |  | м/от.,г/кол., х/в, отстойник | нет дан |  |  |
| 45 | Мичурина 2 | 1955 | 852,4 |  | 66,7 | 41 | 12 | 2 | 2 | ц/от.,г/кол., х/в, ц/водоотведен. | 588,1 |  |  |
| 46 | Мичурина 6 | 1989 | 2813,6 |  | 345,4 | 136 | 58 | 5 | 4 | ц/от.,цгв, х/в, ц/водоотведен. | 834 |  |  |
| 47 | Мичурина 8 | 1992 | 2762,2 |  | 302,8 | 139 | 60 | 5 | 4 | ц/от.,цгв, х/в, ц/водоотведен. | 811 |  |  |
| 48 | Мичурина 54 | 2004 | 3611 |  | 473,2 | 190 | 70 | 5 | 6 | ц/от.,цгв, х/в, ц/водоотведен. | 1353,5 |  |  |
| 49 | Мичурина 56 1 ч. | 2002 | 2464,2 | 105,2 | 338,4 | 174 | 48 | 5 | 4 | ц/от.,цгв, х/в, ц/водоотведен. | 836,2 |  |  |
| 50 | Мичурина 56 2 ч. | 2002 | 925,2 |  | 108,3 |  | 18 | 3 | 2 | ц/от.,цгв, х/в, ц/водоотведен. | 419,8 |  |  |
| 51 | Мичурина 60 | 1995 | 2296,7 |  | 318,1 | 129 | 40 | 5 | 4 | ц/от.,цгв, х/в, ц/водоотведен. | 687 |  |  |
| 52 | Мичурина 65 | 1965 | 389,7 |  | 83,6 | 9 | 8 | 2 | 2 | ц/от.,г/кол., х/в, ц/водоотведен. | 284 |  |  |
| 53 | Мичурина 69 | 1972 | 1765,3 |  | 154 | 69 | 40 | 5 | 2 | ц/от.,г/кол., х/в, ц/водоотведен. | 500 |  |  |
| 54 | Мичурина 71 | 1985 | 2757,1 |  | 325,4 | 137 | 60 | 5 | 4 | ц/от.,цгв, х/в, ц/водоотведен. | 823 |  |  |
| 55 | Карла Маркса 2 | 1960 | 1413,9 | 87,7 | 108,9 | 57 | 34 | 3 | 3 | ц/от.,г/кол., х/в, ц/водоотведен. | 674 |  |  |
| 56 | Карла Маркса 3 | 1957 | 481,4 | 40,8 | 45,3 | 11 | 8 | 2 | 1 | м/от.,г/кол, х/в, ц/водоотведен. | 471,2 |  |  |
| 57 | Карла Маркса 7 | 1968 | 259,5 | 51,4 | 34,4 | 18 | 7 | 2 | 1 | м/от.,г/кол, х/в, ц/водоотведен. | 453 |  |  |
| 58 | Карла Маркса 11 | 1960 | 1500,9 | 72,5 | 110,5 | 75 | 36 | 3 | 3 | ц/от.,г/кол, х/в, ц/водоотведен. | 689,8 |  |  |
| 59 | Новая 11 А | 1985 | 1506,1 |  | 329,2 | 89 | 41 | 3 | 1 | ц/от.,цгв, х/в, ц/водоотведен. | 740 |  |  |
| 60 | Набережная 21 | 1961 | 1281,1 |  | 95,4 | 65 | 32 | 4 | 2 | ц/от.,г/кол., х/в, ц/водоотведен. | 445,4 |  |  |
| 61 | Первомайская 22 А | до 1918 | 200,8 |  | 26,5 | 10 | 4 | 2 | 1 | ц/от.,г/кол., х/в, ц/водоотведен. | 160 |  |  |
| 62 | Первомайская 34 | 1990-1991 | 5025,6 | 226,3 | 652,7 | 232 | 100 | 5 | 7 | ц/от.,цгв, х/в, ц/водоотведен. | 1357,1 |  |  |
| 63 | Первомайская 42 | 1994-1995 | 4434,2 | 90,9 | 541,6 | 215 | 83 | 5 | 7 | ц/от.,цгв, х/в, ц/водоотведен. | 1499 |  |  |
| 64 | Первомайская 86 | 1978 | 2877,2 | 463,7 | 265,9 | 137 | 61 | 5 | 4 | ц/от.,г/кол., х/в, ц/водоотведен. | 931 |  |  |
| 65 | Первомайская 88 | 1972 | 2843,1 |  | 206,8 | 116 | 70 | 5 | 4 | ц/от.,г/кол., х/в, ц/водоотведен. | 800 |  |  |
| 66 | Первомайская 124 | 1991 | 673,5 |  | 53,3 | 26 | 12 | 3 | 1 | ц/от.,цгв, х/в, ц/водоотведен. | 342 |  |  |
| 67 | Полевая 1 А | 1962 | 465,7 |  | 60,8 | 22 | 12 | 2 | 1 | м/от.,г/кол., х/в, ц/водоотведен. | 312 |  |  |
| 68 | пл.Октябр.револ.3 | 1958 | 1774,7 | 541,2 | 285,1 | 68 | 28 | 4 | 3 | ц/от.,г/кол., х/в, ц/водоотведен. | 850,8 |  |  |
| 69 | Рошаля 33 | 1989 | 1990,5 |  | 437 | 143 | 60 | 5 | 1 | ц/от.,цгв, х/в, ц/водоотведен. | 585 |  |  |
| 70 | Рошаля 68 | 1977 | 1112,2 |  | 67,6 | 48 | 24 | 3 | 2 | м/от.,г/кол., х/в, ц/водоотведен. | 498,1 |  |  |
| 71 | РОС 19 | 1967 | 411,1 |  | 52,8 | 28 | 14 | 2 | 2 | ц/от.,г/кол., х/в, ц/водоотведен. | 290 |  |  |
| 72 | РОС 20 | 1962 | 407,6 |  | 41,7 | 19 | 8 | 2 | 2 | ц/от.,г/кол., х/в, ц/водоотведен. | 290 |  |  |
| 73 | РОС 21 | 1973 | 904,4 |  | 82,8 | 47 | 22 | 2 | 3 | ц/от.,г/кол., х/в, ц/водоотведен. | 625 |  |  |
| 74 | РОС 22 | 1977 | 861,6 |  | 84,6 | 47 | 18 | 2 | 3 | ц/от.,г/кол., х/в, ц/водоотведен. | 619 |  |  |
| 75 | РОС 23 | 1979 | 857 |  | 88,2 | 34 | 18 | 2 | 3 | ц/от.,г/кол., х/в, ц/водоотведен. | 594 |  |  |
| 76 | РОС 24 | 1982 | 836,9 |  | 79,1 | 44 | 18 | 2 | 3 | ц/от.,г/кол., х/в, ц/водоотведен. | 621 |  |  |
| 77 | РОС 25 | 1982 | 1135,5 |  | 190,6 | 76 | 24 | 3 | 1 | ц/от.,г/кол., х/в, ц/водоотведен. | 584,8 |  |  |
| 78 | РОС 26 | 1983 | 1834,3 |  | 128,7 | 100 | 36 | 3 | 3 | ц/от.,г/кол., х/в, ц/водоотведен. | 818,3 |  |  |
| 79 | РОС 27 | 1983 | 877,6 |  | 91,1 | 46 | 18 | 2 | 3 | ц/от.,г/кол., х/в, ц/водоотведен. | 608 |  |  |
| 80 | РОС 28 | 1985 | 1767,1 | 42 | 147,3 | 70 | 35 | 3 | 3 | ц/от.,г/кол., х/в, ц/водоотведен. | 827 |  |  |
| 81 | РОС 29 | 1986 | 858,2 |  | 86,9 | 38 | 18 | 2 | 3 | ц/от.,г/кол., х/в, ц/водоотведен. | 683 |  |  |
| 82 | РОС 30 | 1987 | 1831,8 |  | 150,3 | 84 | 36 | 3 | 3 | ц/от.,г/кол., х/в, ц/водоотведен. | 539 |  |  |
| 83 | РОС 31 | 1989 | 1820,8 |  | 131,9 | 97 | 30 | 3 | 3 | ц/от.,г/кол., х/в, ц/водоотведен. | 893 |  |  |
| 84 | РОС 32 | 1991 | 1835,2 |  | 133,8 | 76 | 30 | 3 | 3 | ц/от.,г/кол., х/в, ц/водоотведен. | 884 |  |  |
| 85 | Советская пл. 41 | 1998 | 3621,8 |  | 561,2 | 182 | 60 | 5 | 3 | ц/от.,цгв, х/в, ц/водоотведен. | 1061 |  |  |
| 86 | Советская пл. 43 | 2000 | 2424,8 |  | 362,6 | 103 | 40 | 5 | 2 | ц/от.,цгв, х/в, ц/водоотведен. | 690 |  |  |
| 87 | Советская пл. 45 | 1992 | 5554,6 |  | 644,3 | 249 | 114 | 5 | 8 | ц/от.,цгв, х/в, ц/водоотведен. | 1545 |  |  |
| 88 | Садовая 10 | 1974 | 3172,4 | 79,3 | 280,8 | 154 | 68 | 5 | 4 | ц/от.,г/кол., х/в, ц/водоотведен. | 1189 |  |  |
| 89 | Садовая 16 | 1964 | 1267,2 |  | 102 | 60 | 32 | 4 | 2 | ц/от.,г/кол., х/в, ц/водоотведен. | 434 |  |  |
| 90 | Садовая 28 | 1964 | 1203 | 75 | 95,4 | 46 | 30 | 4 | 2 | ц/от.,г/кол., х/в, ц/водоотведен. | 452 |  |  |
| 91 | Садовая 30 | 1975 | 5216 | 909,9 | 508 | 216 | 110 | 5 | 8 | ц/от.,г/кол., х/в, ц/водоотведен. | 1723,3 |  |  |
| 92 | Садовая 39 | 1977 | 4424,6 | 39,8 | 437,8 | 190 | 95 | 5 | 6 | ц/от.,г/кол., х/в, ц/водоотведен. | 1248 |  |  |
| 93 | Садовая 41 А | 1966 | 2839,2 |  | 242,4 | 112 | 64 | 4 | 4 | ц/от.,г/кол., х/в, ц/водоотведен. | 928 |  |  |
| 94 | Садовая 41 Б | 1966 | 2838,9 |  | 242 | 110 | 64 | 4 | 4 | ц/от.,г/кол., х/в, ц/водоотведен. | 932 |  |  |
| 95 | Садовая 43 | 1969 | 2806,7 | 62,4 | 274 | 112 | 68 | 5 | 4 | ц/от.,г/кол., х/в, ц/водоотведен. | 823 |  |  |
| 96 | Садовая 45 | 1972 | 2614,8 |  | 270,6 | 122 | 70 | 5 | 4 | ц/от.,г/кол., х/в, ц/водоотведен. | 742 |  |  |
| 97 | Садовая 46 | 1973 | 2703,7 | 729,9 | 282,8 | 96 | 56 | 5 | 4 | ц/от.,г/кол., х/в, ц/водоотведен. | 981 |  |  |
| 98 | Садовая 48 | 1984 | 2963,6 | 179,3 | 407,8 | 182 | 81 | 5 | 2 | ц/от.,цгв, х/в, ц/водоотведен. | 1015,5 |  |  |
| 99 | Садовая 50 | 1980 | 4338,1 |  | 612,8 | 177 | 89 | 5 | 6 | ц/от.,цгв, х/в, ц/водоотведен. | 1232 |  |  |
| 100 | Садовая 52 | 1982 | 5590 |  | 854,7 | 213 | 119 | 5 | 8 | ц/от.,цгв, х/в, ц/водоотведен. | 1596 |  |  |
| 101 | Садовая 54 | 1986 | 5704,3 |  | 800,9 | 230 | 117 | 5 | 8 | ц/от.,цгв, х/в, ц/водоотведен. | 1528,7 |  |  |
| 102 | Садовая 55 | 1988 | 4531,7 |  | 546,5 | 185 | 90 | 5 | 8 | ц/от.,цгв, х/в, ц/водоотведен. | 1229 |  |  |
| 103 | Садовая 57 | 1978 | 2691,4 | 811,7 | 221,6 | 123 | 56 | 5 | 4 | ц/от.,г/кол., х/в, ц/водоотведен. | 935,1 |  |  |
| 104 | Садовая 58 | 1989 | 5532,6 | 138,6 | 832,6 | 218 | 117 | 5 | 8 | ц/от.,цгв, х/в, ц/водоотведен. | 2752 |  |  |
| 105 | Садовая 59 | 1975 | 2885,1 |  | 287,3 | 110 | 70 | 5 | 4 | ц/от.,г/кол., х/в, ц/водоотведен. | 804 |  |  |
| 106 | Садовая 61 | 1974 | 4502,9 |  | 396,8 | 211 | 100 | 5 | 6 | ц/от.,г/кол., х/в, ц/водоотведен. | 1238 |  |  |
| 107 | Чкалова 15 | 1988 | 2796,4 |  | 305,3 | 119 | 60 | 5 | 4 | ц/от.,цгв, х/в, ц/водоотведен. | 873 |  |  |
| 108 | Чкалова 17 | 1992 | 4369 |  | 544 | 193 | 90 | 5 | 6 | ц/от.,цгв, х/в, ц/водоотведен. | 1238 |  |  |
| 109 | Чкалова 20 | 1991 | 4222,1 | 56,8 | 631,7 | 186 | 88 | 5 | 6 | ц/от.,цгв, х/в, ц/водоотведен. | 1170 |  |  |
| 110 | Чапаева 3 | 1986 | 2443,3 |  | 525,6 | 144 | 70 | 5 | 1 | ц/от.,цгв, х/в, ц/водоотведен. | 818 |  |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Вокзальная д. 11. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки кирпич кирпич, гипсовые железобетонные железобетонные шиферная цементные створные Простые входные металлические отсутствует штукатурка хорошее хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Центральное Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее хорошее хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Вокзальная д. 34. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки панельные кирпич железобетонные железобетонные шиферная цементные створные Простые входные металлические отсутствует штукатурка хорошее хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Центральное Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее хорошее хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Вокзальная д. 36. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки панельные кирпич, гипсовые железобетонные железобетонные шиферная цементные створные Простые входные металлические отсутствует штукатурка хорошее хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Центральное Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее хорошее хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Вокзальная д. 7. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки панельные гипсовые железобетонные железобетонные совмещенная цементные створные Простые входные металлические отсутствует штукатурка хорошее хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Центральное Центральное Электроплиты От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Гагарина д. 14. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки панельные гипсовые железобетонные железобетонные совмещенная цементные створные Простые входные металлические отсутствует штукатурка хорошее хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Центральное Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее хорошее хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. 307 Дивизии д. 3. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки кирпич кирпич, гипсовые железобетонные железобетонные совмещенная цементные створные Простые входные металлические отсутствует штукатурка хорошее хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Центральное Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. 307 Дивизии д. 6. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки кирпич кирпич, гипсовые железобетонные железобетонные шиферная цементные створные Простые входные металлические отсутствует штукатурка хорошее хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Центральное Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. 307 Дивизии д. 21. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки панельные гипсовые железобетонные железобетонные совмещенная цементные створные Простые входные металлические отсутствует штукатурка хорошее хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Центральное Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. 307 Дивизии д. 23. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки панельные гипсовые железобетонные железобетонные шиферная цементные створные Простые входные металлические отсутствует штукатурка хорошее хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Центральное Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. 307 Дивизии д. 36. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки панельные гипсовые железобетонные железобетонные совмещенная цементные створные Простые входные металлические отсутствует штукатурка хорошее хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Газовые колонки Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. 307 Дивизии д. 38. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки панельные гипсовые железобетонные железобетонные совмещенная цементные створные Простые входные металлические отсутствует штукатурка хорошее хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Газовые колонки Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. 307 Дивизии д. 38 А. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки кирпич гипсовые железобетонные железобетонные совмещенная плитка, цементные створные Простые входные металлические отсутствует штукатурка хорошее хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Центральное Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. 307 Дивизии д. 40. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки кирпич гипсовые железобетонные железобетонные совмещенная плитка, цементные створные Простые входные металлические отсутствует штукатурка хорошее хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Центральное Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. 307 Дивизии д. 40 А. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки панельные гипсовые железобетонные железобетонные совмещенная цементные створные Простые входные металлические отсутствует штукатурка хорошее хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Газовые колонки Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. 307 Дивизии д. 42. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки панельные гипсовые железобетонные железобетонные совмещенная плитка, цементные створные Простые входные металлические отсутствует штукатурка удовлет. хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Газовые колонки Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв . Хорошее Удовлетв. Хорошее Хорошее Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. 307 Дивизии д. 44. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки панельные гипсовые железобетонные железобетонные совмещенная плитка, цементные створные Простые входные металлические отсутствует штукатурка удовлетв. хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Газовые колонки Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Хорошее Хорошее Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Интернациональная д. 64. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки кирпич гипсовые железобетонные железобетонные совмещенная цементные створные Простые входные металлические отсутствует штукатурка хорошее хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Центральное Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Интернациональная д. 72. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки кирпич кирпич железобетонные железобетонные шиферная цементные створные Простые входные металлические отсутствует штукатурка удовлетворительное хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Газовые колонки Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Хоршее Хорошее Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Интернациональная д. 74 А. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки кирпич кирпич железобетонные железобетонные шиферная плитка створные Простые входные металлические отсутствует штукатурка хорошее хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Центральное Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Комсомольская д. 13. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки панельные гипсовые железобетонные железобетонные совмещенная цементные створные Простые входные металлические отсутствует штукатурка хорошее хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Центральное Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Кубановская д. 2. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки кирпич кирпич железобетонные железобетонные шиферная цементные створные Простые входные металлические отсутствует штукатурка хорошее хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Центральное Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Кубановская д. 4 1 часть. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки кирпич кирпич, гипсовые железобетонные железобетонные шиферная плитка, цементные створные Простые входные металлические отсутствует штукатурка хорошее хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Центральное Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Хорошее Хорошее Хорошее Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Кубановская д. 4 2 часть. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки кирпич кирпич, гипсовые железобетонные железобетонные шиферная плитка створные Простые входные металлические отсутствует штукатурка хорошее хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Центральное Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Красная площадь д. 1. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки панельные гипсовые железобетонные железобетонные совмещенная плитка створные Простые входные металлические отсутствует штукатурка хорошее хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Центральное Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Красная площадь д. 3. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки панельные гипсовые железобетонные железобетонные совмещенная цементные створные Простые входные металлические отсутствуют штукатурка хорошее хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Центральное Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. хорошее Удовлетв. Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Красная площадь д. 7. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки кирпич гипсовые железобетонные железобетонные совмещенная цементные створные Простые входные металлические отсутствует штукатурка хорошее хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Газовые колонки Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Ломоносова д. 3. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки кирпич деревянные деревянные деревянные шиферная деревянные створные Простые входные Штукатуренный. окрашен штукатурка хорошее хорошее отсутствует Скрытая проводка Центральное Центральное Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | удовл. удовл. удовл. удовл. удовл. хорошее удовл. удовл. удовл. Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Ломоносова д. 19. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки кирпич кирпич железобетонные железобетонные шиферная цементные створные Простые входные металлические отсутствует штукатурка хорошее хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Газовые колонки Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. хорошее хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Ломоносова д. 19 А. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки кирпич гипсовые железобетонные железобетонные шиферная цементные створные Простые входные металлические отсутствует штукатурка хорошее хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Газовые колонки Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. хорошее хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Ломоносова д. 20. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки кирпич кирпич железобетонные железобетонные шиферная цементные створные Простые входные металлические отсутствует штукатурка хорошее хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Газовые колонки Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Ломоносова д. 21. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки кирпич кирпич железобетонные железобетонные шиферная цементные створные Простые входные металлические отсутствует штукатурка хорошее хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Газовые колонки Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков ул. Ломоносова д. 24. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки панельные гипсовые железобетонные железобетонные совмещенная цементные створные Простые входные металлические отсутствует штукатурка хорошее хорошее удовлетв. Скрытая проводка Центральное Газовые колонки Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Ломоносова д. 26. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки кирпич кирпич железобетонные железобетонные шиферная цементные створные Простые входные металлические отсутствует штукатурка хорошее хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Газовые колонки Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Ломоносова д. 30. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки кирпич кирпич, гипсовые железобетонные железобетонные совмещенная цементные створные Простые входные металлические отсутствует штукатурка хорошее хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Газовые колонки Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Хорошее Хорошее Хорошее Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Ломоносова д. 34. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки кирпич кирпич, гипсовые железобетонные железобетонные шиферная цементные створные Простые входные металлические отсутствует штукатурка удовлетв. удовлетв. удовлетвор. Скрытая проводка Центральное Газовые колонки Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Ломоносова д. 36. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки кирпич кирпич железобетонные железобетонные шиферная цементные створные Простые входные металлические отсутствует штукатурка хорошее хорошее удовлетв. Скрытая проводка Центральное Газовые колонки Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Хорошее Хорошее Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Ломоносова д. 37. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки кирпич гипсовые железобетонные железобетонные шиферная цементные створные Простые входные металлические отсутствует штукатурка хорошее хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Центральное Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Ломоносова д. 51. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки кирпич гипсовые железобетонные железобетонные совмещенная цементные створные Простые входные металлические отсутствует штукатурка хорошее хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Центральное Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее хорошее хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Ленина д. 4. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки кирпич гипсовые железобетонные железобетонные шиферная цементные створные Простые входные металлические отсутствует штукатурка удовлетв. хорошее удовлетв. Скрытая проводка Центральное Центральное, газовые колонки Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Хоршее Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Ленина д. 6. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки кирпич гипсовые железобетонные железобетонные совмещенная цементные створные Простые входные металлические отсутствует штукатурка хорошее хорошее удовлетв. Скрытая проводка Центральное Центральное Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Удовлетв. Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Литейная д. 40 А. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | кирпич кирпич кирпич железобетонные железобетонные шиферная деревянные створные Простые входные отсутствует штукатурка отсутствует удовлетв. отсутствует Скрытая проводка Центральное - Центральное Балонный От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Литейная д. 40 В. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки кирпич гипсовые железобетонные железобетонные шиферная цементные створные Простые входные отсутствует штукатурка отсутствует отсутствует хорошее Скрытая проводка Центральное Газовые колонки Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Хорошее Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Литейная д. 40 Д. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки кирпич кирпич железобетонные железобетонные шиферная цементные створные Простые входные отсутствует штукатурка отсутствует отсутствует хорошее Скрытая проводка Центральное Газовые колонки Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Ломоносова д. 48. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от квартирного котла) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | кирпичный деревянные деревянные деревянные шиферная удовл. хорошее - Скрытая проводка Центральное Газовые колонки местное (отстойник) Центральное От квартирного котла - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. удовл. Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Мичурина д. 2. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки кирпич кирпич деревянные деревянные шиферная деревянные створные Простые входные металлические оштукатурен. окрашен штукатурка удовл. удовл. удовл. Скрытая проводка Центральное Газовые колонки Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Мичурина д. 6. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки кирпич кирпич железобетонные железобетонные шиферная цементные створные Простые входные металлические отсутствует штукатурка хорошее хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Центральное Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Мичурина д. 8. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки кирпич кирпич железобетонные железобетонные совмещенная цементные створные Простые входные металлические отсутствует штукатурка хорошее хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Центральное Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Мичурина д. 54. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки кирпич кирпич железобетонные железобетонные шиферная цементные створные Простые входные металлические отсутствует штукатурка хорошее хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Центральное Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Мичурина д. 56 1 часть. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки кирпич гипсовые железобетонные железобетонные совмещенная цементные створные Простые входные металлические отсутствует штукатурка хорошее хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Центральное Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Мичурина д. 56 2 часть. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки панельные гипсовые железобетонные железобетонные шиферная цементные створные Простые входные металлические отсутствует штукатурка хорошее хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Центральное Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Мичурина д. 60. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки кирпич кирпич, гипсовые железобетонные железобетонные совмещенная цементные створные Простые входные металлические - штукатурка хорошее хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Центральное Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Мичурина д. 65 (14). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | бетонные кирпич кирпич железобетонные железобетонные шиферная цементные створные Простые входные - штукатурка удовл. удовл. удовл. Скрытая проводка Центральное Газовые колонки Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Мичурина д. 69. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | бетонный кирпич гипсовые железобетонные железобетонные шиферная цементные створные Простые входные металлические - штукатурка удовл. удовл. удовл. Скрытая проводка Центральное Газовые колонки Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Мичурина д. 71. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки кирпич гипсовые железобетонные железобетонные совмещенная цементные створные Простые входные металлические - штукатурка хорошее хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Центральное Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Карла Маркса д. 2. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | бутовый кирпич кирпич железобетонные железобетонные шиферная цементные створные Простые входные металлические - штукатурка хорошее хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Газовые колонки Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Хорошее хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Карла Маркса д. 3. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | бетонный кирпич деревянные деревянное деревянное шиферная цементные створные Простые входные - штукатурка удовл. удовл. - Скрытая проводка Центральное - Центральное Центральное - - - - от квартирного котла - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Удовлетв. Удовлетв. Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Карла Маркса д. 7. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | кирпичный кирпич деревянные деревянные деревянные шиферная цементные створные Простые входные - штукатурка хорошее хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное - Центральное Центральное - - - --от котла квартирного - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Карла Маркса д. 11. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | кирпичный кирпич кирпич железобетонные железобетонные шиферная цементные створные Простые входные металлические - штукатурка хорошее хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Газовые колонки Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Новая д. 11 А. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | бетонный кирпич кирпич железобетонные железобетонные совмещенная цементные створные Простые входные - штукатурка удовлетв. удовлетв. - Скрытая проводка Центральное Центральное Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. удовлетв. Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Набережная д. 21. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | кирпичный кирпич кирпич железобетонные железобетонные шифер цементные створные Простые входные металлические - штукатурка хорошее хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Газовые колонки Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Площадь Октябрьской революции д. 3. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки кирпич кирпич железобетонные железобетонные шиферная цементные створные Простые входные металлические отсутствует штукатурка хорошее хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Газовые колонки Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Первомайская д. 22 А. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | кирпичный кирпич деревянные железобетонные железобетонные шиферная цементные створные Простые входные - штукатурка Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Скрытая проводка Центральное Газовые колонки Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. хорошее Хорошее Хорошее Хорошее хорошая Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Первомайская д. 34. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки панельные керамзитобетонные, гипсовые железобетонные железобетонные совмещенная цементные створные Простые входные металлические - штукатурка Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Скрытая проводка Центральное Центральное Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. хорошее Хорошее Хорошее Хорошее хорошее Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Первомайская д. 42. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки кирпич гипсобетонные железобетонные железобетонные совмещенная цементные створные Простые входные металлические - штукатурка Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Скрытая проводка Центральное Центральное Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Первомайская д. 86. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки кирпич гипсовые железобетонные железобетонные шиферная плитка, цементные створные Простые входные металлические - штукатурка хорошее хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Газовые колонки Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Хорошее хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Первомайская д. 88. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | бетонный кирпич гипсовые железобетонные железобетонные шиферная цементные створные Простые входные металлические - штукатурка Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Скрытая проводка Центральное Газовые колонки Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Первомайская д. 124. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки кирпич кирпич железобетонные железобетонные шиферная цементные створные Простые входные - штукатурка Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Скрытая проводка Центральное Центральное Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Полевая д. 1 А. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | бутовый кирпич деревянные деревянные деревянные шиферная цементные створные Простые входные металлические - штукатурка удовлетв. удовлетв. - Скрытая проводка Центральное Газовые колонки Центральное Центральное - - - - -от квартирных котлов - | Удовлетв. Хорошее Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. хорошее хорошее удовлетв. удовлетв. удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Рошаля д. 33. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки панельные железобетонные железобетонные железобетонные совмещенная цементные створные Простые входные металлические - штукатурка удовдетв. удовлетв. удовлетв. Скрытая проводка Центральное Центральное Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Рошаля д. 68. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | бетонный кирпич кирпич, гипсовые железобетонные железобетонные шиферная цементные створные Простые входные металлические - штукатурка хорошее хорошее - Скрытая проводка Центральное Газовые колонки Центральное Центральное - - - - от квартирных котлов - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. РОС д. 19. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки кирпич кирпич железобетонные железобетонные шиферная цементные створные Простые входные - штукатурка удовлетв. удовлетв. удовлетв. Скрытая проводка Центральное Газовые колонки Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. РОС д. 20. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | бетонный кирпич кирпич деревянные деревянные шиферная цементные створные Простые входные - штукатурка удовлетв. удовлетв. удовлетв. Скрытая проводка Центральное Газовые колонки Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. РОС д. 21. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | бетонный кирпич кирпич, гипсовые железобетонные железобетонные шифер цементные створные Простые входные - штукатурка удовлетв. удовлетв. удовлетв. Скрытая проводка Центральное Газовые колонки Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. РОС д. 22. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | бетонный кирпич кирпич железобетонные железобетонные шиферная цементные створные Простые входные - штукатурка удовлетв. удовлетв. удовлетв. Скрытая проводка Центральное Газовые колонки Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. РОС д. 23. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | бетонный кирпич гипсовые железобетонные железобетонные шифер цементные створные Простые входные - штукатурка удовлетв. удовлетв. удовлетв. Скрытая проводка Центральное Газовые колонки Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. РОС д. 24. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | бетонный кирпич гипсовые железобетонные железобетонные шиферная цементные створные Простые входные - штукатурка Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Скрытая проводка Центральное Газовые колонки Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. РОС д. 25. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | бетонный кирпич гипсовые железобетонные железобетонные шиферная цементные створные Простые входные - штукатурка Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Скрытая проводка Центральное Газовые колонки Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. РОС д. 26. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | бетонный кирпич гипсовые железобетонные железобетонные шиферная цементные створные Простые входные - штукатурка Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Скрытая проводка Центральное Газовые колонки Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. РОС д. 27. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | бетонный кирпич гипсовые железобетонные железобетонные шиферная цементные створные Простые входные - штукатурка Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Скрытая проводка Центральное Газовые колонки Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. РОС д. 28. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | бетонный кирпич кирпич, гипсовые железобетонные железобетонные совмещенная цементные створные Простые входные - штукатурка Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Скрытая проводка Центральное Газовые колонки Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. РОС д. 29. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | бетонный кирпич кирпич, гипсовые железобетонные железобетонные шиферная цементные створные Простые входные - штукатурка Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Скрытая проводка Центральное Газовые колонки Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. РОС д. 30. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | бетонный кирпич гипсовые железобетонные железобетонные совмещенная цементные створные Простые входные - штукатурка Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Скрытая проводка Центральное Газовые колонки Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. РОС д. 31. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | бетонный кирпич кирпич, гипсовые железобетонные железобетонные шиферная цементные створные Простые входные - штукатурка Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Скрытая проводка Центральное Газовые колонки Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. РОС д. 32. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | бетонный кирпич кирпич, гипсовые железобетонные железобетонные шиферная цементные створные Простые входные - штукатурка Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Скрытая проводка Центральное Газовые колонки Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Советская площадь д. 41. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки панельные железобетонные железобетонные железобетонные совмещенная цементные створные Простые входные металлические - штукатурка Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Скрытая проводка Центральное Центральное Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее хорошее Хоршее Хорошее Хорошее Хорошее Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Хорошее Удовлетв. Удовлетв. Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Советская площадь д. 43. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки панельные гипсобетон железобетонные железобетонные совмещенная цементные створные Простые входные металлические - штукатурка Удовлетв. хорошее Удовлетв. Скрытая проводка Центральное Центральное Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее хорошее хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Удовлетв. Хорошее Удовлетв. Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Советская площадь д. 45. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки кирпич кирпич, гипсовые железобетонные железобетонные совмещенная цементные створные Простые входные металлические - штукатурка Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Скрытая проводка Центральное Центральное Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Хорошее Удовлетв. Удовлетв. Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Садовая д. 10. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | бетонный кирпич гипсовые железобетонные железобетонные шиферная цементные створные Простые входные металлические - штукатурка Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Скрытая проводка Центральное Газовые колонки Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Садовая д. 16. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | кирпичный кирпич гипсовые железобетонные железобетонные шиферная цементные створные Простые входные штукатурка Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Скрытая проводка Центральное Газовые колонки Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Садовая д. 28. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | бетонный кирпич кирпич железобетонные железобетонные шиферная цементные створные Простые входные штукатурка Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Скрытая проводка Центральное Газовые колонки Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Хорошее Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Садовая д. 30. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки кирпич гипсобетон железобетонные железобетонные шиферная цементные створные Простые входные металлические - штукатурка хорошее хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Газовые колонки Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Садовая д. 39. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки кирпич гипсобетонные железобетонные железобетонные шиферная цементные створные Простые входные металлические - штукатурка хорошее хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Газовые колонки Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. хорошее хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Садовая д. 41 А. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки панельные гипсовые железобетонные железобетонные совмещенная цементные створные Простые входные металлические окрашен штукатурка хорошее хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Газовые колонки Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Садовая д. 41 Б. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки панельные гипсовые железобетонные железобетонные совмещенная цементные створные Простые входные металлические - штукатурка хорошее хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Газовые колонки Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Садовая д. 43. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | бетонный кирпич кирпич, гипсовые железобетонные железобетонные шиферная цементные створные Простые входные металлические - штукатурка хорошее хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Газовые колонки Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. хорошее хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Садовая д. 45. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | бетонный кирпич гипсовые железобетонные железобетонные шиферная цементные створные Простые входные металлические - штукатурка хорошее хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Газовые колонки Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Садовая д. 46. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | бетонный кирпич гипсобетон железобетонные железобетонные шиферная цементные створные Простые входные металлические - штукатурка Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Скрытая проводка Центральное Газовые колонки Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Садовая д. 48. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки кирпич гипсобетон железобетонные железобетонные совмещенная цементные створные Простые входные - штукатурка хорошее хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Центральное Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Хорошее Хорошее хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Садовая д. 50. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки панельные гипсобетонные железобетонные железобетонные совмещенная цементные створные Простые входные металлические штукатурка Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Скрытая проводка Центральное Центральное Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Садовая д. 52. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | бетонный панельный гипсобетонные железобетонные железобетонные совмещенная цементные створные Простые входные металлические - штукатурка Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Скрытая проводка Центральное Центральное Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Садовая д. 54. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки панельные гипсобетонные железобетонные железобетонные совмещенная цементные створные Простые входные металлические - штукатурка Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Скрытая проводка Центральное Центральное Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Садовая д. 55. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки кирпич, панельные гипсобетон железобетонные железобетонные совмещенная цементные створные Простые входные металлические - штукатурка хорошее хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Центральное Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Садовая д. 57. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | бетонный кирпич кирпич, гипсовые железобетонные железобетонные совмещенная цементные створные Простые входные металлические - штукатурка Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Скрытая проводка Центральное Газовые колонки Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Садовая д. 58. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки панельные кирпич, гипсовые железобетонные железобетонные совмещенная цементные створные Простые входные металлические - штукатурка Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Скрытая проводка Центральное Центральное Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Садовая д. 59. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки кирпич кирпич, гипсовые железобетонные железобетонные шиферная цементные створные Простые входные металлические - штукатурка Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Скрытая проводка Центральное Газовые колонки Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Садовая д. 61. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | бетонный кирпич гипсобетон железобетонные железобетонные шиферная цементные створные Простые входные металлические - штукатурка Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Скрытая проводка Центральное Газовы колонки Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Чкалова д. 15. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки кирпич гипсовые железобетонные железобетонные совмещенная плитка, цементные створные Простые входные металлические - штукатурка хорошее хорошее удовлетв. Скрытая проводка Центральное Центральное Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее хорошее хоршее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Удовлетв. Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Чкалова д. 17. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки панельные гипсовые железобетонные железобетонные совмещенная цементные створные Простые входные металлические - штукатурка хорошее хорошее хорошее Скрытая проводка Центральное Центральное Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее хорошее хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Чкалова д. 20. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки панельные железобетонные железобетонные железобетонные совмещенная цементные створные Простые входные металлические - штукатурка хорошее хорошее удовлетв. Скрытая проводка Центральное Центральное Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее хорошее хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Удовлетв. Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |

| Адрес МКД: г. Новозыбков, ул. Чапаева д. 3. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общестроительных конструкций, инженерных коммуникаций | Материалы | Техническое состояние | Степень физического износа |
|  | Фундамент Наружные стены Внутренние перегородки Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Крыша Полы (в местах общего пользования) Оконные проемы (в местах общего пользования) Дверные проемы (в местах общего пользования) Наружная отделка фасада Внутренняя отделка (в местах общего пользования) Состояние отмостки Крыльца Асфальтобетонное покрытие придомовой территории Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ (другое) прочее | железобетонные блоки кирпич гипсовые железобетонные железобетонные совмещенная цементные створные Простые входные металлические - штукатурка удовлетв. удовлетв. удовлетв. Скрытая проводка Центральное Центральное Центральное Центральное От котельной центральное - - - - - | Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. хорошее хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Удовлетв. Удовлетв. Удовлетв. Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее |  |