Информация

о раскрытии стандартов в сфере управления многоквартирными домами

по МКП «Жильё» г. Новозыбкова за 2009 год.

1.Общая информация об управляющей организации

Управляющая компания: Муниципальное казенное предприятие «Жильё»

Директор Шупиков Александр Васильевич создано с 1 марта 2004 года. на основании  свидетельства о государственной регистрации юридического лица  основной государственный регистрационный номер  1043222000634 от 06 февраля 2004 года Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 2 по Брянской области.

243020 г Новозыбков Брянской области ул.Вокзальная дом 1; контактные телефоны: секретарь, директор 3-43-43; бухгалтерия, плановый отдел 5-71-95; юристы, производственный отдел 5-71-80; технический отдел 5-71-86; аварийная служба 0-5,5-71-36; адрес электронной почты: mkpnov@mail.ru

Режим работы управляющей компании  понедельник - пятница с 800до 1700 ежедневно, перерыв на обед с 1300до 1400; аварийная служба ежедневно  понедельник- воскресенье круглосуточно с 800до 2400; личный прием граждан: директор каждый вторник с 800до 1200, остальные сотрудники ежедневно с 800до 1700 с перерывом на обед.

ПЕРЕЧЕНЬ  МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ. НАХОДЯЩИХСЯ  В УПРАВЛЕНИИ  МКП «ЖИЛЬЕ» по состоянию на 01.10.2010 года.

| №№ П/П | АДРЕС ДОМА | К-ВО КВАРТИР | ПОЛЕЗНАЯ ПЛОЩАДЬ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вокзальная 68 | 2 | 126,1 |  |
| 2 | Гагарина 109 | 4 | 196,4 |  |
| 3 | Кубановская 74 | 4 | 154,7 |  |
| 4 | Коммунистическая 36 | 4 | 149,4 |  |
| 5 | Красная палощадь 14 | 8 | 280,3 |  |
| 6 | Сан.Карховка 16 | 3 | 89,3 |  |
| 7 | Набережная 1 А | 2 | 87,4 |  |
| 8 | Первомайская 6 | 2 | 117,7 |  |
| 9 | Первомайская 8 | 5 | 144,5 |  |
| 10 | Первомайская 10 | 5 | 194,0 |  |
| 11 | Рокоссовского 16 | 3 | 154,1 |  |
| 12 | Рошаля 5 | 5 | 91,2 |  |
| 13 | Синицына 56 кв. 1,4 | 2 | 64,8 |  |
| 14 | Советская 14 | 6 | 122,9 |  |
| 15 | Урицкого 5 А | 3 | 83,9 |  |
| 16 | Урицкого 63 | 2 | 123,8 |  |
| 17 | Урицкого 96 | 4 | 191,8 |  |
| 18 | Чапаева 14 | 4 | 128,5 |  |
| 19 | Чкалова 3 | 3 | 147,1 |  |
| 20 | Синицына 36 | 2 | 123,0 |  |
| 21 | Красная 3 | 2 | 79,7 |  |
| 22 | Красная 6 | 5 | 126,7 |  |
| 23 | Коммунистическая 17 | 4 | 169,2 |  |
| 24 | Ленина 22 | 5 | 229,3 |  |
| 25 | Ново-Цветная 1 А | 3 | 73,9 |  |
| 26 | Полуказарма 208 км | 2 | 56,2 |  |
| 27 | Советская 20 | 4 | 215,7 |  |
| 28 | Станционная 8 | 3 | 119,6 |  |
| 29 | Станционная 10 | 10 | 294,4 |  |
| 30 | Станционная 15 | 4 | 157,5 |  |
| 31 | Больничная 7 | 3 | 90,4 |  |
| 32 | Воровского 24 | 3 | 117,7 |  |
| 33 | Воровского 37 | 5 | 184,4 |  |
| 34 | Воровского 57 | 3 | 91,3 |  |
| 35 | 307 Дивизии 66 | 7 | 242,4 |  |
| 36 | Кубановская 3 | 4 | 139,0 |  |
| 37 | Комсомольская 11 | 6 | 199,2 |  |
| 38 | Комсомольская 30 | 5 | 163,6 |  |
| 39 | Комсомольская 38 | 2 | 129,9 |  |
| 40 | Комсомольская 101 | 4 | 105,3 |  |
| 41 | Коммунистическая 2 | 7 | 156,4 |  |
| 42 | Коммунистическая 6 | 4 | 98,6 |  |
| 43 | Коммунистическая 80 | 4 | 100,7 |  |
| 44 | Коммунистическая 153 кв.3,5,6 | 2 | 51,3 |  |
| 45 | Красная 17 кв.3,5,6 | 3 | 63,7 |  |
| 46 | Красная 38 | 3 | 85,7 |  |
| 47 | Красная площадь 24 | 5 | 140,6 |  |
| 48 | Ленина 28 | 3 | 86,7 |  |
| 49 | Ленина 31 | 6 | 122,2 |  |
| 50 | Ленина 56 | 6 | 153,2 |  |
| 51 | Ленина 68 | 4 | 88,0 |  |
| 52 | Маяковского 1 | 4 | 106,0 |  |
| 53 | Маяковского 24 | 2 | 37,1 |  |
| 54 | П.Наримановский 7 | 2 | 54,6 |  |
| 55 | Наримановская 24 | 7 | 188,9 |  |
| 56 | Наримановская 26 | 6 | 130,5 |  |
| 57 | Набережная 24 | 3 | 140,5 |  |
| 58 | Набережная 35 А | 2 | 58,2 |  |
| 59 | Набережная 38 | 3 | 61,1 |  |
| 60 | Набережная 46 | 4 | 122,2 |  |
| 61 | Набережная 48 | 6 | 185,0 |  |
| 62 | Набережная 52 | 4 | 138,3 |  |
| 63 | Набережная 52 А | 2 | 36,1 |  |
| 64 | Набережная 62 А | 4 | 124,6 |  |
| 65 | Первомайская 20 А | 3 | 67,8 |  |
| 66 | Первомайская 39 | 4 | 143,4 |  |
| 67 | Первомайская 41 | 6 | 251,7 |  |
| 68 | Рошаля 17 | 6 | 206,9 |  |
| 69 | Рокоссовского 18 | 4 | 145,0 |  |
| 70 | Синицына 58 | 6 | 190,9 |  |
| 71 | Синицына 72 | 2 | 63,1 |  |
| 72 | Советская 15 | 2 | 83,3 |  |
| 73 | Советская 40 | 3 | 94,9 |  |
| 74 | Урицкого 8 | 7 | 160,3 |  |
| 75 | Чкалова 53 | 11 | 290,6 |  |
| 76 | Вокзальная 11 | 84 | 4348,8 |  |
| 77 | Вокзальная 12 | 45 | 2075 |  |
| 78 | Вокзальная 13 | 90 | 4350,7 |  |
| 79 | Вокзальная 24 | 58 | 2303 |  |
| 80 | Вокзальная 32 | 48 | 2834,4 |  |
| 81 | Вокзальная 36 | 36 | 2129,5 |  |
| 82 | Вокзальная 40 | 8 | 311 |  |
| 83 | Вокзальная 44 | 70 | 2892,3 |  |
| 84 | Вокзальная 44 Б | 90 | 4096,4 |  |
| 85 | Вокзальная 44 В | 68 | 3701,7 |  |
| 86 | Вокзальная 54 | 11 | 426,2 |  |
| 87 | ОХ Волна революции 19 | 16 | 741,6 |  |
| 88 | ОХ Волна революции 19 А | 90 | 4277 |  |
| 89 | ОХ Волна революции 21 | 24 | 1271 |  |
| 90 | ОХ Волна революции 42 | 18 | 866 |  |
| 91 | ОХ Волна революции 42 А | 18 | 876,5 |  |
| 92 | Вокзальная 7 | 5 | 2594,7 |  |
| 93 | Гагарина 14 | 65 | 4016,4 |  |
| 94 | Гоголя 15 | 135 | 7237,4 |  |
| 95 | Гоголя 16 | 18 | 846,6 |  |
| 96 | Гоголя 18 | 18 | 854,9 |  |
| 97 | 307 Дивизии 1 | 8 | 286,5 |  |
| 98 | 307 Дивизии 3 | 83 | 3994,2 |  |
| 99 | 307 Дивизии 6 | 60 | 2761 |  |
| 100 | 307 Дивизии 21 | 80 | 5791,3 |  |
| 101 | 307 Дивизии 23 | 5 | 352,1 |  |
| 102 | 307 Дивизии 36 | 74 | 3553,1 |  |
| 103 | 307 Дивизии 38 | 76 | 3688,5 |  |
| 104 | 307 Дивизии 38 А | 60 | 2717,4 |  |
| 105 | 307 Дивизии 40 | 60 | 2790,3 |  |
| 106 | 307 Дивизии 40 А | 90 | 3936,1 |  |
| 107 | 307 Дивизии 42 | 60 | 2610,3 |  |
| 108 | 307 Дивизии 44 | 60 | 2631,8 |  |
| 109 | Пер.Замишевский 45 | 98 | 4911,8 |  |
| 110 | Пер.Замишевский 47 | 76 | 4081,7 |  |
| 111 | Интернациональная 64 | 65 | 3392,6 |  |
| 112 | Интернациональная 68 | 18 | 852,1 |  |
| 113 | Интернациональная 70 | 18 | 865 |  |
| 114 | Интернациональная 72 | 23 | 972,5 |  |
| 115 | Интернациональная 74 А | 22 | 896,3 |  |
| 116 | Интернациональная 86 Б | 34 | 1476,9 |  |
| 117 | Интернациональная 92 | 27 | 1546 |  |
| 118 | Комсомольская 13 | 116 | 5623,2 |  |
| 119 | Кубановская 2 | 30 | 1213,7 |  |
| 120 | Кубановская 4 1 часть | 29 | 1340,7 |  |
| 121 | Кубановская 4 2 часть | 30 | 1394,5 |  |
| 122 | Кубановская 10 |  | 3827,2 |  |
| 123 | Красная площадь 1 | 70 | 4065,4 |  |
| 124 | Красная площадь 3 | 60 | 3238,2 |  |
| 125 | Красная площадь 7 | 24 | 1281,1 |  |
| 126 | Коммунистическая 19 | 12 | 747,6 |  |
| 127 | Коммунистическая 26 | 8 | 532,6 |  |
| 128 | Ломоносова 3 | 18 | 1374,5 |  |
| 129 | Ломоносова 11 | 8 | 439 |  |
| 130 | Ломоносова 11 А | 7 | 427,4 |  |
| 131 | Ломоносова 16 | 60 | 2951,3 |  |
| 132 | Ломоносова 16 А | 28 | 1131 |  |
| 133 | Ломоносова 18 | 30 | 1213,3 |  |
| 134 | Ломоносова 19 | 32 | 1269,1 |  |
| 135 | Ломоносова 19 А | 28 | 1115,6 |  |
| 136 | Ломоносова 20 | 28 | 1124,3 |  |
| 137 | Ломоносова 20 А | 64 | 2549,7 |  |
| 138 | Ломоносова 21 | 30 | 1210,4 |  |
| 139 | Ломоносова 24 | 76 | 3570,8 |  |
| 140 | Ломоносова 26 | 68 | 3203,6 |  |
| 141 | Ломоносова 27 | 35 | 2492,6 |  |
| 142 | Ломоносова 30 | 67 | 3203 |  |
| 143 | Ломоносова 36 | 69 | 3285,9 |  |
| 144 | Ломоносова 37 | 35 | 1629,8 |  |
| 145 | Ломоносова 49 | 55 | 3054,3 |  |
| 146 | Ломоносова 51 | 120 | 6406,5 |  |
| 147 | Ломоносова 16 В |  | 2403,1 |  |
| 148 | Ломоносова 9 |  | 663,1 |  |
| 149 | Ломоносова 5 |  | 808,1 |  |
| 150 | Ломоносова 16 Г |  | 2408,2 |  |
| 151 | Ломоносова 18 А |  | 3609,5 |  |
| 152 | Ленина 3-5 | 7 | 245,4 |  |
| 153 | Ленина 4 | 80 | 3542,5 |  |
| 154 | Ленина 6 | 30 | 1344,9 |  |
| 155 | Ленина 18 | 10 | 350,8 |  |
| 156 | Ленина 80 | 5 | 243,3 |  |
| 157 | Литейная 40 А | 3 | 528,3 |  |
| 158 | Литейная 40 Б | 22 | 883,3 |  |
| 159 | Литейная 40 В | 20 | 824,5 |  |
| 160 | Литейная 40 Г | 22 | 900,5 |  |
| 161 | Литейная 40 Д | 22 | 866,2 |  |
| 162 | Мичурина 2 | 12 | 852,4 |  |
| 163 | Мичурина 6 | 58 | 2813,6 |  |
| 164 | Мичурина 8 | 60 | 2762,2 |  |
| 165 | Мичурина 54 | 70 | 3611 |  |
| 166 | Мичурина 56 1 часть | 48 | 2464,2 |  |
| 167 | Мичурина 56 2 часть | 18 | 925,2 |  |
| 168 | Мичурина 60 | 40 | 2296,7 |  |
| 169 | Мичурина 69 | 40 | 1765,3 |  |
| 170 | Мичурина 71 | 60 | 2757,1 |  |
| 171 | Карла Маркса 2 | 36 | 1501,6 |  |
| 172 | Карла Маркса 11 | 36 | 1500,9 |  |
| 173 | Новая 11 А | 41 | 1506,1 |  |
| 174 | Набережная 21 | 32 | 1281,2 |  |
| 175 | Наримановская 1 | 4 | 122,4 |  |
| 176 | Наримановская 10 | 6 | 268,7 |  |
| 177 | Вокзальная 24 А |  | 526,9 |  |
| 178 | Площадь Октябр.револ. 1 | 39 | 2132 |  |
| 179 | Площадь Октябр.револ. 1 А | 31 | 1220,2 |  |
| 180 | Площадь Октябр.револ. 3 | 28 | 1774,7 |  |
| 181 | Первомайская 17 |  | 3338,1 |  |
| 182 | Первомайская 22 А | 4 | 200,8 |  |
| 183 | Первомайская 34 | 102 | 5145,9 |  |
| 184 | Первомайская 42 | 84 | 4470,9 |  |
| 185 | Первомайская 52 | 89 | 4341,6 |  |
| 186 | Первомайская 63 | 114 | 5334,1 |  |
| 187 | Первомайская 72 А | 56 | 2490,1 |  |
| 188 | Первомайская 86 | 62 | 2907,6 |  |
| 189 | Первомайская 91 | 73 | 3403 |  |
| 190 | Первомайская 94 | 30 | 1200,1 |  |
| 191 | Первомайская 95 | 60 | 2968,3 |  |
| 192 | Первомайская 97 | 90 | 3831,9 |  |
| 193 | Первомайская 104 | 94 | 4444,8 |  |
| 194 | Первомайская 122 | 135 | 5272 |  |
| 195 | Первомайская 124 | 12 | 673,5 |  |
| 196 | Первомайская 70 корпус 1 |  | 2075,5 |  |
| 197 | Первомайская 70 корпус 2 |  | 2072,7 |  |
| 198 | Рошаля 33 | 60 | 1990,5 |  |
| 199 | Рошаля 68 | 24 | 1112,2 |  |
| 200 | РОС 19 | 14 | 380 |  |
| 201 | РОС 20 | 8 | 407,6 |  |
| 202 | РОС 21 | 22 | 904,4 |  |
| 203 | РОС 22 | 18 | 861,6 |  |
| 204 | РОС 23 | 18 | 857 |  |
| 205 | РОС 24 | 18 | 836,9 |  |
| 206 | РОС 25 | 24 | 1135,5 |  |
| 207 | РОС 26 | 36 | 1834,3 |  |
| 208 | РОС 27 | 18 | 877,6 |  |
| 209 | РОС 29 | 18 | 858,2 |  |
| 210 | РОС 30 | 36 | 1831,8 |  |
| 211 | РОС 31 | 30 | 1820,8 |  |
| 212 | РОС 32 | 30 | 1835,2 |  |
| 213 | Советская 1 | 30 | 1168,6 |  |
| 214 | Советская 3 | 30 | 1206,3 |  |
| 215 | Советская 4 | 36 | 1516,2 |  |
| 216 | Станционная 3 | 7 | 309,9 |  |
| 217 | Советская площадь 41 | 60 | 3621,8 |  |
| 218 | Советская площадь 43 | 40 | 2424,8 |  |
| 219 | Садовая 10 | 68 | 3172,4 |  |
| 220 | Садовая 16 | 32 | 1267,2 |  |
| 221 | Садовая 28 | 30 | 1203 |  |
| 222 | Садовая 30 | 111 | 5277,8 |  |
| 223 | Садовая 39 | 95 | 4424,6 |  |
| 224 | Садовая 41 А | 64 | 2839,2 |  |
| 225 | Садовая 41 Б | 64 | 2838,9 |  |
| 226 | Садовая 46 | 56 | 2703,7 |  |
| 227 | Садовая 48 | 81 | 2975,9 |  |
| 228 | Садовая 50 | 89 | 4338,1 |  |
| 229 | Садовая 55 | 90 | 4531,7 |  |
| 230 | Садовая 57 | 56 | 2691,4 |  |
| 231 | Садовая 58 | 117 | 5532,6 |  |
| 232 | Чкалова 17 | 90 | 4369 |  |
| 233 | Чкалова 20 | 89 | 4278,9 |  |
| 234 | Чапаева 3 | 70 | 2443,3 |  |
| 235 | Садовая 23 | 32 | 1732,4 |  |
| 236 | Вокзальная 34 | 32 | 1754,2 |  |
| 237 | 307 Дивизии 8 | 55 | 2810,6 |  |
| 238 | Голодеда 16 | 8 | 457,3 |  |
| 239 | Голодеда 20 | 7 | 297,9 |  |
| 240 | Коммунистическая 67 кв.6,7 | 2 | 73,6 |  |
| 241 | Коммунистическая 100 А | 6 | 285,3 |  |
| 242 | 307 Дивизии 19 | 8 | 266,1 |  |
| 243 | Сан.Карховка 1 | 4 | 173,7 |  |
| 244 | Сан.Карховка 2 | 4 | 232,5 |  |
| 245 | Карла Маркса 6* | 6 | 257 |  |
| 246 | Наримановская 22 | 12 | 560,8 |  |
| 247 | Наримановская 29 | 4 | 135,3 |  |
| 248 | Первомайская 4 | 8 | 306,4 |  |
| 249 | Полевая 1 А | 12 | 465,7 |  |
| 250 | Полевая 1 Б | 12 | 480,7 |  |
| 251 | Полевая 1 В | 12 | 484,8 |  |
| 252 | Полевая 1 Д | 18 | 777,4 |  |
| 253 | Пролетарская 17 А | 12 | 822 |  |
| 254 | Советская 16 | 8 | 238,3 |  |
| 255 | Станционная 4 | 4 | 141,6 | Снят с бал. |
| 256 | Урицкого 90 | 3 | 133,3 |  |
| 257 | Интернациональная 23 | 4 | 105,3 | Дома нет |
| 258 | Ленина 7 | 5 | 171,9 |  |
| 259 | Ленина 62 | 9 | 235,3 |  |
| 260 | Набережная 16 | 2 | 205,5 |  |
| 261 | Рокоссовского 19 | 4 | 126,3 |  |
| 262 | Синицына 70 | 4 | 111 | Снят с бал. |
| 263 | Советская 15 | 2 | 83,3 |  |
| 264 | Наримановская 6 | 1 | 70 |  |
| 265 | Рокоссовского 20 кв.3 | 1 | 51,7 |  |
| 266 | Воровского 45 кв.2 | 1 | 27,2 |  |
| 267 | Воровского 79 кв. 2 | 1 | 60,3 |  |
| 268 | Дзержинского 1 А / 5 | 1 | 20,2 |  |
| 269 | Кубановская 135 кв. 6 | 1 | 42,1 |  |
| 270 | Красная 35 | 1 | 52,9 |  |
| 271 | Ломоносова 54 кв. 3 | 1 | 44,5 |  |
| 272 | Набережная 100/1 | 1 | 35,8 |  |
| 273 | Урицкого 61/2 | 1 | 63,1 |  |
| 274 | Урицкого 94/4 | 1 | 48,3 |  |
| 275 | Чехова 25/2 | 1 | 51,3 |  |
| 276 | Коммунистическая 155/3 | 1 | 35,9 |  |
| 277 | Урицкого 108/1 | 1 | 61,9 |  |
| 278 | Больничная 6/1 | 1 | 38,5 |  |
| 279 | Комсомольская 48/4 | 1 | 46,0 |  |
| 280 | Коммунистическая 6а/7 | 1 | 27,5 |  |
| 281 | Коммунистическая 109/3 | 1 | 27,1 |  |
| 282 | Коммунистическая 134/2 | 1 | 14,0 |  |
| 283 | Коммунистическая 134 А/1 | 1 | 36,9 |  |
| 284 | Красная 6 А/10 | 1 | 16,8 |  |
| 285 | Карховская 10/3 | 1 | 42,6 |  |
| 286 | Сан.Карховка 8/3 | 1 | 25,9 |  |
| 287 | Первомайская 14/5 | 1 | 33,6 |  |
| 288 | Солнечная 42/2 | 1 | 34,1 |  |
| 289 | Синицына 16/2 | 1 | 40,7 |  |
| 290 | Синицына 74/2 | 1 | 18,7 |  |
| 291 | Советская 49/4 | 1 | 56,1 |  |
|  | ИТОГО: |  | 385707,4 м2 |  |
|  | Техническое обслуживание |  |  |  |
| 1 | Ломоносова 48 | 4 | 171,9 |  |
| 2 | Советская 25 | 5 | 168,7 |  |
| 3 | Мичурина 67 | 59 | 3879,4 |  |
| 4 | Мичурина 65 | 8 | 389,7 |  |
| 5 | Красная 8 | 2 | 120,6 |  |
| 6 | Карла Маркса 7 | 8 | 310,9 |  |
| 7 | Карла Маркса 3 | 8 | 481,4 |  |
| 8 | Дзержинского 1 В | 8 | 320,7 |  |
| 9 | Советская 21 | 24 | 1537,3 |  |
| 10 | Коммунист.67 кв.2-5,8-12 | 9 | 353,6 |  |
|  | ИТОГО: |  | 7734,2 м2 |  |
|  | ЖСК |  |  |  |
| 1 | Садовая 43 |  | 2806,7 |  |
| 2 | Садовая 45 |  | 2614,8 |  |
| 3 | Мичурина 2 А |  | 1284,4 |  |
| 4 | Чкалова 15 |  | 2796,4 |  |
| 5 | Ломоносова 34 |  | 2608,5 |  |
| 6 | Советская площадь 45 |  | 5554,6 |  |
| 7 | Садовая 59 |  | 2885,1 |  |
| 8 | Садовая 61 |  | 4502,9 |  |
| 9 | РОС 28 |  | 1767,1 |  |
| 10 | Первомайская 72 |  | 2775 |  |
| 11 | Садовая 52 |  | 5590 |  |
| 12 | Первомайская 88 |  | 2843,1 |  |
| 13 | Садовая 54 |  | 5704,3 |  |
|  | ИТОГО: |  | 43732,9 м2 |  |
|  | ВСЕГО: 314 домов |  | 437174,5 м2 |  |

За 2009 год были расторгнуты договоры управления по жилым домам сан. Карховка 7,10; пер.Трудовой 5; ул. Бульварная 113;ул. Воровского 24;ул. Дзержинского 1Г;ул.Зои Космодемьянской 63; ул.Лермонтова 61а; ул. Набережная 3; ул.Первомайская 12,20,59; ул.РОС 15; ул. Синицына 38; ул.307-Дивизии064; ул.8 Марта 56.

2.Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

Годовая финансовая (бухгалтерская отчетность)

Бухгалтерский баланс за 2009 г.

Муниципальное Казенное предприятие «Жилье»

ИНН 3204005700 КПП 320401001

Актив

| Наименование | Код | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Внеоборотные активы |  |  |  |
| Основные средства | 120 | 199671 | 272611 |
| Незавершенное строительство | 130 |  | 2605 |
| Итого по разделу I | 190 | 199671 | 275216 |
| II. Оборотные активы |  |  |  |
| Запасы | 210 | 1103 | 910 |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 1088 | 905 |
| Расходы будущих периодов | 216 | 15 | 5 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 241 | 241 |
| Дебиторская задолженность | 240 | 21936 | 29403 |
| в т.ч. покупатели и заказчики | 241 | 21936 | 25199 |
| денежные средства | 260 | 256 | 383 |
| прочие оборотные активы | 270 | 2122 | 3300 |
| Итого по разделу II | 290 | 25658 | 34237 |
| БАЛАНС | 300 | 225329 | 309453 |

Пассив

| Наименование | Код | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- |
| III. Капитал и резервы |  |  |  |
| Добавочный капитал | 420 | 204386 | 280178 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 4861 | 5979 |
| Итого по разделу III | 490 | 199525 | 274199 |
| V. Краткосрочные обязательства |  |  |  |
| Кредиторская задолженность | 620 | 25804 | 35254 |
| в т. ч. поставщики и подрядчики | 621 | 21731 | 32308 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 957 | 1145 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 248 | 246 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 476 | 714 |
| прочие кредиторы | 625 | 2392 | 841 |
| Итого по разделу V | 690 | 25804 | 35254 |
| БАЛАНС | 700 | 225329 | 309453 |

Отчет о прибылях и убытках за 2009 г.

Отчетный период (код) 34

| Показатель Наименование | Код | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
| --- | --- | --- | --- |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности |  |  |  |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 57345 | 55914 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 57482 | 56560 |
| Валовая прибыль | 029 | (137) | (646) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | (137) | (646) |
| Прочие доходы и расходы |  |  |  |
| Прочие доходы | 090 | 93 | 113 |
| Прочие расходы | 100 | (1074) | (1004) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | (1118) | (1537) |
| Чистая прибыль (убыток) очередного периода | 190 | (1118) | (1537) |

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

Руководитель: Шупиков Александр Васильевич

Главный бухгалтер: Руева Светлана Александровна

Сведения о доходах и расходах    за 2009 год

Технико – экономические показатели

по предприятию МКП «Жильё» в сфере

жилищных услуг 	за  12 месяцев   2009года

г. Новозыбков

| Отрасли | Натур. показатели | Доход (тыс.руб.) | Расход (тыс. руб.) | Прибыль (убыток) тыс. руб. | Выделено дотаций тыс. руб. | Средний тариф, руб. | Средняя себесто-имость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание и ремонт | 441,3 тыс. м2 | 45896,1 | 45733,8 | +162,3 | - | 104,01 | 103,71 |
| Капремонт |  | 5491,5 | 5491,8 | -0,3 |  | 12,44 | 12,44 |
| ИТОГО: |  | 51387,6 | 51225,6 | +162,0 |  | 116,45 | 116,15 |

3. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491 « Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и или с перерывами, превышающими установленную  продолжительность» управляющей компанией МКП «Жильё» за 2009 год проводились следующие работы:

-весенние и осенние осмотры общего имущества жилых домов для выявления объемов работ по подготовке жилищного фонда к работе в зимних условиях и составления планов работ на следующий год.

-обеспечение освещения мест общего пользования (лестничных клеток, подвалов, дворовых территорий)

-уборка лестничных клеток ( в штате 59,5 уборщиц л/кл.); уборка  дворовых территорий (в штате 69,5 дворников)

-сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов от населения и от дворовых территорий по договору с МКП «Благоустройство»

- содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства(устройство песочниц, детских площадок, ограждений клумб, привозка песка в песочницы, земли для клумб, ремонт установка скамеек, асфальтирование дворовых территорий

-текущий и капитальный ремонт, подготовка к сезонной эксплуатации общего имущества, а также элементов благоустройства (ремонт и замена   кровель, ремонт и смена труб холодного, горячего водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения, косметический ремонт подъездов, ремонт панельных швов, промывка систем отопления, ремонт изоляции трубопроводов систем отопления и горячего водоснабжения, остекление окон подъездов и приямков подвалов.)

-по обеспечению температуры и влажности в помещениях общего пользования (установка обогревающих элементов(радиаторов) в подъездах, откачка грунтовых вод из подвальных помещений, устранение засоров канализационных систем.)

- по обеспечению пожарной безопасности (

- обеспечение устранения аварийных ситуаций сетей холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения аварийной службой

- обеспечение поставки в многоквартирные дома услуг по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению, электроснабжению  ( обслуживание внутридомовых сетей отопления, водопровода, канализации, электроснабжения.) путем заключения соответствующих договоров с поставщиками коммунальных услуг.

Кроме того от имени собственников помещений в многоквартирном доме заключены договора на услуги  по начислению и сбору  жилищно-коммунальных услуг, оказания услуг паспортного стола, оказания услуг по предоставлению данных по льготникам в ОСЗН г.Новозыбкова для начисления единой денежной компенсации по льготам. Для выполнения работ по капитальному и текущему ремонту отдельных конструктивных элементов зданий необходимо привлечение подрядных организаций, с которыми заключаются соответствующие договора на выполнение подрядных работ..

4.Порядок и условия оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном  доме

Для обеспечения  оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме заключены следующие виды договоров: с собственниками помещений в многоквартирном доме- договора на управление, техническое обслуживание, предоставление коммунальных услуг

( проект договора прилагается)

ДОГОВОР № _____

управления, технического обслуживания и предоставления коммунальных услуг

г. Новозыбков 								"___"_________ ______ г.

МКП «Жилье» в лице ___________________________________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и гражданин (-ка) ______________________________________________  ,  именуемая в дальнейшем Доверитель, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Собственник - лицо, владеющее на праве общей долевой собственности помещением по адресу: ____________________________________________________________, находящимся в многоквартирном доме. Общая площадь помещения – _______ кв. м., жилая площадь – _________ кв. м. Документ, подтверждающий право собственности ______________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Собственник несет бремя содержания данного помещения и общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме. Собственник владеет, пользуется и распоряжается общим имуществом в многоквартирном доме. Доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме Собственника помещения в этом доме пропорциональна размеру общей площади указанного помещения.

1.2. Управляющая организация - организация, уполномоченная Общим собранием Собственников многоквартирного дома на выполнение функций по управлению таким домом и предоставлению коммунальных услуг.

1.3. Исполнители - организации различных форм собственности, на которые Управляющей организацией на договорной основе возложены обязательства по предоставлению Собственнику работ (услуг) по капитальному ремонту, тепло-, водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, газоснабжению. В отношениях с Исполнителями Управляющая организация действует от своего имени и за счет Собственника.

1.4. Общее имущество в многоквартирном доме - принадлежащие Собственникам помещений на праве общей долевой собственности помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, а также крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения, земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Предметом настоящего договора является обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания законных собственников, оказание Управляющей организацией услуг и выполнение работ по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, предоставление коммунальных услуг Собственникам помещений в таком доме и пользующимся на законном основании помещениями в этом доме лицам, осуществление иной направленной на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность.

2.2. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех владельцев помещений в Многоквартирном доме.

2.3. Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме включает:

2.3.1. Обеспечение функционирования всех инженерных систем и оборудования дома (вентиляционных каналов, систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, систем дымоудаления, внутридомовых электрических сетей, в том числе сетей, питающих электроприемники квартир до входных зажимов квартирных электросчетчиков) в пределах установленных норм.

2.3.2. Текущий ремонт инженерных систем.

2.3.3. Техническое обслуживание дома, которое включает в себя: наладку инженерного оборудования, работы по устранению аварийного состояния строительных конструкций и инженерного оборудования, технические осмотры отдельных элементов и помещений дома, планово-предупредительные работы внутридомовых сетей. Подготовку дома и его инженерных сетей к сезонной эксплуатации, санитарное содержание лестничных клеток, придомовых территорий.

2.3.4. Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы.

2.3.5. Параметры качества предоставляемых коммунальных услуг и  сроки устранения аварий и иных нарушений порядка их предоставления указан в приложении № 1 к настоящему договору.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая организация обязуется:

3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответствии с требованиями действующих технических регламентов, стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, иных правовых актов.

3.1.2. Оказывать услуги по содержанию и выполнять работы по текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме.

3.1.3. Предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений, а также членам семьи Собственника, нанимателям и членам их семей, арендаторам, иным законным пользователям помещениями Собственника в Многоквартирном доме в соответствии с обязательными требованиями установленными Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Правительством Российской Федерации, установленного качества и в необходимом объеме, безопасные для жизни, здоровья потребителей и не причиняющие вреда их имуществу: холодное водоснабжение; горячее водоснабжение;  водоотведение (канализация); электроснабжение; газоснабжение; отопление.

3.1.4. Принимать от Собственника плату за содержание и текущий ремонт общего имущества, а также плату за управление Многоквартирным домом, коммунальные и другие услуги.

3.1.5. Требовать в соответствии с п. 4 ст. 155 ЖК РФ от Собственника помещения в случае установления им платы нанимателю (арендатору) меньше, чем размер платы, установленной настоящим Договором, доплаты им оставшейся части в согласованном порядке.

3.1.6. Рассматривать предложения, заявления и жалобы Собственников, вести их учет.

3.1.7. Информировать Собственников о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении коммунальных услуг, предоставлении коммунальных услуг качеством ниже предусмотренного настоящим Договором в течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков путем размещения соответствующей информации на информационных стендах дома, а в случае личного обращения - немедленно.

3.1.8. В случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, произвести перерасчет платы за коммунальные услуги.

3.1.9. Информировать в письменной форме Собственников об изменении размера платы пропорционально его доле в управлении Многоквартирным домом, содержании и текущем ремонте общего имущества, коммунальных и других услугах не позднее чем за 10 рабочих дней со дня опубликования новых тарифов на коммунальные и другие услуги.

3.1.10. Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета коммунальных услуг в эксплуатацию с составлением соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов.

3.1.11. Не допускать использования общего имущества Собственников помещений в Многоквартирном доме без соответствующих решений общего собрания Собственников.

3.1.12. Созывать и проводить Общие собрания собственников многоквартирного дома. Создавать домовой комитет многоквартирного дома.

3.2. Управляющая организация вправе:

3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

3.2.2. Взыскивать с должников сумму неплатежей и ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой, в порядке, установленном действующим законодательством.

3.2.3. В случае невнесения Собственником платы в течение двух месяцев произвести отключение квартиры от подачи водоснабжения, электроэнергии в порядке, установленном действующим законодательством.

3.3. Собственники обязуются:

3.3.1. Поддерживать помещение в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми помещениями, а также правила содержания общего имущества Собственников помещений в многоквартирном доме и придомовой территории.

3.3.2. Участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения. Ежемесячно вносить плату за жилищные и коммунальные услуги не позднее 25 числа месяца, следующего за расчетным.

3.4. Собственники имеют право:

3.4.1. Пользоваться общим имуществом многоквартирного дома, получать коммунальные услуги в объеме не ниже установленного на территории г. Новозыбкова норматива потребления коммунальных услуг, отвечающих параметрам качества и надежности.

3.4.2. Производить переустройство, реконструкцию, перепланировку самого помещения и подсобных помещений, переоборудование и остекление балконов и лоджий, перестановку либо установку дополнительного сантехнического и иного оборудования в установленном порядке.

3.4.3. Контролировать выполнение Управляющей организацией его обязательств по Договору управления в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.

3.4.4. В помещении проживают следующие граждане/члены семьи Собственника:

1) ________________________________________________________________________________________

2) ________________________________________________________________________________________

4. ПЛАТЕЖИ ПО ДОГОВОРУ

4.1. Цена Договора и размер платы за управление Многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имущества устанавливается в соответствии с долей в праве собственности на общее имущество, пропорциональной занимаемому Собственниками помещению.

4.2. Цена настоящего Договора на момент его подписания определяется:

- стоимостью работ и услуг по управлению Многоквартирным домом;

- стоимостью услуг и работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества;

- стоимостью коммунальных ресурсов.

4.3. Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые в помещениях, оснащенных квартирными приборами учета, а также при оборудовании Многоквартирного дома общедомовыми приборами учета рассчитывается в соответствии с объемами фактического потребления коммунальных услуг, определяемыми в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Правительством РФ, а при отсутствии квартирных и (или) общедомовых приборов учета - исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органом государственной власти г. Новозыбкова в порядке, установленном Правительством РФ.

4.4. Плата за управление Многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имущества в Многоквартирном доме соразмерно доле занимаемого помещения и за коммунальные услуги вносится ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за истекшим месяцем.

4.5. Плата за управление Многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имущества Многоквартирного дома и коммунальные услуги вносится в установленные настоящим Договором сроки на основании платежных документов, выставляемых с помощью системы РИРЦ по поручению Управляющей организации.

4.6. Неиспользование помещений Собственниками не является основанием невнесения платы за управление Многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт Многоквартирного дома, а также за коммунальные услуги.

4.7. При временном отсутствии проживающих в жилых помещениях граждан внесение платы за холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом помещении индивидуальных приборов учета по соответствующим видам коммунальных услуг осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия граждан в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.

4.8. Собственники не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.

4.9. Капитальный ремонт общего имущества в Многоквартирном доме проводится на основании решения общего собрания Собственников помещений в Многоквартирном доме о проведении и оплате расходов на капитальный ремонт, за счет Собственников и (или) за счет средств, выделяемых на эти цели из бюджета города Новозыбкова.

4.10. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим Договором, выполняются за отдельную плату по взаимному соглашению Сторон.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

5.2. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за коммунальные услуги Управляющая организация вправе обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника реального ущерба.

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Изменение и расторжение настоящего Договора осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Настоящий Договор может быть расторгнут:

6.1.1. В одностороннем порядке:

а) по инициативе Собственников в случае:

- отчуждения ранее находящегося в его собственности помещения, вследствие заключения какого-либо договора (купли-продажи, мены, ренты и пр.) путем уведомления Управляющей организации о произведенных действиях с помещением и приложением соответствующего документа;

- принятия общим собранием Собственников помещений в Многоквартирном доме решения о выборе иного способа управления или иной управляющей организации, о чем Управляющая организация должна быть предупреждена не позже чем за три месяца до прекращения настоящего Договора путем предоставления ей копии протокола решения общего собрания;

6.1.2. По соглашению Сторон.

6.1.3. В судебном порядке.

6.1.4. В случае смерти Владельца - со дня смерти.

6.1.5. В случае ликвидации Управляющей организации.

6.1.6. В связи с окончанием срока действия Договора и уведомлением одной из Сторон другой Стороны о нежелании его продлевать.

6.1.7. По обстоятельствам непреодолимой силы.

6.2. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Договора по окончании срока его действия Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Все споры, возникшие из Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае если Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в судебном порядке по заявлению одной из Сторон.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Любая Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства, в соответствии с настоящим Договором несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

9. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

9.1. Решение об организации Общего собрания Собственников помещений многоквартирного дома принимается Управляющей организацией.

9.2. Собственники помещений многоквартирного дома предупреждаются о проведении очередного Общего собрания под роспись либо помещением информации на доске объявлений.

9.3. Внеочередное Общее собрание может проводиться по инициативе Собственника помещения.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.

10.2. Договор заключен сроком на 1 (один) год.

10.3. Договор может быть расторгнут в порядке, установленном в 6 разделе.

11. ПРОЧЕЕ

11.1. Круглосуточная аварийно – диспетчерская служба МКП «Жилье»: адрес, телефон

11.2. Приемная МКП «Жилье»: адрес, телефон

11.3. Дни приема по личным вопросам граждан: директор МКП «Жилье»  - дни, часы

11.4. Режим рабочего дня МКП «Жилье»: дни, часы, выходные дни

Подписи сторон:

Управляющая компания:

Собственник:

С жильцами ,проживающими в муниципальных квартирах, заключены договора социального найма.

Постановлением Правительства РФ № 307 от 23 мая 2006 года « Опорядке предоставления коммунальных услуг гражданам» утверждены условия изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении услуг ненадлежащего качества или с перерывами, превыщающими установленную продолжительность.

Постановлением Правительства РФ № 491 от 13 августа 2006 года утверждены правила изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества или с перерывами, превышающими установленную продолжительность.

Сведения о количестве случаев снижения платы в 2009 г.:

- за нарушения качества  содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме – 0

- за нарушения качества  коммунальных услуг и (или) превышения установленной продолжительности перерывов в их оказании – 4,

в том числе по горячей воде – 3. по холодной воде – 1

За 2009 год управляющая компания МКП «Жильё»  к административной ответственности за нарушение в сфере управления многоквартирными домами не привлекалась.

5. Сведения о стоимости работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Согласно Постановления РФ №491 от 13 августа 2006 года все многоквартирные дома  на общих собраниях выбрали способ управления управляющую компанию МКП «Жильё»,  но не установили размер платы за содержание и ремонт общего имущества. В связи с этим Постановлением Главы города Новозыбкова № 1008 от 29.12.2008 года утвержден с 1 января 2009 года размер платы за содержание и ремонт.

На 2010 год размер платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме для собственников жилых помещений, которые на общем собрании не установили размер платы за содержание и ремонт, установлен Постановлением № 1113 от 28.12.2009 года согласно приложения № 1

Таблица №1

РАЗМЕР

платы за содержание и ремонт жилых помещений

Вводится с 1 января 2010года

Виды Экономически Корректирующий Размер платы

жилищного	обоснованный	коэффициент	руб.коп. за

фонда	тариф руб.коп.	1 кв.м. общей

на 1кв.м. общей	площади

площади в месяц

(вкл. НДС)

Многоэтажные капитальные

жилые дома, имеющие все

виды благоустройства, кроме

лифта и мусоропровода:

-  с не убираемыми

лестничными клетками                                               10,88                         1,05                        11,42

- с убираемыми

лестничными клетками                                             11,52                         1,05                        12,09

Жилые дома пониженной

Капитальности, не имеющие

одного- двух видов

благоустройства:

- с не убираемыми

лестничными клетками                                              10,88                          0,7                         7,62

- с убираемыми

лестничными клетками                                               11,52                          0,7                          8,06

Деревянные жилые дома,

имеющие один-два вида

благоустройства:

- с не убираемыми

лестничными клетками 	         10,88                         0,5                           5,44

- с убираемыми

лестничными клетками                                                  11,52                        0,5                           5,76

Ведущий специалист отдела экономики Г.А.Гоменок

За счет средств, поступивших от населения за содержание и ремонт общего имущества за 2009 год производились следующие работы:

На каждом из жилых домов постоянно производились уборка лестничных клеток, дворовых территорий, оплата управляющей компанией за освещение лестничных клеток, подвалов, придомовых территорий, обслуживание аварийной службой, вывоз и утилизация мусора от населения, с дворовых территорий, оказывались услуги по управлению многоквартирными домами, оказывались услуги технического отдела, услуги ООО «РКЦ» по начислению и взиманию платы за жилищно-коммунальные услуги, паспортного стола, предоставление информации ,необходимой для предоставления гражданам отделом социальной защиты населения города Новозыбкова единой денежной компенсации по льготам за ЖКУ.

Кроме того за счет средств текущего и капитального ремонта за 2009 год произведено работ на сумму 23048,8 тыс.руб. согласно приложения:

| Выполнение плана работ по |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| содержанию жилья города за 12 месяцев 2009 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование работ | Ед. изм |  | Кол-во |  |  | Стоимость | Примеч. |
| I. Ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сан. Карховка 1 кв.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж отопления | м |  | 66 |  |  | 56017 | Осипов |
|  | Монтаж внутренней электросети | руб |  |  |  |  | 60000 | Гапоненко |
|  | Возврат средств за газификацию | руб |  |  |  |  | 12127 | Величко |
| 2 | Сан. Карховка 2 кв.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж отопления | М |  | 73 |  |  | 69888 | Осипов |
|  | Монтаж электоосвещения | руб |  |  |  |  | 60000 | Гапоненко |
| 3 | Сан. Карховка 2 кв.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж отопления | м |  | 78 |  |  | 65593 | Осипов |
| 4 | Сан. Карховка 2 кв. 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж отопления | м |  | 72 |  |  | 65347 | Осипов |
| 5 | Сан. Карховка 7 кв. 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж отопления | м |  | 62 |  |  | 49891 | Осипов |
|  | Возврат средств за газификацию | руб |  |  |  |  | 8710 | Козлова Р.И. |
| 6 | Сан. Карховка 9 кв. 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж отопления | м |  | 60 |  |  | 61769 | Осипов |
|  | Возврат средств за газификацию | руб |  |  |  |  | 24686 | Сливко А.М. |
| 7 | Сан. Карховка 16 кв. 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж отопления | м |  | 34 |  |  | 31884 | Осипов |
| 8 | Первомайская 59 кв. 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт пристройки | руб |  |  |  |  | 99532 | Стройком |
|  | Монтаж отопления | м |  | 46 |  |  |  |  |
|  | Монтаж водопровода | м |  | 28 |  |  |  |  |
|  | Монтаж канализации | м |  | 19 |  |  | 88665 | Осипов |
|  | Возврат средств за газификацию | руб |  |  |  |  | 44339 | Сарафанова |
| 9 | Сан.Карховка 1,2,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заделка отверстий после прокл.труб | руб |  |  |  |  | 11932 | Жилье |
| 10 | Ломоносова 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт теплотрассы | м |  | 58 |  |  | 42657 | Жилье |
|  | Монтаж внутренней электросети | руб |  |  |  |  | 99000 | Гапоненко |
| 11 | Первомайская 14 кв. 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж отопления | м |  | 57 |  |  | 46944 | Зосимов |
|  | Газификация | кв |  | 1 |  |  | 31259 | Межрайгаз |
|  | Возврат средств за газификацию | руб |  |  |  |  | 29998 | Бурлаков |
| 12 | Интернациональная 74 А |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электромонтажные работы | руб |  |  |  |  | 99000 | Гапоненко |
| 13 | Гагарина 14 |  |  |  |  |  |  | Строй- |
|  | Ремонт рулонной кровли | м2 |  | 1006 |  |  | 563120 | гарант |
| 14 | РОС 32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена канализационных труб | руб |  |  |  |  | 42529 | Просий |
|  | Монтаж наружного эл.освещения | руб |  |  |  |  | 4578 | н.агропром |
| 15 | РОС 19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена канализационных труб | руб |  |  |  |  | 32185 | Просий |
| 16 | Интерн 86 Б,Первом.86,Карховка 1 |  |  |  |  |  |  | Н.Агропром |
|  | Монтаж электоосвещения | руб |  |  |  |  | 25044 | энерго |
| 17 | Садовая 28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена шиферной кровли | м2 |  | 586,5 |  |  | 172373 | Строитель |
| 18 | РОС 31 |  |  |  |  |  |  | Н.Агропром |
|  | Ремонт силового оборудования | руб |  |  |  |  | 29634 | энерго |
| 19 | Голодеда 16 |  |  |  |  |  |  | Уником- |
|  | Обследование жилого дома | руб |  |  |  |  | 35261 | проект |
| 20 | Садовая 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена стояков холодного водоснабж. | м |  | 343,5 |  |  | 216982 | Жилье |
|  | Материал | руб |  |  |  |  | 40780 | Жилье |
| 21 | Первомайская 95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена труб холодного водоснабжения | м |  | 141,6 |  |  | 93599 | Жилье |
| 22 | Садовая 43 |  |  |  |  |  |  | Н.Агропром |
|  | Монтаж электоосвещения | руб |  |  |  |  | 43419 | энерго |
| 23 | Ломоносова 51 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена рулонной кровли | м2 |  | 1932 |  |  | 993730 | Стройгарант |
|  | Материал | руб |  |  |  |  | 151511 | Жилье |
| 24 | Кубановская 3 кв. 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация | кв |  | 1 |  |  | 44246 | Зосимов |
|  | Отопление | кв |  | 1 |  |  | 37886 | Зосимов |
| 25 | Злынковская 35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Возврат средств за газификацию | руб |  |  |  |  | 46331 | Коновалова |
| 26 | Вокзальная 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена шиферной кровли | м2 |  | 820 |  |  | 168189 | Стройком |
|  | Материал ( кровля ) | руб |  |  |  |  | 28715 | Жилье |
| 27 | Первомайская 104 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена рулонной кровли | м2 |  | 1346 |  |  | 537296 | Жилье |
|  | Работа | руб |  |  |  |  | 34500 | Жилье |
| 28 | Садовая 39 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена труб отопления | м |  | 654 |  |  | 683171 | ООО Гарант |
| 29 | Кубановская 1 кв. 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Возврат средств за газификацию | руб |  |  |  |  | 34602 | Батеха В.С. |
| 30 | РОС 20 |  |  |  |  |  |  | Уником |
|  | Изготовление проекта | руб |  |  |  |  | 46965 | проект |
| 31 | пер. Буденного 21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Возврат средств за газификацию | руб |  |  |  |  | 7901 | Лысобык |
|  | Ремонт внутренних помещений | руб |  |  |  |  | 60559 | Стройком |
| 32 | Чкалова 17 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена труб горячего водоснабжения | м |  | 288,5 |  |  | 196942 | Жилье |
|  | Замена ввода горячего водоснабжения | м |  | 38,5 |  |  | 54180 | Жилье |
|  | Изоляция трубопровода | м3 |  | 0,65 |  |  |  |  |
|  | Земляные работы | м3 |  | 11 |  |  |  |  |
| 33 | Советская площадь 41 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена рулонной кровли | м2 |  | 554 |  |  | 167763 | Жилье |
|  | Работа | руб |  |  |  |  | 34500 | Жилье |
| 34 | Вокзальная 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена рулонной кровли | м2 |  | 628 |  |  | 309087 | Русский дом |
| 35 | Красная 124 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена шиферной кровли | м2 |  | 259 |  |  | 160920 | Бородко |
|  | Материал | руб |  |  |  |  | 131057 | Жилье |
|  | Ремонт силового оборудования | руб |  |  |  |  | 32709 | Гапоненко |
|  | Материал (для электриков) | руб |  |  |  |  | 23184 | Жилье |
| 36 | Интернациональная 64 |  |  |  |  |  |  | Строй- |
|  | Смена рулонной кровли | м2 |  | 1099 |  |  | 780471 | комплект-М |
|  | Изоляция теплотрассы | м |  | 300 |  |  | 197125 | Клинцы |
| 37 | Литейная 40 Д |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена силового эл. оьорудования | руб |  |  |  |  | 40230 | Атрошенко |
|  | Материал | руб |  |  |  |  | 13832 | Жилье |
| 38 | Ленина 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена воздушной трассы на г/в | руб |  |  |  |  | 22989 | Литвинов |
|  | Материал | руб |  |  |  |  | 18147 | Жилье |
| 39 | Ленина 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материал | руб |  |  |  |  | 33200 | Жилье |
|  | Смена шиферной кровли | м2 |  | 292 |  |  | 30000 | Жилье |
| 40 | Вокзальная 32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материал | руб |  |  |  |  | 14000 | Жилье |
| 41 | Наримановская 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена канализации | м |  | 84 |  |  | 72656 | Просий |
|  | Замена труб хоолодного водопровода | руб |  |  |  |  | 37931 | Просий |
|  | Материал (для электриков) | руб |  |  |  |  | 10752 | Жилье |
|  | Замена силового эл. оборудования | руб |  |  |  |  | 11495 | Польщиков |
|  | Смена стояков отопления | м |  | 168 |  |  | 183416 | Просий |
| 42 | 307 Дивизии 38 |  |  |  |  |  |  | Н.Агропром |
|  | Ремонт системы электроснабжения | руб |  |  |  |  | 99212 | энерго |
| 43 | 307 Дивизии 36 |  |  |  |  |  |  | Н.Агропром |
|  | Ремонт системы электроснабжения | руб |  |  |  |  | 99372 | энерго |
| 44 | Вокзальная 24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена труб отопления | м |  | 209,5 |  |  | 314531 | Осипов |
| 45 | 307 Дивизии 40 А |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена труб отопления | м |  | 102 |  |  | 133254 | Осипов |
| 46 | Кубановская 46 кв. 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена труб отопления | м |  | 31 |  |  | 34232 | Осипов |
|  | Смена шиферной кровли | м2 |  | 75 |  |  | 33825 | Жилье |
| 47 | Литейная 40 Г |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материал (для электриков) | руб |  |  |  |  | 19225 | Жилье |
|  | Ремонт силового оборудования | руб |  |  |  |  | 40230 | Атрошенко |
| 48 | Литейная 40 В |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт силового оборудования | руб |  |  |  |  | 52874 | Атрошенко |
|  | Материал | руб |  |  |  |  | 22265 | Жилье |
| 49 | Солнечная 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена шиферной кровли | м2 |  | 842 |  |  | 51174 | Жилье |
|  | Возврат средств за газификацию | руб |  |  |  |  | 25597 | Горохова |
| 50 | Красная площадь 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена рулонной кровли | м2 |  | 980 |  |  | 298756 | Жилье |
|  | Работа | руб |  |  |  |  | 46000 | Жилье |
| 51 | Ленина 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заливка бетоном пола в подвале | м2 |  | 314 |  |  | 145402 | Стр.компл. |
| 52 | Ломоносова 18 А |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена рулонной кровли | м2 |  | 917 |  |  | 299906 | Жилье |
|  | Работа | руб |  |  |  |  | 11500 | Жилье |
| 53 | Литейная 40 А |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена шиферной кровли (материал) | руб |  |  |  |  | 48329 | Жилье |
|  | Смена шиферной кровли | м2 |  | 520 |  |  | 199825 | гарант |
| 54 | Рошаля 125 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Возврат средств за газификацию | руб |  |  |  |  | 26981 | Дорошкевич |
| 55 | Ленина 22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена теплоузла | шт |  | 1 |  |  | 68131 | Осипов |
| 56 | Наримановская 29 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена шиферной кровли | м2 |  | 253 |  |  | 76815 | Жилье |
|  | Работа | руб |  |  |  |  | 46000 | Жилье |
| 57 | Станционная 3 кв. 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Возврат средств за газификацию | руб |  |  |  |  | 31622 | Яковлева |
| 58 | Голодеда 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прокладка водопроводной сети | м |  | 120 |  |  | 18063 | Водоканал |
|  | Прокладка внутренней водопр. сети | м |  | 32 |  |  | 17448 | Жилье |
|  | Работа | руб |  |  |  |  | 6000 | Жилье |
| 59 | Луговая 49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прокладка водопроводной сети | м |  | 20 |  |  | 29272 | Водоканал |
| 60 | РОС 21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж наружного эл.освещения | руб |  |  |  |  | 4419 | ПМК |
| 61 | РОС 22 |  |  |  |  |  |  | Н.Агропром |
|  | Монтаж наружного эл.освещения | руб |  |  |  |  | 4419 | энерго |
| 62 | РОС 24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж наружного эл.освещения | руб |  |  |  |  | 7309 |  |
| 63 | Первомайская 91 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена рулонной кровли | м2 |  | 1108 |  |  | 590915 | Стройгарант |
| 64 | Литейная 40 Б |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материал для электрики | руб |  |  |  |  | 12316 | Жилье |
| 65 | Чкалова 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ввода тепловых сетей | м |  | 95,7 |  |  | 107308 | Жилье |
| 66 | РОС 23 |  |  |  |  |  |  | Агропром- |
|  | Монтаж электоосвещения | руб |  |  |  |  | 4578 | энерго |
| 67 | Вокзальная 11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена ввода канализации | м |  | 51 |  |  | 42529 | Просий |
| 68 | Кубановская 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена шиферной кровли | м2 |  | 508 |  |  | 264477 | Стройгарант |
| 69 | Ленина 3-5 |  |  |  |  |  |  | Уником- |
|  | Обследование жилого дома | руб |  |  |  |  | 43044 | проект |
| 70 | Первомайская 63 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт канализации | руб |  |  |  |  | 55540 | Гарант |
| 71 | 307 Дивизии 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена труб канализации | м |  | 198,3 |  |  | 192313 | Осипов |
|  | ВСЕГО ПО РЕМОНТУ: |  |  |  |  |  | 11 535 938 |  |
| II. Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Чкалова 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ямочный ремонт дворовой территории | м2 |  | 170 |  |  | 90 950 | Н.Дорстрой |
|  | Ямочный ремонт дворовой территории | м2 |  | 37,5 |  |  | 20 063 | Н.Дорстрой |
| 2 | Садовая 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ямочный ремонт дворовой территории | м2 |  | 33,4 |  |  | 17 870 | Н.Дорстрой |
|  | Установка качелей | шт |  | 2 |  |  | 17 016 | Жилье |
|  | Установка "Балансира" | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Бетонирование стоек | м3 |  | 0,2 |  |  |  |  |
| 3 | Советская площадь 41 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ямочный ремонт дворовой территории | м2 |  | 67,65 |  |  | 36 193 | Н.Дорстрой |
| 4 | Советская площадь 43 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ямочный ремонт дворовой территории | м2 |  | 232 |  |  | 124 120 | Н.Дорстрой |
| 5 | Советская площадь 45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ямочный ремонт дворовой территории | м2 |  | 150 |  |  | 80 250 | Н.Дорстрой |
| 6 | РОС 31 |  |  |  |  |  | 10 600 | Жилье |
|  | Установка качелей | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Установка "Балансира" | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Бетонирование стоек | м3 |  | 0,2 |  |  |  |  |
| 7 | РОС 30 |  |  |  |  |  | 17 096 | Жилье |
|  | Установка качелей | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Установка "Балансира" | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Бетонирование стоек | м3 |  | 0,2 |  |  |  |  |
| 8 | РОС 25 |  |  |  |  |  | 10 551 | Жилье |
|  | Установка качелей | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Установка "Балансира" | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Бетонирование стоек | м3 |  | 0,2 |  |  |  |  |
| 9 | Ломоносова 16 |  |  |  |  |  | 12 700 | Жилье |
|  | Установка качелей | шт |  | 2 |  |  |  |  |
| 10 | Ломоносова 34 |  |  |  |  |  | 16 847 | Жилье |
|  | Установка качелей | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Установка "Балансира" | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Бетонирование стоек | м3 |  | 0,175 |  |  |  |  |
| 11 | 307 Дивизии 38 А |  |  |  |  |  | 16 847 | Жилье |
|  | Установка качелей | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Установка "Балансира" | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Бетонирование стоек | м3 |  | 0,175 |  |  |  |  |
| 12 | Вокзальная 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка скамеек | шт |  | 6 |  |  | 17 300 | Польщиков |
| 13 | Вокзальная 32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка скамеек | шт |  | 8 |  |  | 22 900 | Польщиков |
| 14 | Ломоносова 27 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка ж/б забора | м |  | 102 |  |  | 48 273 | Польщиков |
| 15 | Первомайская 17 |  |  |  |  |  | 16 860 | Жилье |
|  | Установка качелей | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Установка "Балансира" | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Бетонирование стоек | м3 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 16 | Садовая 43 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Асфальтирование отмостки | м2 |  | 90 |  |  | 25 697 | Жилье |
| 17 | Садовая 39 |  |  |  |  |  | 23 994 | Жилье |
|  | Установка качелей | шт |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Установка "Балансира" | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Бетонирование стоек | м3 |  | 0,375 |  |  |  |  |
| 18 | Мичурина 67 |  |  |  |  |  | 10 348 | Жилье |
|  | Установка качелей | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Установка "Балансира" | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Бетонирование стоек | м3 |  | 0,125 |  |  |  |  |
| 19 | Ломоносова 16 В |  |  |  |  |  | 10 219 | Жилье |
|  | Установка качелей | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Установка "Балансира" | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Бетонирование стоек | м3 |  | 0,092 |  |  |  |  |
| 20 | Ломоносова 18 А |  |  |  |  |  | 16 838 | Жилье |
|  | Установка качелей | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Установка "Балансира" | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Бетонирование стоек | м3 |  | 0,138 |  |  |  |  |
| 21 | Ломоносова 16 Г |  |  |  |  |  | 6 529 | Жилье |
|  | Установка качелей | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Бетонирование стоек | м3 |  | 0,046 |  |  |  |  |
| 22 | Ломоносова 26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ямочный ремонт дворовой территории | м2 |  | 369 |  |  | 148 915 | Н.ДРСУ |
| 23 | Первомайская 86 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ямочный ремонт дворовой территории | м2 |  | 195 |  |  | 77 457 | Н.ДРСУ |
| 24 | Первомайская 88 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ямочный ремонт дворовой территории | м2 |  | 303 |  |  | 120 357 | Н.ДРСУ |
| 25 | Мичурина 54 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка качелей | шт |  | 2 |  |  | 13 368 | Жилье |
|  | Бетонирование стоек | м3 |  | 0,125 |  |  | 469 | Жилье |
|  | Ямочный ремонт дворовой территор. | м2 |  | 4,8 |  |  | 2 568 | Н.Дорстрой |
| 26 | ОХ Волна революции 19 А |  |  |  |  |  | 17 744 | Жилье |
|  | Установка качелей | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Установка "Балансира" | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Бетонирование стоек | м3 |  | 0,38 |  |  |  |  |
| 27 | Вокзальная 24 |  |  |  |  |  | 10 426 | Жилье |
|  | Установка качелей | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Установка "Балансира" | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Бетонирование стоек | м3 |  | 0,13 |  |  |  |  |
| 28 | Интернациональная 86 Б |  |  |  |  |  | 12 899 | Жилье |
|  | Установка качелей | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Бетонирование стоек | м3 |  | 0,13 |  |  |  |  |
| 29 | Литейная 40 Б |  |  |  |  |  | 16 300 | Жилье |
|  | Установка качелей | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Установка "Балансира" | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 30 | Ломоносова 51 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ямочный ремонт дворовой территор. | м2 |  | 215 |  |  | 115 025 | Н.Дорстрой |
| 31 | Садовая 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ямочный ремонт дворовой территор. | м2 |  | 14,8 |  |  | 7 918 | Н.Дорстрой |
| 32 | Первомайская 70 корпус 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ямочный ремонт дворовой территор. | м2 |  | 6,6 |  |  | 3 531 | Н.Дорстрой |
| 33 | Комсомольская 13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ямочный ремонт дворовой территор. | м2 |  | 5,9 |  |  | 3 157 | Н.Дорстрой |
| 34 | Садовая 54 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ямочный ремонт дворовой территор. | м2 |  | 27,9 |  |  | 14 927 | Н.Дорстрой |
| 35 | Ломоносова 18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ямочный ремонт дворовой территор. | м2 |  | 31,5 |  |  | 16 852 | Н.Дорстрой |
| 36 | Ломоносова 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ямочный ремонт дворовой территор. | м2 |  | 22,6 |  |  | 12 091 | Н.Дорстрой |
| 37 | Первомайская 63 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ямочный ремонт дворовой территор. | м2 |  | 15,7 |  |  | 8 400 | Н.Дорстрой |
|  | Установка качелей | шт |  | 1 |  |  | 6 350 | Жилье |
|  | Установка "Балансира" | шт |  | 1 |  |  | 3 600 | Жилье |
| 38 | Первомайская 122 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка качелей | шт |  | 1 |  |  | 6 350 | Жилье |
|  | Установка "Балансира" | шт |  | 1 |  |  | 3 600 | Жилье |
|  | Асфальтирование дворовой территор. | м2 |  | 651,5 |  |  | 285 024 | Н.ДРСУ |
| 39 | Ломоносова 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка качелей | шт |  | 1 |  |  | 6 350 | Жилье |
|  | Установка "Балансира" | шт |  | 1 |  |  | 3 600 | Жилье |
| 40 | Садовая 58 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка качелей | шт |  | 1 |  |  | 6 350 | Жилье |
|  | Установка "Балансира" | шт |  | 1 |  |  | 3 600 | Жилье |
| 41 | Вокзальная 11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка качелей | шт |  | 1 |  |  | 6 350 | Жилье |
|  | Установка "Балансира" | шт |  | 1 |  |  | 3 600 | Жилье |
|  | Установка скамеек | шт |  | 12 |  |  | 34 500 | Польщиков |
| 42 | Первомайская 97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ямочный ремонт дворовой территор. | м2 |  | 72 |  |  | 19 182 | Жилье |
| 43 | пл.Октябр.революции 1 А |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ямочный ремонт дворовой территор. | м2 |  | 8 |  |  | 2 462 | Жилье |
| 44 | Карла Маркса 11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ямочный ремонт дворовой территор. | м2 |  | 8 |  |  | 2 462 | Жилье |
| 45 | Первомайская 95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ямочный ремонт дворовой территор. | м2 |  | 67 |  |  | 35 845 | Н.Дорстрой |
| 46 | Первомайская 91 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ямочный ремонт дворовой территор. | м2 |  | 43 |  |  | 23 005 | Н.Дорстрой |
| 47 | Ломоносова 19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Асфальтирование отмостки | м2 |  | 66 |  |  | 34 344 | Жилье |
| 48 | Ломоносова 21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Асфальтирование отмостки | м2 |  | 66 |  |  | 34 344 | Жилье |
| 49 | Чкалова 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка качелей | шт |  | 1 |  |  | 6 350 | Жилье |
|  | Установка качелей "Балансир" | шт |  | 1 |  |  | 3 600 | Жилье |
|  | Бетонирование стоек | м3 |  | 0,25 |  |  | 781 | Жилье |
| 50 | Садовая 55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка качелей | шт |  | 1 |  |  | 6 350 | Жилье |
| 51 | Интернациональная 72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка качелей | шт |  | 1 |  |  | 6 350 | Жилье |
| 52 | пер.Замишевский 45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка качелей | шт |  | 1 |  |  | 6 350 | Жилье |
| 53 | Советская 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт асфальтного покрытия | м2 |  | 14,8 |  |  | 7 918 | Н.Дорстрой |
| 54 | Наримановская 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство цементной отмостки | м2 |  | 8 |  |  | 1 433 | Жилье |
|  | Бетонирование площадки | м2 |  | 10 |  |  |  |  |
| 55 | Вокзальная 44 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ямочный ремонт дворовой территор. | м2 |  | 279 |  |  | 149 265 | Н.Дорстрой |
| 56 | Вокзальная 44 Б |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ямочный ремонт дворовой территор. | м2 |  | 363 |  |  | 194 205 | Н.Дорстрой |
| 57 | Мичурина 56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ямочный ремонт дворовой территор. | м2 |  | 16 |  |  | 8 560 | Н.Дорстрой |
| 58 | Ломоносова 49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка скамеек | шт |  | 10 |  |  | 28 600 | Польщиков |
| 59 | Вокзальная 13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка скамеек | шт |  | 12 |  |  | 34 500 | Польщиков |
| 60 | 307 Дивизии 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка скамеек | шт |  | 12 |  |  | 34 500 | Польщиков |
| 61 | Садовая 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка скамеек | шт |  | 2 |  |  | 5 900 | Польщиков |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  |  | 2 288 045 |  |
| III. Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 307 Дивизии 21 |  |  |  |  |  |  | Синяков |
|  | Ремонт подъездов | шт |  | 2 |  |  | 59 361 | 30 000р. |
|  | Ремонт подъездов | шт |  | 6 |  |  | 178 082 | Касторнов |
|  | Смена крана | шт |  | 4 |  |  | 2 756 |  |
|  | Ремонт панельных швов | м |  | 6 |  |  |  |  |
| 2 | Ломоносова 51 |  |  |  |  |  | 16 350 | 75 864р. |
|  | Смена вентиля | шт |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Смена крана | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Смена труб отопления | м |  | 2,5 |  |  |  |  |
|  | Смена задвижки | щт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Ремонт задвижек | шт |  | 8 |  |  |  |  |
|  | Изоляция труб | м3 |  | 0,16 |  |  |  |  |
|  | Ремонт рулонной кровли | м2 |  | 18,7 |  |  |  |  |
|  | Заполнение оконных проемов оргалит. | м2 |  | 4,9 |  |  |  |  |
| 3 | Вокзальная 36 |  |  |  |  |  | 1 953 |  |
|  | Смена труб холодного водоснабжения | м |  | 0,5 |  |  |  |  |
|  | Смена вентиля | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Окраска деревянных поверхностей | м2 |  | 34,9 |  |  |  |  |
|  | Заполнение оконных проемов оргалит. | м2 |  | 2,5 |  |  |  |  |
| 4 | Вокзальная 7 |  |  |  |  |  | 55 542 |  |
|  | Смена замка | шт |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Смена труб холодного водоснабжения | м |  | 11,5 |  |  |  |  |
|  | Смена крана | шт |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Смена вентиля | шт |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Смена смесителя | шт |  | 8 |  |  |  |  |
|  | Смена унитаза | шт |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Смена труб отопления | м |  | 27,6 |  |  |  |  |
|  | Смена сифона | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Смена радиатора | шт |  | 11 |  |  |  |  |
|  | Изоляция труб | м3 |  | 0,85 |  |  |  |  |
|  | Смена шланга | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Остекление | м2 |  | 10,46 |  |  |  |  |
|  | Ремонт подъезда | шт |  | 1 |  |  | 19 583 |  |
|  | Ремонт дверного полотна | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Устройство навеса над входом | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Смена подводки воды | шт |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Смена труб канализации | м |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Заполнение оконных проемов оргалит. | м2 |  | 4,9 |  |  |  |  |
|  | Смена дверных приборов | шт |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Установка электроплиты | шт |  | 2 |  |  | 7 440 |  |
| 5 | Вокзальная 24 А |  |  |  |  |  | 12 712 |  |
|  | Смена вентиля | шт |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Смена крана | шт |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Смена кран-буксы | шт |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Смена труб канализации | м |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Смена смесителя | шт |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Смена труб холодного водоснабжения | м |  | 16 |  |  |  |  |
|  | Смена труб отопления | м |  | 3,5 |  |  |  |  |
|  | Смена замка | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Смена сифона | шт |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Смена подводки воды | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Смена радиаторов | шт |  | 7 |  |  |  |  |
|  | Заполнение оконных проемов оргалит. | м2 |  | 2,5 |  |  |  |  |
| 6 | 307 Дивизии 3 |  |  |  |  |  | 8 179 |  |
|  | Ремонт арматуры | шт |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Смена крана | шт |  | 8 |  |  |  |  |
|  | Смена вентиля | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Смена замка | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Установка скамеек | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Окраска деревянных поверхностей | м2 |  | 11,3 |  |  |  |  |
|  | Смена труб горячего водоснабжения | м |  | 2,14 |  |  |  |  |
|  | Изоляция труб | м3 |  | 0,24 |  |  |  |  |
|  | Остекление | м2 |  | 3,62 |  |  |  |  |
| 7 | Ломоносова 18 |  |  |  |  |  | 3 086 |  |
|  | Монтаж радиаторов | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Смена труб холодного водоснабжения | м |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Окраска цоколя битумом | м2 |  | 50 |  |  |  |  |
|  | Ремонт подъездов | шт |  | 2 |  |  | 66 865 |  |
|  | Установка колен водосточных труб | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Ремонт дверного полотна | шт |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Установка чердачного люка | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Первомайская 122 |  |  |  |  |  | 47 071 |  |
|  | Смена труб холодного водоснабжения | м |  | 68,6 |  |  |  |  |
|  | Смена труб горячего водоснабжения | м |  | 2,5 |  |  |  |  |
|  | Смена труб отопления | м |  | 7,9 |  |  |  |  |
|  | Смена крана | шт |  | 54 |  |  |  |  |
|  | Смена вентиля | шт |  | 24 |  |  |  |  |
|  | Смена задвижки | шт |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Смена флянца | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Смена замка | шт |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Смена труб канализации | м |  | 13 |  |  |  |  |
|  | Окраска металлических поверхностей | м2 |  | 49,2 |  |  |  |  |
|  | Остекление | м2 |  | 2,3 |  |  |  |  |
|  | Заполнение оконных проемов оргалит. | м2 |  | 2,64 |  |  |  |  |
|  | Ремонт отмостки | м3 |  | 0,13 |  |  |  |  |
|  | Ремонт рулонной кровли | м2 |  | 30,5 |  |  | 9 688 |  |
|  | Усиление балок в перекрытиях | м |  | 12 |  |  | 22 226 |  |
|  | Установка скамеек | шт |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Окраска газовых труб | м2 |  | 70 |  |  | 9 164 | Волигал |
| 9 | Первомайская 63 |  |  |  |  |  | 30 339 |  |
|  | Смена крана | шт |  | 74 |  |  |  |  |
|  | Смена вентиля | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Смена манжета | шт |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Смена труб канализации | м |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Смена задвижки | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Смена заглушек | шт |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Смена подводки воды | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Смена труб горячего водоснабжения | м |  | 57,6 |  |  |  |  |
|  | Смена труб холодного водоснабжения | м |  | 6,4 |  |  |  |  |
|  | Материал | руб |  |  |  |  | 15 993 |  |
|  | Смена замка | шт |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Установка песочниц | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Окраска песочницы | м2 |  | 8 |  |  |  |  |
|  | Окраска металлических поверхностей | м2 |  | 18 |  |  |  |  |
|  | Смена труб холодного водоснабжения | м |  | 306,2 |  |  | 200 084 |  |
|  | Заполнение оконных проемов оргалит. | м2 |  | 7,15 |  |  |  |  |
|  | Устройство сараев в подвале | м2 |  | 40 |  |  | 7 338 |  |
| 10 | Первомайская 94 |  |  |  |  |  | 6 063 |  |
|  | Изготовление лестницы | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Установка песочницы | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Штукатурка стен | м2 |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Штукатурка цоколя | м2 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Ремонт крыльца (кирпичная кладка) | м3 |  | 0,2 |  |  |  |  |
|  | Смена заглушек | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Смена замка | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Смена труб холодного водоснабжения | м |  | 17,5 |  |  | 9 571 | Осипов |
|  | Смена радиаторных пробок | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Шифер | руб |  |  |  |  | 10 945 | 61 м2 |
|  | Работа | руб |  |  |  |  | 5 650 | Жилье |
| 11 | 307 Дивизии 6 |  |  |  |  |  | 1 412 |  |
|  | Смена замка | шт |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Смена труб холодного водоснабжения | м |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Окпаска скамеек | м2 |  | 18 |  |  |  |  |
| 12 | Вокзальная 32 |  |  |  |  |  | 10 083 |  |
|  | Изоляция труб | м3 |  | 0,16 |  |  |  |  |
|  | Смена задвижки | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Смена крана | шт |  | 8 |  |  |  |  |
|  | Смена вентиля | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Смена труб отопления | м |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Смена кровли из оцинкован. Стали | м2 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Установка дер.навеса над приямком | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Окраска деревянных поверхностей | м2 |  | 15 |  |  |  |  |
|  | Смена замка | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Заполнение оконных проемов оргалит. | м2 |  | 4,75 |  |  |  |  |
|  | Заделка отвер.в местах прохода труб | м3 |  | 0,15 |  |  |  |  |
|  | Материал для кровли (подряд) | руб |  |  |  |  | 9 451 |  |
| 13 | Вокзальная 13 |  |  |  |  |  | 8 598 |  |
|  | Смена труб горячего водоснабжения | м |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Смена труб холодного водоснабжения | м |  | 10,8 |  |  |  |  |
|  | Смена крана | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Смена замка | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Изоляция труб | м3 |  | 0,16 |  |  |  |  |
|  | Ремонт скамеек | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Окраска деревянных поверхностей | м2 |  | 26 |  |  |  |  |
|  | Окраска металлических поверхностей | м2 |  | 16 |  |  |  |  |
|  | Окраска газовых труб | м2 |  | 58 |  |  | 7 768 | Волигал |
|  | Окраска тамбуров,скамеек, забора | руб |  |  |  |  | 28 356 | Кравченко |
|  | Материал | руб |  |  |  |  | 1 916 |  |
| 14 | Вокзальная 44 В |  |  |  |  |  | 19 188 |  |
|  | Шпатлевка стен | м2 |  | 24 |  |  |  |  |
|  | Окраска дверей | м2 |  | 17 |  |  |  |  |
|  | Установка скамеек | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Смена петель | шт |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Смена замка | шт |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Смена задвижки | шт |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Смена крана | шт |  | 15 |  |  |  |  |
|  | Смена труб горячего водоснабжения | м |  | 10,2 |  |  |  |  |
|  | Смена вентиля | шт |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Смена крана Маевского | шт |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Смена манжета | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Остекление | м2 |  | 1,8 |  |  |  |  |
|  | Материал (жильцы) | руб |  |  |  |  | 16 978 |  |
| 15 | Ломоносова 16 А |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт подъездов | шт |  | 1 |  |  | 12 018 | Универсал |
|  | Ремонт подъездов (материал) | руб |  |  |  |  | 7 291 |  |
|  | Ремонт шиферной кровли | м2 |  | 25 |  |  | 4 532 |  |
|  | Заделка выбоин в полах | м3 |  | 0,1 |  |  |  |  |
|  | Установка колен водосточных труб | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 16 | Мичурина 54 |  |  |  |  |  | 22 891 |  |
|  | Смена задвижки | шт |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Ремонт задвижек | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Смена крана Маевского | шт |  | 30 |  |  |  |  |
|  | Смена вентиля | шт |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Смена крана | шт |  | 17 |  |  |  |  |
|  | Смена труб отопления | м |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Ремонт козырьков над подвалом | м2 |  | 7,7 |  |  |  |  |
|  | Смена замка | шт |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Установка скамеек | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Установка песочницы | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Окраска деревянных поверхностей | м2 |  | 24,8 |  |  |  |  |
| 17 | РОС 28 |  |  |  |  |  | 9 619 |  |
|  | Смена муфты | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Ремонт рулонной кровли | м2 |  | 13 |  |  |  |  |
|  | Окраска газовых труб | м2 |  | 32 |  |  | 4 743 | Волигал |
| 18 | Мичурина 69 |  |  |  |  |  | 1 642 |  |
|  | Смена труб отопления | м |  | 0,5 |  |  |  |  |
|  | Смена столбов | шт |  | 0,5 |  |  |  |  |
|  | Ремонт штакетного забора | м2 |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Замена ввода хол.водоснабжения | м |  | 16 |  |  | 17 841 |  |
|  | Разработка грунта | м3 |  | 18 |  |  |  |  |
|  | Смена задвижки | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Смена флянца | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Смена крана | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Изоляция труб | м3 |  | 0,2 |  |  |  |  |
|  | Кирпичн. кладка стен канализ.колодца | м3 |  | 0,1 |  |  |  |  |
|  | Перетирка стен колодца | м3 |  | 0,12 |  |  |  |  |
| 19 | Мичурина 56 |  |  |  |  |  | 26 913 |  |
|  | Смена крана Маевского | шт |  | 24 |  |  |  |  |
|  | Смена крана | шт |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Смена вентиля | шт |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Ремонт козырька | шт |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Очистка ливневки ото льда | час |  | 8 |  |  |  |  |
|  | Ремонт козырьков над подвалом | м2 |  | 5,8 |  |  |  |  |
|  | Установка скамеек | шт |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Установка песочницы | шт |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Окраска деревянных поверхностей | м2 |  | 40 |  |  |  |  |
| 20 | Мичурина 67 |  |  |  |  |  | 37 729 |  |
|  | Смена крана Маевского | шт |  | 7 |  |  |  |  |
|  | Смена вентиля | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Смена замка | шт |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Смена крана | шт |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Смена труб отопления | м |  | 4,7 |  |  |  |  |
|  | Смена труб канализации | м |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Установка душевой кабинки | шт |  | 1 |  |  |  | 10 500р. |
|  | Заполнение окон.проемов фанерой | м2 |  | 15 |  |  |  |  |
|  | Окраска деревянных поверхностей | м2 |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Окраска металлических поверхностей | м2 |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Установка скамеек | шт |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Чистка подвала | час |  | 64 |  |  |  |  |
|  | Смена оконных рам | шт |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Остекление | м2 |  | 12,7 |  |  |  |  |
|  | Кирпичная кладка стен колодца | м2 |  | 1,08 |  |  |  |  |
|  | Установка металлических дверей | шт |  | 2 |  |  | 36 000 | ООО СКП |
|  | Ремонт подъезда | шт |  | 2 |  |  | 40 126 | Польщиков |
|  | Материал (подряд) | руб |  |  |  |  | 13 982 |  |
| 21 | 307 Дивизии 42 |  |  |  |  |  | 18 380 |  |
|  | Установка водосточных труб | м |  | 8 |  |  |  |  |
|  | Установка водосточных воронок | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Ремонт рулонной кровли | м2 |  | 21,7 |  |  |  |  |
|  | Очистка ливневки ото льда | час |  | 16 |  |  |  |  |
|  | Смена крана | шт |  | 7 |  |  |  |  |
|  | Смена замка | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Ремонт силового эл.оборудования | руб |  |  |  |  | 37 641 | Н.Агропром |
|  | Газовая плита | шт |  | 1 |  |  | 5 000 | кв.35 |
|  | Шланги к газовой плите | шт |  | 1 |  |  | 90 | кв.35 |
|  | Установка крана | шт |  | 2 |  |  | 1 598 | кв.35 |
|  | Смена труб холодного водоснабжения | м |  | 13 |  |  |  | кв.35 |
|  | Врезка газопровода кв.№35 | кв |  | 1 |  |  | 6 624 | межрайгаз |
| 22 | Садовая 30 |  |  |  |  |  | 8 807 |  |
|  | Смена труб отопления | м |  | 9,3 |  |  |  |  |
|  | Изоляция труб | м3 |  | 0,3 |  |  |  |  |
|  | Смена труб холодного водоснабжения | м |  | 4 |  |  | 770 | кв.52 |
|  | Ремонт кровли над входом в подвал | м2 |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Валка деревьев | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Установка скамеек | шт |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Ремонт скамеек | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Установка двери в подвал | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Окраска газовых труб | м2 |  | 38,6 |  |  | 1 788 |  |
|  | Установка металлических козырьков | шт |  | 3 |  |  | 14 400 | Марченко |
| 23 | Садовая 28 |  |  |  |  |  | 10 004 |  |
|  | Смена труб отопления | м |  | 24,5 |  |  |  |  |
|  | Смена вентиля | шт |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Смена крана | шт |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Смена радиаторной пробки | шт |  | 8 |  |  |  |  |
|  | Смена труб холодного водоснабжения | м |  | 3,8 |  |  |  |  |
|  | Валка деревьев | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли над входом в подвал | м2 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Смена обрешетки | м2 |  | 6 |  |  |  |  |
| 24 | Чкалова 17 |  |  |  |  |  | 29 186 |  |
|  | Смена труб холодного водоснабжения | м |  | 15,7 |  |  |  |  |
|  | Смена труб горячего водоснабжения | м |  | 11,7 |  |  |  |  |
|  | Смена крана | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Смена смесителя | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Смена труб отопления ( ввод) | м |  | 34 |  |  |  |  |
|  | Окраска металлических поверхностей | м2 |  | 23 |  |  |  |  |
|  | Ремонт задвижек | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Бетонирование цементных полов | м3 |  | 0,15 |  |  |  |  |
|  | Устройство цементной стяжки | м3 |  | 0,5 |  |  |  |  |
|  | Смена примыканий к парапету | м2 |  | 40 |  |  |  |  |
|  | Ремонт подъезда | шт |  | 1 |  |  | 30 149 | №3 |
| 25 | 307 Дивизии 40 А |  |  |  |  |  | 10 514 |  |
|  | Смена задвижки | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Смена крана | шт |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Смена труб холодного водоснабжения | м |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Демонтаж труб | м |  | 8 |  |  |  |  |
|  | Смена флянца | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Валка деревьев | шт |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Остекление | м2 |  | 4,1 |  |  |  |  |
|  | Устройство люка | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Установка скамеек | шт |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Окраска деревянных поверхностей | м2 |  | 18 |  |  |  |  |
| 26 | Ломоносова 26 |  |  |  |  |  | 15 096 |  |
|  | Смена труб канализации | м |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Смена труб холодного водоснабжения | м |  | 8 |  |  |  |  |
|  | Смена крана | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Смена вентиля | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Смена труб отопления | м |  | 3,9 |  |  |  |  |
|  | Изоляция труб | м3 |  | 0,011 |  |  |  |  |
|  | Ремонт и известковая окраска цоколя | м2 |  | 280 |  |  |  |  |
|  | Материал (жильцы) | руб |  |  |  |  | 2 324 |  |
| 27 | Садовая 41 Б |  |  |  |  |  | 3 532 |  |
|  | Ремонт козырька над входом в подъезд | м2 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Установка скамеек | шт |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Остекление | м2 |  | 1,7 |  |  |  |  |
|  | Заполнение оконных проемов оргалит. | м2 |  | 4,66 |  |  |  |  |
| 28 | Чапаева 3 |  |  |  |  |  | 3 479 |  |
|  | Изготовление двери | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Смена крана | шт |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Смена вентиля | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Смена замка | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Остекление | м2 |  | 1,81 |  |  |  |  |
|  | Обшивка стен оргалитом | м2 |  | 1,9 |  |  |  |  |
|  | Ремонт козырьков | м2 |  | 37 |  |  | 22 651 |  |
| 29 | Первомайская 97 |  |  |  |  |  | 33 800 |  |
|  | Смена труб холодного водоснабжения | м |  | 1,54 |  |  |  |  |
|  | Смена крана | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Смена труб отопления | м |  | 0,2 |  |  |  |  |
|  | Установка скамеек | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Окраска скамеек | м2 |  | 4,6 |  |  |  |  |
|  | Ремонт качелей | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Установка желобов | м |  | 19 |  |  |  |  |
|  | Смена примыканий к вентшахтам | м2 |  | 38 |  |  |  |  |
|  | Смена водосточных труб | м |  | 13 |  |  |  |  |
|  | Смена водосточных воронок | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Изоляция труб | м3 |  | 0,6 |  |  |  |  |
|  | Ремонт штукатурки стен | м2 |  | 2,2 |  |  | 1 447 |  |
|  | Известковая окраска цоколя | м2 |  | 128 |  |  |  |  |
|  | Окраска газовых труб | м |  | 58 |  |  | 7 768 | Волигал |
|  | Материал | руб |  |  |  |  | 1 215 |  |
| 30 | Первомайская 72 А |  |  |  |  |  | 12 250 |  |
|  | Смена крана | шт |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Смена вентиля | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Валка деревьев | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Чистка подвала | час |  | 64 |  |  |  |  |
|  | Ремонт рулоных кровель лоджий | м2 |  | 26,1 |  |  |  |  |
|  | Заполнение оконных проемов оргалит. | м2 |  | 2,32 |  |  |  |  |
| 31 | Советская 6 |  |  |  |  |  | 444 |  |
|  | Смена труб холодного водоснабжения | м |  | 2,8 |  |  |  |  |
| 32 | Ломоносова 9 |  |  |  |  |  | 4 798 |  |
|  | Кирпичная кладка стен | м3 |  | 2,1 |  |  |  |  |
|  | Установка унитаза | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 33 | Первомайская 95 |  |  |  |  |  | 18 149 |  |
|  | Смена вентиля | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Смена задвижки | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Смена крана | шт |  | 22 |  |  |  |  |
|  | Смена труб горячего водоснабжения | м |  | 27,7 |  |  |  |  |
|  | Смена труб холодного водоснабжения | м |  | 9,8 |  |  |  |  |
|  | Очистка подвала от мусора | час |  | 32 |  |  |  |  |
|  | Ремонт входов в подъезд | шт |  | 4 |  |  | 6 900 | Кравченко |
|  | Материал | руб |  |  |  |  | 1 184 |  |
|  | Ремонт подъездов | шт |  | 4 |  |  | 68 066 | Стройком |
|  | Окраска газовых труб | м |  | 40 |  |  | 5 674 | Волигал |
|  | Материал | руб |  |  |  |  | 1 230 |  |
| 34 | Первомайская 52 |  |  |  |  |  | 20 289 |  |
|  | Изоляция труб | м3 |  | 0,17 |  |  |  |  |
|  | Смена вентиля | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Смена крана | шт |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Смена труб горячего водоснабжения | м |  | 0,5 |  |  |  |  |
|  | Смена труб отопления | м |  | 1,2 |  |  |  |  |
|  | Ремонт задвижек | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Изоляция труб | м3 |  | 0,3 |  |  |  |  |
|  | Установка дверного блока | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Ремонт подъездов | шт |  | 1 |  |  | 29 681 | Синяков |
|  | Ремонт подъездов | шт |  | 4 |  |  | 118 722 |  |
|  | Изготовление козликов | шт |  | 1 |  |  | 634 |  |
|  | Ремонт входов в подъезд | шт |  | 6 |  |  | 17 242 | Синяков |
|  | Материал | руб |  |  |  |  | 2 980 |  |
|  | Ремонт кровли козырьков | м2 |  | 75 |  |  |  |  |
| 35 | площ.Октябр.револ. 1 |  |  |  |  |  | 42 763 |  |
|  | Смена крана | шт |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Смена задвижки | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Разборка и очистка водост. труб | м |  | 24 |  |  |  |  |
|  | Установка козырька над входом | шт |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Смена замка | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Установка пружины | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Установка шпингалета | пар |  | 1,5 |  |  |  |  |
|  | Ремонт шиферной кровли | м2 |  | 7 |  |  |  |  |
|  | Смена разжелобков | м |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Окраска цоколя битумом | м2 |  | 150 |  |  |  |  |
|  | Смена труб холодного водоснабжения | м |  | 4,7 |  |  |  |  |
|  | Смена крана | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Установка скамеек | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Окраска скамеек | м2 |  | 5,7 |  |  |  |  |
|  | Остекление | м2 |  | 3,2 |  |  |  |  |
| 36 | Первомайская 17 |  |  |  |  |  | 107 222 |  |
|  | Обивка стен оргалитом | м2 |  | 3,82 |  |  |  |  |
|  | Установка пружин на двери | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Остекление | м2 |  | 3,6 |  |  |  |  |
|  | Откачка воды из подвала | час |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Смена замка | шт |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Смена вентиля | шт |  | 7 |  |  |  |  |
|  | Смена труб горячего водоснабжения | м |  | 10,8 |  |  |  |  |
|  | Смена труб горячего водоснабжения | м |  | 32 |  |  | 22 136 |  |
|  | Смена труб холодного водоснабжения | м |  | 20,8 |  |  |  |  |
|  | Смена труб отопления | м |  | 18,6 |  |  |  |  |
|  | Смена труб канализации | м |  | 17,8 |  |  |  |  |
|  | Заделка выбоин в полах | мест |  | 60 |  |  |  |  |
|  | Смена радиаторных пробок | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Смена кран-буксы | шт |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Смена крана | шт |  | 30 |  |  |  |  |
|  | Смена смесителя | шт |  | 30 |  |  |  |  |
|  | Смена заглушек | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Смена унитаза | шт |  | 13 |  |  |  |  |
|  | Смена моек | шт |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Смена сифона | шт |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Смена задвижки | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Установка дверных блоков | шт |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Штукатурка дверных откосов | м2 |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Установка дверного полотна | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Заделка оконных проемов оргалитом | м2 |  | 4,6 |  |  |  |  |
|  | Установка песочниц | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Окраска песочницы, скамеек | м2 |  | 4,6 |  |  |  |  |
|  | Изоляция труб | м2 |  | 0,3 |  |  |  |  |
| 37 | Гагарина 14 |  |  |  |  |  | 14 146 |  |
|  | Установка пружин на двери | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Ремонт рулонной кровли | м2 |  | 21,7 |  |  |  |  |
|  | Смена труб холодного водоснабжения | м |  | 11,3 |  |  |  |  |
|  | Смена задвижки | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Кирпичная кладка стен | м3 |  | 0,3 |  |  |  |  |
| 38 | Садовая 54 |  |  |  |  |  | 11 108 |  |
|  | Смена крана | шт |  | 27 |  |  |  |  |
|  | Смена труб отопления | м |  | 6,6 |  |  |  |  |
|  | Смена труб канализации | м |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Смена задвижки | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Смена вентиля | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Заполнение оконных проемов оргалит. | м2 |  | 4,64 |  |  |  |  |
|  | Ремонт козырьков над балконами | шт |  | 8 |  |  | 30 556 | Волигал |
|  | Материал (для козырьков) | руб |  |  |  |  | 5 699 |  |
|  | Окраска газовых труб | м2 |  | 78 |  |  | 10 095 | Волигал |
|  | Материал (для труб) | руб |  |  |  |  | 630 |  |
| 39 | Садовая 58 |  |  |  |  |  | 6 695 |  |
|  | Смена крана | шт |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Смена труб горячего водоснабжения | м |  | 2,4 |  |  |  |  |
|  | Смена труб холодного водоснабжения | м |  | 0,2 |  |  |  |  |
|  | Смена труб канализации | м |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Смена задвижки | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Изоляция труб | м3 |  | 0,6 |  |  |  |  |
|  | Устройство песочниц | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Окраска скамеек, забора | подъез. |  | 8 |  |  | 18 220 | Кравченко |
|  | Материал | руб |  |  |  |  | 5 874 |  |
|  | Окраска газовых труб | м |  | 80 |  |  | 10 328 | Волигал |
|  | Материал (для труб) | руб |  |  |  |  | 630 |  |
|  | Ремонт козырьков над балконами | шт |  | 10 |  |  | 38 197 | Волигал |
|  | Материал (козырьки) | руб |  |  |  |  | 5 699 |  |
| 40 | Ленина 4 |  |  |  |  |  | 4 432 |  |
|  | Смена труб отопления | м |  | 6,7 |  |  |  |  |
|  | Изготовление метал. двери | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Изготовление метал. поручня | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Ремонт козырька над входом | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Установка скамеек | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Изоляция труб | м3 |  | 0,04 |  |  |  |  |
|  | Смена замка | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 41 | Первомайская 22 А |  |  |  |  |  | 10 224 |  |
|  | Смена труб отопления | м |  | 3,4 |  |  |  |  |
|  | Устройство забора | м2 |  | 15 |  |  |  |  |
|  | Устройство каркаса из брусков | м |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Обшивка потолка ДВП | м2 |  | 11 |  |  |  |  |
|  | Масляная окраска потолка | м2 |  | 11 |  |  |  |  |
| 42 | Кубановская 4 |  |  |  |  |  | 9 233 |  |
|  | Смена труб отопления | м |  | 1,9 |  |  |  |  |
|  | Смена труб горячего водоснабжения | м |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Смена крана | шт |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Изоляция труб | м3 |  | 2,1 |  |  |  |  |
|  | Смена обрешетки | м2 |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Ремонт и известковая окраска цоколя | м2 |  | 128 |  |  |  |  |
|  | Смена задвижки | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Смена сгона | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Установка песочницы | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Ремонт деревянных скамеек | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Окраска скамеек | м2 |  | 4,6 |  |  |  |  |
| 43 | Ломоносова 18 А |  |  |  |  |  | 196 259 |  |
|  | Смена труб горячего водоснабжения | м |  | 24,1 |  |  |  |  |
|  | Смена труб канализации | м |  | 61,2 |  |  |  |  |
|  | Смена труб отопления | м |  | 15,5 |  |  |  |  |
|  | Смена труб холодного водоснабжения | м |  | 8,5 |  |  |  |  |
|  | Смена трапиков | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Смена радиаторной пробки | шт |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Смена радиатора | шт |  | 53 |  |  |  |  |
|  | Смена кран-буксы | шт |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Смена подводки воды | шт |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Смена крана | шт |  | 14 |  |  |  |  |
|  | Смена вентиля | шт |  | 36 |  |  |  |  |
|  | Смена смесителя | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Смена сифона | шт |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Смена унитаза | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Ремонт оконных рам | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Смена оконных рам | шт |  | 7 |  |  |  |  |
|  | Смена дверных полотен | шт |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Смена дверных блоков | шт |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Смена дверных и оконных приборов | шт |  | 29 |  |  |  |  |
|  | Остекление | м2 |  | 20,8 |  |  |  |  |
|  | Смена линолиума | м2 |  | 30,9 |  |  |  |  |
|  | Заделка выбоин в полах | мест |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Заполнение оконных проемов оргалит. | м2 |  | 14,3 |  |  |  |  |
|  | Смена замка | шт |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Изготовление металлической двери | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Изоляция труб | м3 |  | 1,5 |  |  |  |  |
|  | Косметический ремонт секций | шт |  | 13 |  |  |  |  |
|  | Ремонт канализационной сети | руб |  |  |  |  | 12 262 | материал |
|  | Текущий ремонт | руб |  |  |  |  | 20 603 |  |
|  | Установка песочницы | ш |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Ремонт рулонной кровли | м2 |  | 258,5 |  |  | 35 532 |  |
|  | Установка металлической двери | шт |  | 2 |  |  | 46 180 | Марченко |
| 44 | Ломоносова 16 В |  |  |  |  |  | 130 822 |  |
|  | Замена унитаза | шт |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Установка газовой плиты | ш |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Смена кран-буксы | шт |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Смена вентиля | шт |  | 36 |  |  |  |  |
|  | Смена труб канализации | м |  | 15,3 |  |  |  |  |
|  | Смена радиаторов | шт |  | 23 |  |  |  |  |
|  | Смена крана | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Смена смесителя | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Смена подводки воды | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Смена труб холодного водоснабжения | м |  | 26,1 |  |  |  |  |
|  | Заделка выбоин в полах | м3 |  | 0,2 |  |  |  |  |
|  | Штукатурка поверхности стен | м2 |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Окраска стен | м2 |  | 86 |  |  |  |  |
|  | Штукатурка откосов дверей | м2 |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Кирпичная кладка стен | м3 |  | 0,08 |  |  |  |  |
|  | Устройство цементной стяжки | м2 |  | 3,6 |  |  |  |  |
|  | Бетонирование площадок | м2 |  | 0,06 |  |  |  |  |
|  | Изготовление люка в подвал | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Смена замка | шт |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Смена дверного полотна | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Смена оконного блока | шт |  | 12 |  |  |  |  |
|  | Остекление | м2 |  | 26,1 |  |  |  |  |
|  | Смена оконных приборов | шт |  | 44 |  |  |  |  |
|  | Изготовление водосточных труб | шт |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Смена задвижки | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Ремонт задвижек | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Окраска деревянных поверхностей | м2 |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Ремонт кирпичной кладки | м2 |  | 2,4 |  |  |  |  |
|  | Штукатурка откосов дверей | м2 |  | 4 |  |  |  |  |
| 45 | Ломоносова 5 |  |  |  |  |  | 27 528 |  |
|  | Смена труб холодного водоснабжения | м |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Смена труб канализации | м |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Смена унитаза | ш |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Бетонирование отдельных мест | м3 |  | 0,16 |  |  |  |  |
|  | Установка дверных ручек | шт |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Заполнение оконных проемов оргалит. | м2 |  | 4,8 |  |  |  |  |
|  | Смена смесителя | шт |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Установка электроплиты | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Смена труб отопления | м |  | 1,2 |  |  |  |  |
|  | Смена радиаторных пробок | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Ремонт штукатурки стен | м2 |  | 3,1 |  |  |  |  |
|  | Окраска цоколя битумом | м2 |  | 188 |  |  |  |  |
|  | Установка дверного блока | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Ремонт откосов | м2 |  | 1,8 |  |  |  |  |
|  | Смена вентиля | шт |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Остекление | м2 |  | 4,4 |  |  |  |  |
|  | Смена оконных приборов | шт |  | 28 |  |  |  |  |
|  | Установка оконных блоков | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Штукатурка откосов | м2 |  | 2,2 |  |  |  |  |
| 46 | Садовая 48 |  |  |  |  |  | 19 581 |  |
|  | Смена труб канализации | м |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Изготовление металл.каркаса двери | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Смена замка | шт |  | 7 |  |  |  |  |
|  | Смена дверных приборов | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Смена труб отопления | м |  | 2,8 |  |  |  |  |
|  | Смена труб горячего водоснабжения | м |  | 26,3 |  |  |  |  |
|  | Смена крана | шш |  | 68 |  |  |  |  |
|  | Смена задвижки | шт |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Бетонирование отдельных мест | м3 |  | 0,11 |  |  |  |  |
|  | Смена труб холодного водоснабжения | м |  | 4 |  |  | 15 966 |  |
|  | Ремонт козырьков | м2 |  | 21,7 |  |  | 11 365 |  |
|  | Материал (жильцы) | руб |  |  |  |  | 2 485 |  |
| 47 | Ломоносова 16 Г |  |  |  |  |  | 130 732 |  |
|  | Смена крана | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Устройство чердачного люка | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Смена газовой плиты | шт |  | 1 |  |  | 4 237 |  |
|  | Смена сифона | шт |  | 7 |  |  |  |  |
|  | Заделка выбоин в полах | м2 |  | 0,1 |  |  |  |  |
|  | Смена вентиля | шт |  | 31 |  |  |  |  |
|  | Смена радиатора | шт |  | 17 |  |  |  |  |
|  | Смена кран-буксы | шт |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Установка моек | шт |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Смена унитаза | шт |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Смена манжета | шт |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Установка смесителей | шт |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Смена подводки воды | шт |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Смена труб канализации | м |  | 11 |  |  |  |  |
|  | Смена труб отопления | м |  | 8,7 |  |  |  |  |
|  | Смена труб холодного водоснабжения | м |  | 18 |  |  |  |  |
|  | Смена арматуры смывного бачка | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Смена заглушек | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Бетонирование отдельных мест | м3 |  | 0,16 |  |  |  |  |
|  | Смена замка | шт |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Установка оконного блока | шт |  | 13 |  |  |  |  |
|  | Установка оконных рам | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Смена оконных приборов | шт |  | 92 |  |  |  |  |
|  | Остекление | м2 |  | 32,2 |  |  |  |  |
|  | Ремонт откосов | м2 |  | 15,2 |  |  |  |  |
|  | Окраска откосов | м2 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Установка дверного полотна | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Установка песочниц | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Окраска деревянных поверхностей | м2 |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Окраска металлических поверхностей | м2 |  | 44 |  |  |  |  |
|  | Материал (жильцы) | руб |  |  |  |  | 3 215 |  |
|  | Установка металлической двери | шт |  | 1 |  |  | 20 090 | Марченко |
| 48 | Литейная 40 А |  |  |  |  |  | 5 553 |  |
|  | Заполнение оконных проемов оргалит. | м2 |  | 9,44 |  |  |  |  |
|  | Установка козырька над подъездом | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Установка скамеек | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Окраска деревянных поверхностей | м2 |  | 1,9 |  |  |  |  |
| 49 | пер.Замишевский 47 |  |  |  |  |  | 20 606 |  |
|  | Заполнение оконных проемов оргалит. | м2 |  | 4,8 |  |  |  |  |
|  | Остекление | м2 |  | 2,65 |  |  |  |  |
|  | Ремонт рулонной кровли | м2 |  | 24 |  |  |  |  |
|  | Смена труб горячего водоснабжения | м |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Смена труб холодного водоснабжения | м |  | 8 |  |  |  |  |
|  | Смена крана | шт |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Ремонт задвижек | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Изготовление П-образной опоры | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Окраска деревянных поверхностей | м2 |  | 1,9 |  |  |  |  |
|  | Ремонт скамеек | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Установка скамеек | шт |  | 3 |  |  |  | Синяков |
|  | Ремонт подъездов | шт |  | 6 |  |  | 152 874 | 80 762р. |
|  | Установка металлических дверей | шт |  | 1 |  |  | 22 500 | Марченко |
|  | Смена рулонной кровли козырьков | м2 |  | 185 |  |  | 31 980 |  |
| 50 | Вокзальная 1 |  |  |  |  |  | 53 614 |  |
|  | Смена труб холодного водоснабжения | м |  | 11,8 |  |  |  |  |
|  | Смена унитаза | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Смена умывальника | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Смена смесителя | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Изготовление метал. совка | шт |  | 20 |  |  |  |  |
|  | Изготовление снеговых лопат | шт |  | 91 |  |  |  |  |
|  | Изготовление лестницы | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Ремонт дверного полотна | шт |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Смена пола из линолиума | м2 |  | 0,85 |  |  |  |  |
|  | Смена замка | шт |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Изготовление металлических карт | м |  | 18 |  |  | 1 692 |  |
|  | Установка дверей | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Остекление | м2 |  | 2,6 |  |  |  |  |
|  | Косметический ремонт | руб |  |  |  |  | 1 873 |  |
|  | Изоляция теплотрассы | м3 |  | 0,6 |  |  | 6 685 |  |
| 51 | Садовая 55 |  |  |  |  |  | 35 575 |  |
|  | Смена труб холодного водоснабжения | м |  | 31,1 |  |  |  |  |
|  | Смена труб горячего водоснабжения | м |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Смена крана | шт |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Смена вентиля | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Заполнение оконных проемов оргалит. | м2 |  | 4,9 |  |  |  |  |
|  | Материал для квартиры №1 | руб |  |  |  |  | 550 |  |
|  | Установка скамеек | шт |  | 5 |  |  | 3 134 |  |
|  | Окраска скамеек | м2 |  | 17,5 |  |  |  |  |
|  | Смена замка | шт |  | 2 |  |  |  |  |
| 52 | Мичурина 2 |  |  |  |  |  | 1 344 |  |
|  | Бетонирование входа в подъезд | м2 |  | 12 |  |  |  |  |
|  | Ремонт подъездов | шт |  | 2 |  |  | 22 107 |  |
|  | Изготовление козликов | шт |  | 2 |  |  | 672 |  |
|  | Изготовление лестницы | шт |  | 1 |  |  | 662 |  |
|  | Ремонт фасада | м2 |  | 834 |  |  | 175 227 | Стройком |
|  | Валка деревьев | ш |  | 2 |  |  | 1 195 |  |
| 53 | Садовая 46 |  |  |  |  |  | 7 467 |  |
|  | Ремонт кровли над входом в подвал | м2 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Ремонт ступеней крыльца | м3 |  | 0,4 |  |  |  |  |
|  | Остекление | м2 |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Окраска деревянных поверхностей | м2 |  | 15 |  |  |  |  |
|  | Ремонт подъездов | шт |  | 4 |  |  | 101 916 |  |
|  | Смена крана | шт |  | 12 |  |  |  |  |
| 54 | 307 Дивизии 44 |  |  |  |  |  | 46 693 |  |
|  | Смена крана | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Остекление | м2 |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Смена желобов | м |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Ремонт балкона | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Ремонт рулонной кровли | м2 |  | 26 |  |  |  |  |
|  | Ремонт панельных швов | ст |  | 130 |  |  |  |  |
|  | Ремонт водосточных труб | м |  | 8 |  |  |  |  |
|  | Заделка стыков пеной | м2 |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Работа автовышки | ч |  | 24 |  |  |  |  |
|  | Ремонт силового эл.оборудования | руб |  |  |  |  | 29 215 | Н.Агропром |
| 55 | Вокзальная 11 |  |  |  |  |  | 5 937 |  |
|  | Остекление | м2 |  | 5,66 |  |  |  |  |
|  | Смена замка | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Смена крана | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Установка скамеек | шт |  | 7 |  |  |  |  |
|  | Окраска деревянных поверхностей | м2 |  | 18,7 |  |  |  |  |
|  | Окраска газовых труб | м2 |  | 57 |  |  | 7 652 | Волигал |
| 56 | Первомайская 104 |  |  |  |  |  | 17 727 |  |
|  | Ремонт кровли | м2 |  | 36 |  |  |  |  |
|  | Установка скамеек | шт |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Окраска скамеек | м2 |  | 4,6 |  |  |  |  |
|  | Ремонт штукатурки стен | м2 |  | 1,6 |  |  |  |  |
|  | Известковая окраска цоколя | м2 |  | 136 |  |  |  |  |
|  | Смена обрешетки над входом в подвал | м2 |  | 13 |  |  |  |  |
|  | Смена шиферной кровли | м2 |  | 9 |  |  |  |  |
|  | Смена замка | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Смена труб отопления | м |  | 0,5 |  |  |  |  |
|  | Смена труб холодного водоснабжения | м |  | 1,9 |  |  |  |  |
|  | Смена задвижки | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Смена крана | шт |  | 2 |  |  |  |  |
| 57 | Ломоносова 11 |  |  |  |  |  | 1 045 |  |
|  | Устройство скамеек | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Ремонт шиферной кровли | м2 |  | 4,4 |  |  |  |  |
|  | Ремонт подъездов | шт |  | 2 |  |  | 14 943 | Универсал |
|  | Материал | руб |  |  |  |  | 1 467 |  |
|  | Смена радиаторов ( подряд) | руб |  |  |  |  | 1 518 | материал |
|  | Установка металлических козырьков | шт |  | 2 |  |  | 10 300 | Марченко |
| 58 | Ломоносова 20 |  |  |  |  |  |  | Синяков |
|  | Ремонт подъездов | шт |  | 2 |  |  | 41 341 | 24000 |
|  | Установка колен водосточных труб | шт |  | 1 |  |  | 711 |  |
| 59 | Гоголя 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт подъездов | шт |  | 1 |  |  | 12 663 | Универсал |
|  | Смена замка | шт |  | 3 |  |  | 20 105 |  |
|  | Ремонт шиферной крыши | м2 |  | 11,4 |  |  |  |  |
|  | Ремонт шиферной кровли | м2 |  | 124 |  |  | 39 797 | Стройком |
|  | Материал (кровля-подряд) | руб |  |  |  |  | 10 982 |  |
|  | Ремонт козырька над входом в подвал | м2 |  | 9,6 |  |  |  |  |
|  | Изготовление решетки на подвал | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Заделка температурного шва | м |  | 12 |  |  |  |  |
|  | Остекление | м2 |  | 7,2 |  |  |  |  |
|  | Бетинирование отв. после прокл.труб | м3 |  | 0,1 |  |  |  |  |
|  | Ремонт задвижек | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Ремонт штакетного забора | м2 |  | 39 |  |  |  |  |
|  | Установка скамеек | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Окраска деревянных поверхностей | м2 |  | 1,9 |  |  |  |  |
|  | Установка металлических дверей | шт |  | 1 |  |  | 22 055 | Марченко |
|  | Изоляция труб | м3 |  | 0,6 |  |  |  |  |
| 60 | Ломоносова 20 А |  |  |  |  |  | 1 586 | Синяков |
|  | Ремонт подъездов | шт |  | 4 |  |  | 82 682 | 48000 |
|  | Ремонт шиферной кровли | м2 |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Смена труб отопления | м |  | 1,5 |  |  |  |  |
|  | Смена замка | шт |  | 5 |  |  |  |  |
| 61 | Вокзальная 44 Б |  |  |  |  |  | 62 608 |  |
|  | Смена крана | шт |  | 34 |  |  |  |  |
|  | Смена замка | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Смена вентиля | шт |  | 29 |  |  |  |  |
|  | Смена задвижки | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Смена труб отопления | м |  | 7,8 |  |  |  |  |
|  | Смена труб горячего водоснабжения | м |  | 4,4 |  |  |  |  |
|  | Ремонт рулонных кровель козырьков | м2 |  | 73 |  |  |  |  |
|  | Ремонт отмостки | м3 |  | 0,13 |  |  |  |  |
|  | Ремонт шиферной кровли над подвал. | м2 |  | 11,5 |  |  |  |  |
|  | Материал | руб |  |  |  |  | 932 | Жильцы |
|  | Изоляция труб | м3 |  | 1,5 |  |  | 12 697 |  |
|  | Промывка отопительной системы | дом |  | 1 |  |  | 71 672 | Эффект |
| 62 | Ломоносова 49 |  |  |  |  |  | 7 928 |  |
|  | Смена труб горячего водоснабжения | м |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Смена вентиля | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Установка скамеек | шт |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Окраска деревянных поверхностей | м2 |  | 11,3 |  |  |  |  |
|  | Смена примыканий к вентшахтам | м2 |  | 26 |  |  |  |  |
| 63 | Вокзальная 44 |  |  |  |  |  | 29 966 |  |
|  | Смена труб горячего водоснабжения | м |  | 15 |  |  |  |  |
|  | Смена труб отопления | м |  | 7 |  |  |  |  |
|  | Смена крана | шт |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Смена сгона | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Устройство скамеек | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Ремонт рулонной кровли | м2 |  | 17,4 |  |  |  |  |
|  | Ремонт козырьков | м2 |  | 13 |  |  |  |  |
|  | Установка парапета | м |  | 20 |  |  |  |  |
|  | Изоляция труб | м3 |  | 0,34 |  |  |  |  |
| 64 | Вокзальная 34 |  |  |  |  |  | 6 298 |  |
|  | Смена замка | шт |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Смена крана | шт |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Окраска деревянных поверхностей | м2 |  | 14 |  |  |  |  |
|  | Установка металлич.решетки | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Смена петель | шт |  | 2 |  |  |  |  |
| 65 | Ломоносова 37 |  |  |  |  |  | 5 206 |  |
|  | Смена замка | шт |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Смена флянца | щт |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Смена вентиля | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Смена труб отопления | м |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Установка колен водосточных труб | шт |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Установка прямых звеньев в/труб | м |  | 12,4 |  |  |  |  |
| 66 | Интернациональная 68 |  |  |  |  |  | 11 037 |  |
|  | Ремонт козырька | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Установка металлических козырьков | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Смена задвижки | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Устройство отмостки из бетона | м3 |  | 0,1 |  |  |  |  |
|  | Смена труб холодного водоснабжения | м |  | 3,5 |  |  |  |  |
|  | Укрепление металлических стоек | шт |  | 10 |  |  |  |  |
| 67 | Ломоносова 3 |  |  |  |  |  | 26 889 |  |
|  | Ремонт штукатурки стен | м2 |  | 1,8 |  |  |  |  |
|  | Ремонт отд.мест стен и потолков | м2 |  | 8 |  |  |  |  |
|  | Устройство цементной стяжки | м3 |  | 0,8 |  |  |  |  |
|  | Оббивка пола оргалитом | м2 |  | 9,6 |  |  |  |  |
|  | Ремонт деревянного пола | м2 |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Кладка кирпичных столбиков | м3 |  | 0,08 |  |  |  |  |
|  | Бетонирование площадок | м3 |  | 0,12 |  |  |  |  |
|  | Смена труб горячего водоснабжения | м |  | 144,4 |  |  | 71 104 |  |
|  | Работа | руб |  |  |  |  | 21 000 |  |
|  | Смена крана | шт |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Смена труб горячего водоснабжения | м |  | 34 |  |  |  |  |
|  | Изготовление металлической опоры | шт |  | 8 |  |  |  |  |
|  | Окраска цоколя битумом | м2 |  | 430 |  |  |  |  |
|  | Ремонт шиферной кровли | м2 |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Ремонт подъездов | шт |  | 3 |  |  | 47 994 | Стройком |
|  | Установка скамеек | шт |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Окраска деревянных поверхностей | м2 |  | 1,8 |  |  |  |  |
|  | Материал | руб |  |  |  |  | 365 | жильцы |
|  | Установка металлической двери | шт |  | 1 |  |  | 10 000 | ООО СКП |
| 68 | Воровского 45 |  |  |  |  |  | 12 670 |  |
|  | Установка отопительного котла | шт |  | 2 |  |  |  |  |
| 69 | Набережная 100 |  |  |  |  |  | 2 927 |  |
|  | Смена труб отопления | м |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Устройство стоек под стропила | м3 |  | 0,23 |  |  |  |  |
| 70 | Кубановская 46 |  |  |  |  |  | 20 579 |  |
|  | Смена труб отопления | м |  | 1,8 |  |  |  |  |
|  | Смена отвода | шт |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Смена дверного блока и полотна | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Установка металлических ворот | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 71 | Интернациональная 74 А |  |  |  |  |  | 15 245 |  |
|  | Смена труб горячего водоснабжения | м |  | 0,5 |  |  |  |  |
|  | Смена крана | шт |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Изоляция труб | м3 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Смена оконных блоков | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Остекление | м2 |  | 4,7 |  |  |  |  |
|  | Установка металлической двери | шт |  | 1 |  |  | 5 000 | ООО СКП |
|  | Косметический ремонт | руб |  |  |  |  | 81 601 | Васильев |
|  | Материал | руб |  |  |  |  | 11 899 | Жилье |
| 72 | Первомайская 72 |  |  |  |  |  | 6 618 |  |
|  | Валка деревьев | шт |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Смена труб холодного водоснабжения | м |  | 3,7 |  |  |  |  |
|  | Смена крана | шт |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Ремонт шиферной кровли | м2 |  | 14,4 |  |  |  |  |
|  | Остекление | м2 |  | 1,8 |  |  |  |  |
|  | Установка песочницы | ш |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Окраска песочницы | м2 |  | 4,6 |  |  |  |  |
|  | Заполнение оконных проемов оргалит. | м2 |  | 2,33 |  |  |  | Синяков |
|  | Ремонт подъезда | шт |  | 3 |  |  | 79 197 | 41 382р. |
| 73 | Набережная 21 |  |  |  |  |  | 12 677 |  |
|  | Устройство деревянного навеса | м2 |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Установка скамеек | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Окраска скамеек | м2 |  | 4,6 |  |  |  |  |
|  | Штукатурка цоколя | м2 |  | 22 |  |  |  |  |
|  | Цементная стяжка полов | м3 |  | 0,4 |  |  |  |  |
|  | Смена замка | шт |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Смена проушин | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Заделка кирпичом мест прохода труб | м3 |  | 0,1 |  |  |  |  |
|  | Штукатурка стен отдельными местами | м2 |  | 3,2 |  |  |  |  |
| 74 | Ленина 22 |  |  |  |  |  | 6 108 |  |
|  | Изоляция труб | м3 |  | 0,48 |  |  |  |  |
|  | Валка деревьев | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Откачка воды | час |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Ремонт приямка | м2 |  | 1 |  |  |  |  |
| 75 | Ленина 18 |  |  |  |  |  | 2 755 |  |
|  | Смена крана | шт |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Смена труб отопления | м |  | 1,3 |  |  |  |  |
|  | Изоляция труб | м3 |  | 0,03 |  |  |  |  |
|  | Откачка воды | час |  | 3 |  |  |  |  |
| 76 | Комсомольская 13 |  |  |  |  |  | 25 516 |  |
|  | Смена труб отопления | м |  | 24,3 |  |  |  |  |
|  | Смена крана | шт |  | 26 |  |  |  |  |
|  | Смена вентиля | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Смена сгона | шт |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Смена задвижки | шт |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Смена труб канализации | м |  | 32 |  |  | 30 725 | Осипов |
|  | Смена труб канализации | м |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Смена труб холодного водоснабжения | м |  | 18,9 |  |  |  |  |
|  | Установка песочницы | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Окраска песочницы | м2 |  | 4,6 |  |  |  |  |
|  | Смена труб горячего водоснабжения | м |  | 1,5 |  |  |  |  |
|  | Остекление | м2 |  | 3,2 |  |  |  |  |
|  | Установка люка на приямок | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Заделка выбоин в полах | мест |  | 14 |  |  |  |  |
|  | Ремонт козырьков над балконами | шт |  | 9 |  |  | 34 251 | Волигал |
|  | Материал | руб |  |  |  |  | 4 072 |  |
|  | Окраска газовых труб | м |  | 80 |  |  | 10 328 | Волигал |
|  | Материал | руб |  |  |  |  | 2 749 |  |
| 77 | Мичурина 6 |  |  |  |  |  | 18 369 |  |
|  | Ремонт шиферной кровли | м2 |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Изоляция труб | м3 |  | 0,3 |  |  |  |  |
|  | Ремонт ступеней крыльца | м3 |  | 0,3 |  |  |  |  |
|  | Ремонт козырьков линикромом | м2 |  | 52 |  |  |  |  |
|  | Смена крана | шт |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Смена вентиля | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Смена труб горячего водоснабжения | м |  | 14,8 |  |  |  |  |
|  | Ремонт панельных швов | м |  | 8 |  |  |  |  |
| 78 | РОС 22 |  |  |  |  |  | 4 066 |  |
|  | Смена труб отопления | м |  | 1,6 |  |  |  |  |
|  | Смена труб холодного водоснабжения | м |  | 17 |  |  |  |  |
|  | Смена вентиля | шт |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Смена крана | шт |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Смена унитаза | шт |  | 1 |  |  | 4 760 | кв.8 |
|  | Ремонт цементного пола | м3 |  | 0,15 |  |  |  | кв.8 |
|  | Окраска газовых труб | м2 |  | 23 |  |  | 3 697 | Волигал |
| 79 | Садовая 61 |  |  |  |  |  | 12 409 |  |
|  | Смена смесителя | шт |  | 2 |  |  |  | кв.97 |
|  | Установка газовой колонки | шт |  | 1 |  |  |  | кв.97 |
|  | Установка песочницы | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Установка скамеек | шт |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Остекление | м2 |  | 19,2 |  |  |  |  |
|  | Окраска деревянных поверхностей | м2 |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Окраска газовых труб | м2 |  | 54 |  |  | 7 305 | Волигал |
|  | Материал | руб |  |  |  |  | 757 |  |
| 80 | Садовая 59 |  |  |  |  |  | 938 |  |
|  | Смена вентиля | шт |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Смена крана | шт |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Смена замка | шт |  | 3 |  |  |  |  |
| 81 | Садовая 41 А |  |  |  |  |  | 13 101 |  |
|  | Смена труб холодного водоснабжения | м |  | 9,7 |  |  |  |  |
|  | Смена крана | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Смена вентиля | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Заделка канализационных стыков | м2 |  | 0,3 |  |  |  |  |
|  | Остекление | м2 |  | 18,8 |  |  |  |  |
|  | Окраска металлических поверхностей | м2 |  | 3,3 |  |  |  |  |
|  | Установка скамеек | шт |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Кирпичная кладка столбиков | м3 |  | 0,05 |  |  |  |  |
|  | Заполнение оконных проемов оргалит. | м2 |  | 4,65 |  |  |  |  |
|  | Изоляция труб | м3 |  | 12 |  |  |  |  |
|  | Очистка подвала от мусора | час |  | 320 |  |  | 13 447 |  |
| 82 | Садовая 39 |  |  |  |  |  | 19 618 |  |
|  | Изоляция труб | м3 |  | 2,5 |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли над входом в подвал | м2 |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Установка скамеек | шт |  | 7 |  |  |  |  |
|  | Установка штакетного забора | м2 |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Окраска деревянных поверхностей | м2 |  | 8,2 |  |  |  |  |
|  | Ремонт козырьков над подъездом | м3 |  | 0,1 |  |  |  |  |
|  | Штукатурка цоколя | м2 |  | 20 |  |  |  |  |
|  | Остекление | м2 |  | 0,94 |  |  |  |  |
|  | Заполнение оконных проемов оргалит. | м2 |  | 3,1 |  |  |  |  |
|  | Масляная окраска дверей | м2 |  | 12 |  |  |  |  |
|  | Ремонт козырьков линикромом | м2 |  | 58 |  |  |  |  |
|  | Смена труб холодного водоснабжения | м |  | 17,2 |  |  | 12 731 | кв.49 |
| 83 | Садовая 52 |  |  |  |  |  | 20 613 |  |
|  | Смена задвижки | шт |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Смена труб горячего водоснабжения | м |  | 19,7 |  |  |  |  |
|  | Смена флянца | шт |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Смена вентиля | шт |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Смена крана | шт |  | 14 |  |  |  |  |
|  | Изоляция труб | м3 |  | 0,85 |  |  |  |  |
|  | Смена замка | шт |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Смена дверных приборов | шт |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Ремонт скамеек | шт |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Промывка отопительной системы | дом |  | 1 |  |  | 71 672 | Эффект |
|  | Материал (для козырьков) | руб |  |  |  |  | 5 699 |  |
|  | Окраска газовых труб | м2 |  | 79 |  |  | 10 211 | Волигал |
|  | Материал (для труб) | руб |  |  |  |  | 630 |  |
| 84 | Первомайская 70 к. 1 |  |  |  |  |  | 27 314 |  |
|  | Смена вентиля | шт |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Смена труб холодного водоснабжения | м |  | 10,6 |  |  |  |  |
|  | Смена труб канализации | м |  | 7 |  |  |  |  |
|  | Смена крана | шт |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Установка унитаза | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Смена моек | шт |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Смена сифона | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Установка смесителей | шт |  | 9 |  |  |  |  |
|  | Установка двери | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Ремонт секции | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 85 | Первомайская 70 к. 2 |  |  |  |  |  | 34 419 |  |
|  | Остекление | м2 |  | 1,2 |  |  |  |  |
|  | Смена замка | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Смена смесителя | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Смена труб канализации | м |  | 9 |  |  |  |  |
|  | Смена труб отопления | м |  | 2,8 |  |  |  |  |
|  | Смена труб холодного водоснабжения | м |  | 7 |  |  |  |  |
|  | Смена унитаза | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Смена моек | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Смена трапа | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Смена крана | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Установка дверного блока | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Установка дверного полотна | шт |  | 3 |  |  |  |  |
| 86 | Коммунистическая 31 |  |  |  |  |  | 14 584 |  |
|  | Смена труб отопления | м |  | 4,5 |  |  |  |  |
|  | Установка металлических ворот | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 87 | Советская площадь 45 |  |  |  |  |  | 22 954 |  |
|  | Смена труб горячего водоснабжения | м |  | 38 |  |  |  |  |
|  | Смена вентиля | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Смена крана | шт |  | 13 |  |  |  |  |
|  | Смена замка | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Ремонт примыканий к балконной плит | м2 |  | 20 |  |  |  |  |
|  | Заполнение оконных проемов оргалит. | м2 |  | 4,9 |  |  |  |  |
|  | Смена труб горячего водоснабжения | м |  | 68,4 |  |  | 21 921 |  |
| 88 | ОХ Волна революции 19 А |  |  |  |  |  | 12 711 |  |
|  | Смена шиферной кровли козырьков | м2 |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Смена крана | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Смена вентиля | шт |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Заделка стыков пеной | ст |  | 16 |  |  |  |  |
|  | Устройство примыканий к шахтам | м2 |  | 30 |  |  |  |  |
| 89 | Первомайская 42 |  |  |  |  |  | 6 333 |  |
|  | Смена труб горячего водоснабжения | м |  | 0,4 |  |  |  |  |
|  | Смена крана | шт |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Смена труб холодного водоснабжения | м |  | 21,4 |  |  |  |  |
|  | Смена вентиля | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Смена задвижки | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Устройство люка на приямок | м2 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Заделка отверстий | шт |  | 10 |  |  |  |  |
| 90 | Чкалова 20 |  |  |  |  |  | 37 642 |  |
|  | Ремонт рулонной кровли | м2 |  | 26 |  |  |  |  |
|  | Смена примыканий к стенам | м2 |  | 15 |  |  |  |  |
|  | Смена труб холодного водоснабжения | м |  | 10,7 |  |  |  |  |
|  | Изоляция труб | м3 |  | 0,3 |  |  |  |  |
|  | Окраска металлических поверхностей | м2 |  | 11 |  |  |  |  |
|  | Смена крана | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Установка песочницы | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Окраска песочницы | м2 |  | 4,6 |  |  |  |  |
| 91 | Первомайская 91 |  |  |  |  |  | 93 855 |  |
|  | Ремонт рулонной кровли | м2 |  | 158 |  |  |  |  |
|  | Смена труб горячего водоснабжения | м |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Изоляция труб | м3 |  | 0,1 |  |  |  |  |
|  | Смена вентиля | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Смена радиаторов | шт |  | 7 |  |  |  |  |
| 92 | Интернациональная 64 |  |  |  |  |  | 10 422 |  |
|  | Устройство скамеек | шт |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Остекление | м2 |  | 2,65 |  |  |  |  |
|  | Смена шиферной кровли козырьков | м2 |  | 7,6 |  |  |  |  |
|  | Смена обрешетки | м2 |  | 12,5 |  |  |  |  |
|  | Ремонт рулонной кровли | м2 |  | 17,4 |  |  |  |  |
|  | Смена крана | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Смена вентиля | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Квартира №7 | руб |  |  |  |  | 2 423 |  |
| 93 | Кубановская 10 |  |  |  |  |  | 54 662 |  |
|  | Смена дверного полотна | шт |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Смена дверного блока | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Смена замка | шт |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Ремонт пола | м2 |  | 0,6 |  |  |  |  |
|  | Смена труб горячего водоснабжения | м |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Смена крана | шт |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Смена примыканий к вентшахтам | м2 |  | 182 |  |  |  |  |
|  | Остекление | м2 |  | 1,8 |  |  |  |  |
|  | Смена труб канализации | м |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Смена труб отопления | м |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Смена смесителя | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 94 | Ломоносова 16 |  |  |  |  |  | 41 337 |  |
|  | Установка навеса над входом | шт |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Смена крана | шт |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Смена замка | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Смена труб горячего водоснабжения | м |  | 4,8 |  |  |  |  |
|  | Смена вентиля | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Изоляция труб | м3 |  | 0,16 |  |  |  |  |
|  | Ремонт отмостки | м3 |  | 0,13 |  |  |  |  |
|  | Бетонирование крыльца | м3 |  | 0,5 |  |  |  |  |
|  | Ремонт ступеней крыльца | м3 |  | 0,3 |  |  |  |  |
|  | Смена труб канализации | м |  | 36 |  |  |  |  |
|  | Окраска деревянных поверхностей | м2 |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Ремонт рулонной кровли | м2 |  | 25 |  |  |  |  |
|  | Ремонт рулонной кровли лоджий | м2 |  | 20 |  |  |  |  |
| 95 | Вокзальная 12 |  |  |  |  |  | 743 |  |
|  | Смена крана | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Смена труб горячего водоснабжения | м |  | 4 |  |  |  |  |
| 96 | Карла Маркса 11 |  |  |  |  |  | 15 320 |  |
|  | Известковая окраска цоколя | м2 |  | 514 |  |  |  |  |
|  | Ремонт ступеней крыльца | м3 |  | 0,5 |  |  |  |  |
|  | Установка скамеек | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Ремонт штукатурки | м2 |  | 5,7 |  |  |  |  |
|  | Кирпичная кладка стен | м3 |  | 1,5 |  |  |  |  |
|  | Установка металлических козырьков | шт |  | 2 |  |  | 26 200 | Марченко |
|  | Смена замка | шт |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Смена поручней | шм |  | 3,8 |  |  |  | Клинцытепл |
|  | Изоляция теплотрассы | м |  | 64 |  |  | 40 326 | изоляция |
| 97 | Советская 3 |  |  |  |  |  | 8 242 |  |
|  | Установка козырька над подъездом | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Ремонт штукатурки стен | м2 |  | 3,8 |  |  |  |  |
|  | Окраска цоколя битумом | м2 |  | 38 |  |  |  |  |
|  | Ремонт подъездов | шт |  | 2 |  |  | 41 341 | Синяков |
|  | Материал | руб |  |  |  |  | 960 | Жильцы |
|  | Окраска деревянных поверхностей | м2 |  | 10,9 |  |  |  | Клинцытепл |
|  | Изоляция теплотрассы | м |  | 62 |  |  | 61 672 | изоляция |
| 98 | Садовая 50 |  |  |  |  |  | 28 523 |  |
|  | Штукатурка наружных стен | м2 |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Бетонирование отдельных мест | м3 |  | 0,15 |  |  |  |  |
|  | Ремонт подъездов | шт |  | 6 |  |  | 178 084 | Касторнов |
|  | Смена труб холодного водоснабжения | м |  | 7,4 |  |  | 15 886 |  |
|  | Смена вентиля | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Смена труб горячего водоснабжения | м |  | 47,6 |  |  |  |  |
|  | Смена крана | шт |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Смена вентиля | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Ремонт козырьков над балконом | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Ремонт рулонной кровли | м2 |  | 4,3 |  |  |  |  |
|  | Смена парапета | м |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Работа автовышки | час |  | 16 |  |  |  |  |
|  | Смена дверных приборов | шт |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Остекление | м2 |  | 3,2 |  |  |  |  |
|  | Смена замка | щт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Установка скамеек | шт |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Окраска деревянных поверхностей | м2 |  | 3,9 |  |  |  |  |
|  | Окраска газовых труб | м2 |  | 57 |  |  | 7 650 | Волигал |
|  | Окраска газовых труб (материал) | руб |  |  |  |  | 715 |  |
| 99 | Наримановская 1 |  |  |  |  |  | 565 |  |
|  | Ремонт крыльца | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Ремонт фасада | м2 |  | 163 |  |  | 33 062 | Стройком |
|  | Материал | руб |  |  |  |  | 3 225 | Жильцы |
| 100 | Ломоносова 3,5,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт фасада | м2 |  | 1279 |  |  | 49 766 | Стройком |
| 101 | Мичурина 71 |  |  |  |  |  | 7 253 |  |
|  | Ремонт шиферной кровли над подвал. | м2 |  | 3,8 |  |  |  |  |
|  | Смена труб горячего водоснабжения | м |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Смена вентиля | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Смена крана | шт |  | 8 |  |  |  |  |
|  | Ремонт задвижек | шт |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Материал (жильцы) | руб |  |  |  |  | 614 |  |
|  | Изоляция труб | м3 |  | 3,05 |  |  |  |  |
|  | Чистка подвала | час |  | 64 |  |  |  |  |
|  | Ремонт рулонной кровли | м2 |  | 10 |  |  |  |  |
| 102 | Рошаля 68 - котельная |  |  |  |  |  | 88 172 |  |
|  | Окраска труб | м2 |  | 7,2 |  |  |  |  |
|  | Смена труб | м |  | 63,8 |  |  |  |  |
|  | Установка фланцев | шт |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Смена задвижки | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Смена крана | шт |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Смена отвода | м |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Окраска металлических поверхностей | м2 |  | 73 |  |  |  |  |
|  | Изоляция труб | м3 |  | 45,2 |  |  |  |  |
|  | Масляная окраска стен | м2 |  | 18,6 |  |  |  |  |
|  | Замена муфт соединительных | шт |  | 6 |  |  | 31 036 | Аникин |
|  | Стоимость муфт | руб |  |  |  |  | 7 578 |  |
| 103 | Рошаля 25 - котельная |  |  |  |  |  | 69 385 |  |
|  | Окраска труб | м2 |  | 8 |  |  |  |  |
|  | Масляная окраска стен | м2 |  | 43 |  |  |  |  |
|  | Масляная окраска окон | м2 |  | 8,7 |  |  |  |  |
|  | Окраска радиаторов | м2 |  | 4,3 |  |  |  |  |
|  | Устройство бетонной подготовки под | м3 |  | 0,26 |  |  |  |  |
|  | Смена замка | шт |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Смена эл.розетки | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Смена вентиля | шт |  | 7 |  |  |  |  |
|  | Остекление | м2 |  | 0,92 |  |  |  |  |
|  | Замена флянцев | шт |  | 15 |  |  |  |  |
|  | Смена крана | шт |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Смена задвижки | шт |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Смена отвода | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Смена трубопровода | м |  | 41,3 |  |  |  |  |
|  | Ремонт отопительного котла | шт |  | 1 |  |  | 10 000 | Поздняков |
| 104 | Первомайская 14 |  |  |  |  |  | 849 |  |
|  | Ремонт кровли (собствен. Силами) | руб |  |  |  |  |  | материал |
| 105 | Пролетарская 17 А |  |  |  |  |  | 212 |  |
|  | Смена муфты | шт |  | 5 |  |  |  |  |
| 106 | Вокзальная 24 |  |  |  |  |  | 4 121 |  |
|  | Ремонт шиферной кровли | м2 |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Смена примыканий к вентшахтам | м |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Смена труб холодного водоснабжения | м |  | 9 |  |  |  |  |
|  | Смена вентиля | шт |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Изоляция труб | м2 |  | 7 |  |  |  |  |
|  | Заполнение оконных проемов оргалит. | м2 |  | 2,4 |  |  |  |  |
| 107 | 307 Дивизии 36 |  |  |  |  |  | 6 190 |  |
|  | Валка деревьев | шт |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Остекление | м2 |  | 1,2 |  |  |  |  |
|  | Изоляция труб | м3 |  | 0,3 |  |  |  |  |
|  | Заполнение оконных проемов оргалит. | м2 |  | 2,32 |  |  |  |  |
| 108 | Садовая 43 |  |  |  |  |  | 25 520 |  |
|  | Ремонт кровли над входом в подвал | м2 |  | 8 |  |  |  |  |
|  | Заделка выбоин в полах | шт |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Установка скамеек | шт |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Ремонт скамеек | шт |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Окраска деревянных поверхностей | м2 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Ремонт рулонных кровель козырьков | м2 |  | 20 |  |  |  |  |
|  | Остекление | м2 |  | 9,6 |  |  |  |  |
|  | Заделка стыков канализационных труб | м2 |  | 1,5 |  |  |  |  |
|  | Материал | руб |  |  |  |  | 750 | Жильцы |
|  | Окраска газовых труб | м2 |  | 11,3 |  |  | 511 |  |
| 109 | 307 Дивизии 38 |  |  |  |  |  | 9 843 |  |
|  | Ремонт кровли над входом в подвал | м2 |  | 15 |  |  |  |  |
|  | Смена крана | шт |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Смена труб канализации | м |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Смена труб холодного водоснабжения | м |  | 22,8 |  |  |  |  |
|  | Смена сгона | шт |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Изоляция труб | м3 |  | 0,008 |  |  |  |  |
|  | Заполнение оконных проемов оргалит. | м2 |  | 2,33 |  |  |  |  |
| 110 | Садовая 45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка металлических ворот | шт |  | 1 |  |  | 3 448 | Сидоренко |
|  | Окраска забора (собств. Силами) |  |  |  |  |  | 953 | материал |
|  | Окраска газовых труб | м2 |  | 43 |  |  | 6 023 | Волигал |
| 111 | Чкалова 15 |  |  |  |  |  | 3 667 |  |
|  | Смена заглушек | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Смена задвижки | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Смена крана | шт |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Смена вентиля | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 112 | Первомайская 86 |  |  |  |  |  | 2 071 |  |
|  | Смена заглушек | шт |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Установка скамеек | шт |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Остекление | м2 |  | 0,78 |  |  |  |  |
| 113 | Коммунистическая 26 |  |  |  |  |  | 5 504 |  |
|  | Изоляция труб | м3 |  | 1,5 |  |  |  |  |
|  | Смена отвода | м |  | 1,3 |  |  |  |  |
|  | Смена сгона | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Смена труб холодного водоснабжения | м |  | 25,8 |  |  |  |  |
|  | Смена крана | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Шифер (материал) | руб |  |  |  |  | 5 520 | 58 м2 |
|  | Установка металлической двери | шт |  | 1 |  |  | 19 550 | Марченко |
| 114 | Коммунистическая 19 |  |  |  |  |  | 799 |  |
|  | Смена труб холодного водоснабжения | м |  | 5,1 |  |  |  |  |
|  | Смена крана | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Ремонт подъездов | шт |  | 2 |  |  | 26 005 | Стройком |
| 115 | Карла Маркса 3 |  |  |  |  |  | 687 |  |
|  | Валка деревьев | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Ремонт стоек | м |  | 0,5 |  |  |  |  |
|  | Установка металлич.козырька | шт |  | 1 |  |  | 3 596 |  |
| 116 | Площ.Октябр.револ. 1А |  |  |  |  |  | 39 399 |  |
|  | Установка козырьков над подъездом | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Ремонт балкона | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | м2 |  | 24 |  |  |  |  |
|  | Ремонт подъездов | шт |  | 1 |  |  | 35 534 | Стройком |
| 117 | Советская 1 |  |  |  |  |  | 9 460 |  |
|  | Установка козырьков над подъездом | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Установка скамеек | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Окраска скамеек | м2 |  | 5,7 |  |  |  |  |
|  | Ремонт штукатурки стен | м2 |  | 5,8 |  |  |  |  |
| 118 | Ломоносова 19 |  |  |  |  |  | 8 269 |  |
|  | Установка козырьков над подъездом | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Ремонт штакетного забора | м2 |  | 3,2 |  |  |  |  |
| 119 | Советская 4 |  |  |  |  |  | 4 640 |  |
|  | Смена труб холодного водоснабжения | м |  | 3,7 |  |  |  |  |
|  | Смена замка | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Ремонт штакетного забора | м2 |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Устройство каркаса из брусков | м2 |  | 1,8 |  |  |  |  |
|  | Обшивка стен оргалитом | м2 |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Кирпичная кладка столбиков | м3 |  | 0,25 |  |  |  |  |
|  | Ремонт ступеней крыльца | м3 |  | 0,3 |  |  |  | Клинцытепл |
|  | Изоляция теплотрассы | м |  | 11 |  |  | 8 545 | изоляция |
| 120 | Кубановская 2 |  |  |  |  |  | 6 201 |  |
|  | Откачка воды из подвала | час |  | 12 |  |  |  |  |
|  | Ремонт шиферной кровли | м2 |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Известковая окраска цоколя | м2 |  | 70 |  |  |  |  |
|  | Ремонт качелей | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Установка скамеек | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Окраска деревянных поверхностей | м2 |  | 5,7 |  |  |  |  |
| 121 | Воровского 37 |  |  |  |  |  | 4 626 |  |
|  | Ремонт отопительной печи | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Ремонт крыльца | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 122 | 307 Дивизии 66 |  |  |  |  |  | 3 326 |  |
|  | Ремонт отопительной печи | шт |  | 2 |  |  |  |  |
| 123 | Рокоссовского 19 |  |  |  |  |  | 1 165 |  |
|  | Кладка ниши в подвале | м3 |  | 0,25 |  |  |  |  |
| 124 | площ.Октябр.револ. 3 |  |  |  |  |  | 4 948 |  |
|  | Ремонт шиферной кровли | м2 |  | 7 |  |  |  |  |
|  | Смена разжелобков | м |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Окраска цоколя битумом | м2 |  | 200 |  |  |  |  |
|  | Очистка подвала от мусора | час |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Смена замка | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Изоляция труб | м3 |  | 0,3 |  |  |  |  |
| 125 | Голодеда 16 |  |  |  |  |  | 2 119 |  |
|  | Ремонт шиферной кровли | м2 |  | 7 |  |  |  |  |
|  | Остекление | м2 |  | 1,8 |  |  |  |  |
| 126 | пер.Замишевский 45 |  |  |  |  |  | 21 685 |  |
|  | Смена крана | шт |  | 7 |  |  |  |  |
|  | Смена вентиля | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Ремонт задвижек | шт |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Смена труб горячего водоснабжения | м |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Смена труб отопления | м |  | 9 |  |  |  |  |
|  | Смена радиаторов | шт |  | 16 |  |  |  |  |
|  | Смена унитаза | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Смена смесителя | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Смена поручней | м |  | 18,6 |  |  |  |  |
|  | Остекление | м2 |  | 2,65 |  |  |  |  |
|  | Установка скамеек | шт |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Установка песочницы | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Ремонт крыльца | шт |  | 8 |  |  | 8 276 | Синяков |
|  | Материал | руб |  |  |  |  | 660 |  |
|  | Окраска деревянных поверхностей | м2 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Окраска металлических поверхностей | м2 |  | 29 |  |  |  |  |
|  | Материал (жильцы) | руб |  |  |  |  | 240 |  |
|  | Смена рулонной кровли козырьков | м2 |  | 108 |  |  | 18 694 |  |
|  | Установка металлической двери | шт |  | 1 |  |  | 22 055 | Марченко |
|  | Ремонт подъездов | шт |  | 8 |  |  | 222 569 | Кочанов |
|  | Материал (подъезды) | руб |  |  |  |  | 8 041 |  |
|  | Смена радиаторов | шт |  | 15 |  |  | 6 133 | кв.29 |
| 127 | Карла Маркса 2 |  |  |  |  |  | 9 607 |  |
|  | Ремонт и известковая окраска цоколя | м2 |  | 293 |  |  |  |  |
|  | Ремонт штукатурки стен | м2 |  | 2,4 |  |  |  |  |
|  | Установка скамеек | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Окраска скамеек | м2 |  | 5,7 |  |  |  |  |
|  | Очистка подвала от мусора | час |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Смена труб отопления | м |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Ремонт подъездов | шт |  | 3 |  |  | 51 114 | Стройком |
|  | Устройство металл. козырьков | шт |  | 3 |  |  | 10 789 |  |
|  | Смена труб холодного водоснабжения | м |  | 2 |  |  | 703 | кв.27 |
| 128 | Ломоносова 27 |  |  |  |  |  |  | Синяков |
|  | Ремонт подъездов | шт |  | 3 |  |  | 89 040 | 34 484р. |
|  | Окраска забора | руб |  |  |  |  | 8 736 | Синяков |
|  | Смена крана | шт |  | 16 |  |  | 9 451 |  |
|  | Смена вентиля | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Смена труб отопления | м |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Смена труб горячего водоснабжения | м |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Окраска металлических поверхностей | м2 |  | 16,8 |  |  |  |  |
|  | Окраска деревянных поверхностей | м2 |  | 33,9 |  |  |  |  |
|  | Ремонт отмостки | м3 |  | 0,25 |  |  |  |  |
|  | Окраска песочницы | м2 |  | 18,9 |  |  |  |  |
|  | Материал | руб |  |  |  |  | 375 |  |
| 129 | Красная площадь 3 |  |  |  |  |  | 38 499 |  |
|  | Ремонт рулонной кровли | м2 |  | 137 |  |  |  |  |
|  | Смена крана | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Смена муфты | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Остекление | м2 |  | 3,2 |  |  |  |  |
|  | Настил пола из линолиума | руб |  |  |  |  | 4 500 | Клыков |
|  | Материал (жильцы) | руб |  |  |  |  | 1 648 |  |
|  | Смена рулонной кровли козырьков | м2 |  | 96 |  |  | 17 405 |  |
| 130 | Советская площадь 41 |  |  |  |  |  | 23 108 |  |
|  | Смена труб холодного водоснабжения | м |  | 7,9 |  |  |  |  |
|  | Смена труб отопления | м |  | 0,9 |  |  |  |  |
|  | Ремонт рулонной кровли | м2 |  | 113 |  |  |  |  |
|  | Смена крана | шт |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Смена вентиля | шт |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Смена замка | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Ремонт подъездов | шт |  | 3 |  |  | 74 038 | Универсал |
|  | Материал | руб |  |  |  |  | 8 759 |  |
| 131 | Ленина 6 |  |  |  |  |  | 3 550 |  |
|  | Смена крана | шт |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Смена сгона | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Смена задвижки | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Смена труб холодного водоснабжения | м |  | 3,6 |  |  |  |  |
|  | Изоляция труб | м |  | 4,5 |  |  |  |  |
|  | Материал | руб |  |  |  |  | 230 | Жильцы |
| 132 | Советская площадь 43 |  |  |  |  |  | 23 020 |  |
|  | Смена труб холодного водоснабжения | м |  | 26,1 |  |  |  |  |
|  | Смена труб горячего водоснабжения | м |  | 56,8 |  |  |  |  |
|  | Смена труб канализации | м |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Смена задвижки | шт |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Смена крана | шт |  | 4 |  |  |  |  |
| 133 | Ленина 62 |  |  |  |  |  | 1 069 |  |
|  | Ремонт сплошного забора | м |  | 20 |  |  |  |  |
| 134 | ОХ Волна революции 19 |  |  |  |  |  | 15 746 |  |
|  | Ремонт оголовок вентшахт | м3 |  | 0,6 |  |  |  |  |
|  | Смена крана | шт |  | 16 |  |  |  |  |
|  | Смена труб холодного водоснабжения | м |  | 0,8 |  |  |  |  |
|  | Установка металлической двери | шт |  | 1 |  |  | 15 000 | ООО СКП |
| 135 | Комсомольская 11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материал | руб |  |  |  |  | 2 055 | Жильцы |
| 136 | Сан. Карховка 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материал | руб |  |  |  |  | 3 923 | Жильцы |
| 137 | Ленина 7 |  |  |  |  |  | 14 143 |  |
|  | Ремонт сарая (материал) | руб |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена оконного блока | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Смена металлических желобов | м |  | 32 |  |  |  |  |
|  | Изготовление кронштейнов | шт |  | 20 |  |  |  |  |
|  | Смена водосточных труб | м |  | 7 |  |  |  |  |
|  | Смена водосточного колена | шт |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Смена водосточной воронки | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Материал | руб |  |  |  |  | 2 436 | Жильцы |
| 138 | Синицына 58 |  |  |  |  |  | 12 146 |  |
|  | Ремонт отопительной печи | шт |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Установка туалета | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Ремонт шиферной кровли | м2 |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Смена подшивки потолка | м2 |  | 4,7 |  |  |  |  |
|  | Смена разжелобков | м |  | 4 |  |  |  |  |
| 139 | Чапаева 14 |  |  |  |  |  | 5 007 |  |
|  | Установка туалета | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 140 | Ленина 68 |  |  |  |  |  | 8 507 |  |
|  | Ремонт шиферной кровли | м2 |  | 18 |  |  |  |  |
|  | Ремонт сплошного забора | м2 |  | 16 |  |  |  |  |
|  | Устройство сплошного забора | м2 |  | 9 |  |  |  |  |
| 141 | РОС 31 |  |  |  |  |  | 70 354 |  |
|  | Ремонт кровли над входом в подвал | м2 |  | 30,7 |  |  |  |  |
|  | Смена желобов | м |  | 12 |  |  |  |  |
|  | Смена замка | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Изоляция труб | м3 |  | 2,5 |  |  |  |  |
|  | Окраска газовых труб | м2 |  | 29 |  |  | 4 394 | Волигал |
| 142 | РОС 25 |  |  |  |  |  | 4 052 |  |
|  | Смена труб холодного водоснабжения | м |  | 6,2 |  |  |  |  |
|  | Смена задвижки | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Смена труб отопления | м |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Смена крана | шт |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Установка металлических козырьков | шт |  | 1 |  |  | 12 919 | Марченко |
|  | Окраска газовых труб | м |  | 46 |  |  | 6 372 | Волигал |
| 143 | Сан. Карховка 2 |  |  |  |  |  | 4 182 |  |
|  | Валка деревьев | шт |  | 7 |  |  |  |  |
| 144 | Сан.Карховка 9 |  |  |  |  |  | 1 792 |  |
|  | Валка деревьев | шт |  | 3 |  |  |  |  |
| 145 | Ломоносова 24 |  |  |  |  |  | 2 651 |  |
|  | Валка деревьев | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Ремонт задвижек | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Ремонт ступеней крыльца | м3 |  | 0,4 |  |  |  |  |
| 146 | Красная площадь 14 |  |  |  |  |  | 6 720 |  |
|  | Смена столбов забора | шт |  | 7 |  |  |  |  |
|  | Ремонт дверной коробки | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Ремонт шиферной кровли | м2 |  | 2,8 |  |  |  |  |
|  | Смена обрешетки | м2 |  | 1,7 |  |  |  |  |
| 147 | Мичурина 8 |  |  |  |  |  | 7 218 |  |
|  | Установка скамеек | шт |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Окраска скамеек | м2 |  | 7,5 |  |  |  |  |
|  | Ремонт поручней металлических | м |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Смена задвижки | шт |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Смена крана | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Смена труб канализации | м |  | 2 |  |  |  |  |
| 148 | 307 Дивизии 40 |  |  |  |  |  | 5 279 |  |
|  | Смена вентиля | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Смена крана | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Смена труб холодного водоснабжения | м |  | 5,5 |  |  |  |  |
|  | Смена задвижки | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Установка скамеек | шт |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Остекление | м2 |  | 0,7 |  |  |  |  |
|  | Смена замка | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Материал (краска) | руб |  |  |  |  | 135 | Жильцы |
| 149 | Ломоносова 21 |  |  |  |  |  | 8 127 |  |
|  | Установка металлических козырьков | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Установка скамеек | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Окраска деревянных поверхностей | м2 |  | 10,8 |  |  |  |  |
| 150 | Рошаля 33 |  |  |  |  |  | 1 034 |  |
|  | Смена вентиля | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Остекление | м2 |  | 3,4 |  |  |  |  |
| 151 | Советская 15 |  |  |  |  |  | 851 |  |
|  | Известковая окраска цоколя и забора | м2 |  | 80 |  |  |  |  |
| 152 | Первомайская 8 |  |  |  |  |  | 426 |  |
|  | Известковая окраска забора | м2 |  | 40 |  |  |  |  |
| 153 | Набережная 35 А |  |  |  |  |  | 426 |  |
|  | Известковая окраска забора | м2 |  | 40 |  |  |  |  |
| 154 | Ломоносова 30 |  |  |  |  |  | 6 986 |  |
|  | Смена вентиля | шт |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Смена радиаторной пробки | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Смена крана | шт |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Смена труб отопления | м |  | 2,14 |  |  |  |  |
|  | Установка скамеек | шт |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Ремонт и известковая окраска цоколя | м2 |  | 310 |  |  |  |  |
|  | Смена замка | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Заполнение оконных проемов оргалит. | м2 |  | 2,16 |  |  |  |  |
| 155 | Ломоносова 36 |  |  |  |  |  | 18 671 |  |
|  | Ремонт и известковая окраска цоколя | м2 |  | 165 |  |  |  |  |
|  | Окраска песочниц и скамеек | м2 |  | 20 |  |  |  |  |
|  | Устройство штакетного забора | м2 |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Установка песочницы | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Установка скамеек | шт |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Смена труб канализации | м |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Смена труб отопления | м |  | 7,1 |  |  |  |  |
|  | Смена крана | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Устройство трапа | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Изоляция труб | м3 |  | 0,3 |  |  |  |  |
|  | Смена труб холодного водоснабжения | м |  | 1,87 |  |  |  |  |
|  | Ремонт шиферной кровли | м2 |  | 3,8 |  |  |  |  |
|  | Ремонт примыканий к вентшахтам | м |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Ремонт штукатурки стен | м2 |  | 4,3 |  |  |  |  |
|  | Известковая окраска цоколя | м2 |  | 124 |  |  |  |  |
|  | Установка колен водосточных труб | шт |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Установка прямых звеньев в/труб | м |  | 2,5 |  |  |  |  |
|  | Остекление | м2 |  | 1,8 |  |  |  |  |
| 156 | Новая 11 А - топочная |  |  |  |  |  | 26 342 |  |
|  | Замена шланга | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Окраска металлических поверхностей | м2 |  | 46,2 |  |  |  |  |
|  | Установка задвижек | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Установка фланцев | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Масляная окраска стен | м2 |  | 24,7 |  |  |  |  |
|  | Установка водоподогревателя | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Устройство бетонного пола | м2 |  | 25 |  |  |  |  |
| 157 | 307 Дивизии 1 |  |  |  |  |  | 1 373 |  |
|  | Смена труб холодного водоснабжения | м |  | 1,8 |  |  |  |  |
|  | Ремонт штукатурки стен | м2 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Промывка отопительной системы | дом |  | 1 |  |  | 27 762 | Эффект |
| 158 | Набережная 1 |  |  |  |  |  | 2 419 |  |
|  | Ремонт дверной коробки | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Ремонт крыльца | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 159 | Первомайская 124 |  |  |  |  |  | 8 091 |  |
|  | Смена крана | шт |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Смена труб горячего водоснабжения | м |  | 13,4 |  |  |  |  |
|  | Смена вентиля | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Смена труб канализации | м |  | 7 |  |  |  |  |
|  | Смена задвижки | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 160 | Ленина 3-5 |  |  |  |  |  | 15 333 |  |
|  | Установка металлических ворот | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Кирпичная кладка столбиков | м3 |  | 0,3 |  |  |  |  |
|  | Смена крана | шт |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Изоляция труб | м2 |  | 3 |  |  |  |  |
| 161 | Карла Маркса 7 |  |  |  |  |  | 5 303 |  |
|  | Установка металлич.козырька | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Смена столбов забора | шт |  | 2 |  |  |  |  |
| 162 | Ломоносова 34 |  |  |  |  |  | 3 538 |  |
|  | Заделка отверстий | м3 |  | 0,1 |  |  |  |  |
|  | Установка двери | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Заполнение оконных проемов оргалит. | м2 |  | 2,7 |  |  |  |  |
| 163 | Карла Маркса 6 |  |  |  |  |  | 178 |  |
|  | Смена труб холодного водоснабжения | м |  | 1 |  |  |  |  |
| 164 | Садовая 10 |  |  |  |  |  | 5 193 |  |
|  | Ремонт скамеек | шт |  | 9 |  |  |  |  |
|  | Смена вентиля | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Окраска газовых труб | м2 |  | 11,3 |  |  |  |  |
|  | Ремонт козырьков | м2 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Окраска деревянных поверхностей | руб |  |  |  |  | 941 | материал |
|  | Окраска скамеек | м2 |  |  |  |  | 1 150 | Кравченко |
| 165 | Гоголя 16 |  |  |  |  |  |  | Н.Агропром |
|  | Ремонт силового эл.оборудования | руб |  |  |  |  | 28 869 | энерго |
| 166 | Гоголя 18 |  |  |  |  |  |  | Н.Агропром |
|  | Ремонт силового эл.оборудования | руб |  |  |  |  | 32 808 | энерго |
|  | Материал | руб |  |  |  |  | 726 |  |
|  | Заполнение оконных проемов оргалит. | м2 |  | 4,64 |  |  | 349 |  |
| 167 | Коммунистическая 2 |  |  |  |  |  | 7 806 |  |
|  | Устройство сплошного забора | м2 |  | 36,5 |  |  |  |  |
|  | Ремонт крыльца | шт |  | 1 |  |  | 1 638 | Загородняя |
| 168 | Интернациональная 70 |  |  |  |  |  | 3 403 |  |
|  | Изготовление металл.решетки | м2 |  | 1,7 |  |  |  |  |
|  | Установка скамеек | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Установка песочниц | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Устройство отмостки из бетона | м3 |  | 0,1 |  |  |  |  |
| 169 | пер.Рубанова 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материал (жильцы) | руб |  |  |  |  | 2 690 |  |
| 170 | Красная 17 |  |  |  |  |  | 2 545 |  |
|  | Клеевая окраска потолков | м2 |  | 15 |  |  |  |  |
|  | Ремонт коридора | м2 |  | 25 |  |  |  |  |
|  | Остекление | м2 |  | 1,45 |  |  |  |  |
|  | Материал (жильцы) | руб |  |  |  |  | 14 055 |  |
| 171 | Кубановская 74 |  |  |  |  |  | 9 647 |  |
|  | Шпатлевка стен и потолков | м2 |  | 16 |  |  |  |  |
|  | Клевая окраска потолков | м2 |  | 20 |  |  |  |  |
|  | Оклейка стен обоями | м2 |  | 53,5 |  |  |  |  |
|  | Утепление коридора | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Окраска коридора | м2 |  | 26 |  |  |  |  |
|  | Обивка дверей | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Ремонт калитки | м2 |  | 1,2 |  |  |  |  |
|  | Устройство сплошного забора | м2 |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Ремонт туалета | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Устройство форточки | шт |  | 1 |  |  | 4 781 | кв.4 |
|  | Смена дверных приборов | шт |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Установка дверного полотна | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Ремонт поручней | м |  | 7 |  |  |  |  |
|  | Установка пандуса | м2 |  | 1,2 |  |  |  |  |
| 172 | ОХ Волна революции 21 |  |  |  |  |  | 3 509 |  |
|  | Смена задвижки | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Смена крана | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Установка металлической двери | шт |  | 1 |  |  | 19 550 | Марченко |
|  | Установка металлической двери | шт |  | 2 |  |  | 32 000 | ООО СКП |
| 173 | Полевая 1 Б |  |  |  |  |  | 852 |  |
|  | Смена труб холодного водоснабжения | м |  | 1,9 |  |  |  |  |
|  | Смена крана | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Остекление | м2 |  | 1,87 |  |  |  |  |
|  | Ремонт подъездов | шт |  | 3 |  |  | 61 125 | Стройком |
| 174 | Полевая 1 В |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт подъездов | шт |  | 3 |  |  | 24 130 | Стройком |
|  | Установка металлической двери | шт |  | 2 |  |  | 54 000 | ООО СКП |
| 175 | Полевая 1 Д |  |  |  |  |  | 2 657 |  |
|  | Ремонт примыканий к вентшахтам | м2 |  | 15 |  |  |  |  |
|  | Ремонт подъездов | шт |  | 3 |  |  | 54 126 | Стройком |
| 176 | Вокзальная 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка отопительной системы | дом |  | 1 |  |  | 27 762 | Эффект |
| 177 | Вокзальная 54 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промывка отопительной системы | дом |  | 1 |  |  | 27 762 | Эффект |
| 178 | Мичурина 60 |  |  |  |  |  | 241 |  |
|  | Смена труб горячего водоснабжения | м |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Смена манжета | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 179 | Ленина 80 |  |  |  |  |  | 8 119 |  |
|  | Устройство люка на приямок | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Ремонт шиферной кровли | м2 |  | 1,5 |  |  |  |  |
|  | Смена крана | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Смена задвижки | шт |  | 1 |  |  |  | Клинцытепл |
|  | Изоляция теплотрассы | м |  | 190 |  |  | 90 798 | изоляция |
|  | Ремонт подъездов | шт |  | 1 |  |  | 12 241 |  |
|  | Ремонт штукатурки стен | м2 |  | 2,8 |  |  |  |  |
|  | Изветсковая окраска фасада | м2 |  | 192 |  |  |  |  |
|  | Окраска деревянных поверхностей | м2 |  | 86 |  |  |  |  |
|  | Окраска лестницы | м2 |  | 15 |  |  |  |  |
| 180 | Голодеда 20 |  |  |  |  |  | 855 |  |
|  | Смена труб холодного водоснабжения | м |  | 0,3 |  |  |  |  |
|  | Смена отвода | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Ремонт штукатурки фасада | м2 |  | 5,7 |  |  |  |  |
| 181 | Советская 25 |  |  |  |  |  | 4 872 |  |
|  | Смена труб отопления | м |  | 15 |  |  |  |  |
| 182 | ОХ Волна революции 42 |  |  |  |  |  | 1 421 |  |
|  | Смена крана | шт |  | 8 |  |  |  |  |
| 183 | ОХ Волна революции 42 А |  |  |  |  |  | 5 509 |  |
|  | Смена труб холодного водоснабжения | м |  | 11 |  |  |  |  |
|  | Смена крана | шт |  | 20 |  |  |  |  |
| 184 | Интернациональная 86 Б |  |  |  |  |  | 2 376 |  |
|  | Окраска деревянных поверхностей | м2 |  | 3,8 |  |  |  |  |
|  | Ремонт штукатурки дверных откосов | м2 |  | 7 |  |  |  |  |
|  | Установка металлической двери | шт |  | 2 |  |  | 29 700 | ООО СКП |
| 185 | Литейная 40 Б |  |  |  |  |  | 11 512 |  |
|  | Окраска деревянных поверхностей | м2 |  | 1,9 |  |  |  |  |
|  | Изготовление двери | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Смена труб отопления | м |  | 38 |  |  |  |  |
|  | Смена крана | шт |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Кирпичная кладка приямка | м3 |  | 0,2 |  |  |  |  |
|  | Изготовление люка на приямок | м2 |  | 2 |  |  |  |  |
| 186 | Литейная 40 Г |  |  |  |  |  | 1 621 |  |
|  | Ремонт шиферной кровли | м2 |  | 1,9 |  |  |  |  |
|  | Смена труб холодного водоснабжения | м |  | 3 |  |  |  |  |
| 187 | Литейная 40 В |  |  |  |  |  | 1 088 |  |
|  | Ремонт шиферной кровли | м2 |  | 1,9 |  |  |  |  |
| 188 | Рошаля 68 |  |  |  |  |  | 6 105 |  |
|  | Смена труб холодного водоснабжения | м |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Смена крана | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Смена вентиля | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Смена задвижки | шт |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Изоляция труб | м3 |  | 0,3 |  |  |  |  |
| 189 | Коммунистическая 38 |  |  |  |  |  | 1 961 |  |
|  | Кирпичная кладка столбиков | м3 |  | 0,38 |  |  |  |  |
|  | Устройство обшивки из досок | м |  | 2 |  |  |  |  |
| 190 | Ломоносова 3-5 |  |  |  |  |  |  | Клинцытепл |
|  | Изоляция теплотрассы | м |  | 64 |  |  | 25 805 | изоляция |
| 191 | Первомайская 6 |  |  |  |  |  | 5 388 |  |
|  | Устройство сплошного забора | м2 |  | 17,9 |  |  |  |  |
|  | Устройство ворот | м2 |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Устройство калитки | м2 |  | 1,5 |  |  |  |  |
| 192 | Интернациональная 41 |  |  |  |  |  | 1 497 |  |
|  | Устройство сплошного забора | м2 |  | 7 |  |  |  |  |
| 193 | Коммунистическая 134 |  |  |  |  |  | 7 058 |  |
|  | Устройство сплошного забора | м2 |  | 33 |  |  |  |  |
| 194 | Ломоносова 57 |  |  |  |  |  | 1 497 |  |
|  | Устройство сплошного забора | м2 |  | 7 |  |  |  |  |
|  | Материал (шифер) | руб |  |  |  |  | 8 724 | Жильцы |
| 195 | Красная 8 |  |  |  |  |  | 7 066 |  |
|  | Кладка печей | м3 |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Ремонт фасада | м2 |  | 43,4 |  |  | 18 610 | Стройком |
| 196 | Красная площадь 18 |  |  |  |  |  | 8 485 |  |
|  | Кирпичная кладка стен | м3 |  | 0,3 |  |  |  |  |
|  | Кирпичная кладка фундамента | м3 |  | 0,5 |  |  |  |  |
|  | Ремонт сплошного забора | м2 |  | 1,9 |  |  |  |  |
|  | Остекление | м2 |  | 3,4 |  |  |  |  |
|  | Смена оконных приборов | шт |  | 24 |  |  |  |  |
|  | Установка оконных рам | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Материал (оргалит, пена) | руб |  |  |  |  | 320 | Жильцы |
| 197 | Набережная 62 |  |  |  |  |  | 1 702 |  |
|  | Ремонт печей | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 198 | Первомайская 88 |  |  |  |  |  | 2 148 |  |
|  | Смена кровли над входом в подвал | м2 |  | 12 |  |  |  |  |
|  | Окраска деревянных поверхностей | м2 |  | 5,7 |  |  |  |  |
|  | Установка скамеек | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 199 | Садовая 16 |  |  |  |  |  | 511 |  |
|  | Окраска газовых труб | м2 |  | 11,3 |  |  |  |  |
| 200 | Первомайская 34 |  |  |  |  |  | 31 937 |  |
|  | Смена труб горячего водоснабжения | м |  | 2,2 |  |  |  |  |
|  | Устройство скамеек | шт |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Смена труб холодного водоснабжения | м |  | 21,6 |  |  | 48 222 |  |
|  | Смена вентиля | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Смена крана | шт |  | 114 |  |  |  |  |
|  | Смена задвижки | шт |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Ремонт рулонных кровель лоджий | м2 |  | 56,5 |  |  |  |  |
|  | Смена покрытий козырьков | м2 |  | 92 |  |  | 45 853 |  |
|  | Работа | руб |  |  |  |  | 11 500 | Касницкий |
|  | Ремонт кровли над входом в подвал | м2 |  | 14,1 |  |  |  |  |
|  | Ремонт панельных швов | м |  | 60 |  |  |  |  |
|  | Цементирование водосточн. желобов | м3 |  | 0,6 |  |  |  |  |
|  | Ремонт подъездов | шт |  | 1 |  |  | 34 752 |  |
| 201 | Первомайская 39 |  |  |  |  |  | 2 533 |  |
|  | Устройство крыльца | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Устройство сплошного забора | м2 |  | 5,5 |  |  |  |  |
|  | Устройство калитки | м2 |  | 2 |  |  |  |  |
| 202 | Коммунистическая 138 |  |  |  |  |  | 631 |  |
|  | Ремонт пола туалета | м2 |  | 1,2 |  |  |  |  |
|  | Смена расширительного бачка | м |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Ремонт подъезда | шт |  | 2 |  |  | 28 252 |  |
| 203 | Рокоссовского 16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материал (жильцы) | руб |  |  |  |  | 2 618 |  |
| 204 | Урицкого 8 |  |  |  |  |  | 6 073 |  |
|  | Устройство ворот | м2 |  | 7,5 |  |  |  |  |
|  | Устройство калитки | м2 |  | 2,5 |  |  |  |  |
|  | Устройство сплошного забора | м2 |  | 22 |  |  |  |  |
|  | Заделка примыканий к трубам | м |  | 2 |  |  |  |  |
| 205 | Рокоссовского 18 |  |  |  |  |  | 7 478 |  |
|  | Устройство туалета | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 206 | Федяева 97 |  |  |  |  |  | 3 394 |  |
|  | Смена металлического конька | м |  | 24 |  |  |  |  |
| 207 | пер.Буденного 21 |  |  |  |  |  | 32 787 |  |
|  | Устройство бетонной подготовки под |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кирпичные столбики | м3 |  | 0,1 |  |  |  |  |
|  | Замена деревянных стульев | м3 |  | 0,4 |  |  |  |  |
|  | Смена лаг | м2 |  | 27 |  |  |  |  |
|  | Смена дощатых полов | м2 |  | 27 |  |  |  |  |
|  | Покрытие пола оргалитом | м2 |  | 27 |  |  |  |  |
|  | Смена плинтуса | м |  | 23 |  |  |  |  |
|  | Материал (жильцы) | руб |  |  |  |  | 403 |  |
| 208 | Советская 20 |  |  |  |  |  | 5 834 |  |
|  | Изоляция труб | м3 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Заделка отверстий в фундаменте | м2 |  | 1,8 |  |  |  |  |
|  | Штукатурка цоколя | м2 |  | 32 |  |  |  |  |
| 209 | пер.Светлый 9 А |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материал (жильцы) | руб |  |  |  |  | 6 347 |  |
| 210 | 307 Дивизии 38 А |  |  |  |  |  | 2 076 |  |
|  | Смена задвижки | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Смена труб горячего водоснабжения | м |  | 1,3 |  |  |  |  |
|  | Смена крана | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Смена радиаторов отопления | шт |  | 7 |  |  | 1 810 | кв.59 |
| 211 | Красная площадь 1 |  |  |  |  |  | 10 931 |  |
|  | Смена труб холодного водоснабжения | м |  | 1,4 |  |  |  |  |
|  | Смена крана | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Смена вентиля | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Смена рулонной кровли козырьков | м2 |  | 52 |  |  |  |  |
|  | Остекление | м2 |  | 3,2 |  |  |  |  |
| 212 | Наримановская 10 |  |  |  |  |  | 10 145 |  |
|  | Смена дощатых полов | м2 |  | 20 |  |  |  |  |
|  | Окраска пола | м2 |  | 20 |  |  |  |  |
|  | Кладка кирпичных столбиков | м3 |  | 0,3 |  |  |  |  |
|  | Установка дверей | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Установка дверных приборов | шт |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Материал (кв.1) | руб |  |  |  |  | 7 626 |  |
|  | Материал | руб |  |  |  |  | 233 |  |
|  | Материал | руб |  |  |  |  | 4 271 | ванна |
| 213 | Советская 49 |  |  |  |  |  | 3 326 |  |
|  | Ремонт печей | шт |  | 2 |  |  |  |  |
| 214 | Новая 11 А |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Косметический ремонт этажей | шт |  | 3 |  |  | 61 950 | Синяков |
|  | Ремонт лестничной клетки | шт |  | 1 |  |  | 13 500 | Синяков |
|  | Материал | руб |  |  |  |  | 7 476 |  |
| 215 | Наримановская 24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли (линокром) | м2 |  | 36,1 |  |  | 14 601 | Стройком |
| 216 | Красная 38 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт потолка | м2 |  | 22,6 |  |  | 39 478 | Стройком |
| 217 | Первомайская 10 |  |  |  |  |  | 1 477 |  |
|  | Ремонт шиферной кровли | м2 |  | 7 |  |  |  |  |
|  | Смена шиферной кровли | м2 |  | 82 |  |  | 44 000 | Стройком |
|  | Смена разжелобков | м |  | 4 |  |  |  |  |
| 218 | Набережная 35 |  |  |  |  |  | 1 944 |  |
|  | Смена деревянных столбов забора | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Ремонт забора | шт |  | 14,6 |  |  |  |  |
| 219 | РОС 32 |  |  |  |  |  | 989 |  |
|  | Смена замка | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Смена крана | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Смена вентиля | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Окраска газовых труб | м |  | 25 |  |  | 3 929 | Волигал |
|  | Материал (окраска труб) | руб |  |  |  |  | 2 102 |  |
|  | Материал (для козырьков) | руб |  |  |  |  | 2 245 |  |
| 220 | РОС 30 |  |  |  |  |  | 3 289 |  |
|  | Остекление | м2 |  | 12,7 |  |  |  |  |
|  | Окраска газовых труб | м2 |  | 27 |  |  | 4 162 | Волигал |
| 221 | РОС 29 |  |  |  |  |  | 993 |  |
|  | Смена задвижки | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Окраска газовых труб | м2 |  | 19,5 |  |  | 3 289 | Волигал |
| 222 | РОС 27 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Окраска газовых труб | м2 |  | 20 |  |  | 3 347 | Волигал |
| 223 | РОС 26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Окраска газовых труб | м2 |  | 43 |  |  | 6 023 | Волигал |
| 224 | РОС 24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Окраска газовых труб | м2 |  | 21 |  |  | 3 464 | Волигал |
| 225 | РОС 23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Окраска газовых труб | м2 |  | 20 |  |  | 4 099 | Волигал |
| 226 | РОС 21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Окраска газовых труб | м2 |  | 24 |  |  | 3 813 | Волигал |
| 227 | РОС 19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Окраска газовых труб | м2 |  | 28 |  |  | 4 269 | Волигал |
| 228 | РОС 20 |  |  |  |  |  | 2 850 |  |
|  | Смена оконных приборов | шт |  | 17 |  |  |  |  |
|  | Окраска оконных рам | м2 |  | 11,4 |  |  |  |  |
|  | Смена подоконных отливов | м2 |  | 7,8 |  |  |  |  |
|  | Окраска газовых труб | м2 |  | 19 |  |  | 3 231 | Волигал |
| 230 | Ломоносова 11 А |  |  |  |  |  | 1 395 |  |
|  | Штукатурка наружных стен | м2 |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Смена крана | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 231 | Интернациональная 92 |  |  |  |  |  | 4 208 |  |
|  | Штукатурка наружных стен | м2 |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Смена примыканий к стенам | м |  | 8 |  |  |  |  |
|  | Смена крана | шт |  | 3 |  |  |  |  |
| 232 | Наримановская 26 |  |  |  |  |  | 4 390 |  |
|  | Ремонт печей | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Кладка печей | м3 |  | 0,6 |  |  |  |  |
| 233 | Станционная 10 |  |  |  |  |  | 14 301 |  |
|  | Смена радиаторов | шт |  | 7 |  |  |  |  |
|  | Смена радиаторной пробки | шт |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Смена труб отопления | м |  | 1,4 |  |  |  |  |
|  | Ремонт шиферной кровли | м2 |  | 20 |  |  |  |  |
|  | Устройство конька | м |  | 37 |  |  |  |  |
| 234 | Санаторий Карховка 1 |  |  |  |  |  | 1 018 |  |
|  | Бетонирование цоколя | м3 |  | 0,25 |  |  |  |  |
|  | Смена крана | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 235 | Урицкого 77 |  |  |  |  |  | 1 244 |  |
|  | Смена металлического конька | м |  | 9 |  |  |  |  |
| 236 | Советская 13 |  |  |  |  |  | 813 |  |
|  | Ремонт сплошного забора | м2 |  | 3,8 |  |  |  |  |
| 237 | Набережная 48 |  |  |  |  |  | 1 702 |  |
|  | Ремонт отопительной печи | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 238 | пер.Рабочий 2 |  |  |  |  |  | 6 451 |  |
|  | Бетонирование основания печи | м3 |  | 0,14 |  |  |  |  |
|  | Кирпичная кладка печи | м3 |  | 1,25 |  |  |  |  |
| 239 | Коммунистическая 153 |  |  |  |  |  | 3 042 |  |
|  | Ремонт крыльца | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Материал | руб |  |  |  |  | 125 | жильцы |
| 240 | Первомайская 41 |  |  |  |  |  | 235 |  |
|  | Ремонт сплошного забора | м2 |  | 1,1 |  |  |  |  |
| 241 | Кубановская 3 |  |  |  |  |  | 1 026 |  |
|  | Устройство сплошного забора | м2 |  | 4,8 |  |  |  |  |
| 242 | Советская 14 |  |  |  |  |  | 144 |  |
|  | Смена замка | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 243 | Садовая 57 |  |  |  |  |  | 3 040 |  |
|  | Установка скамеек | шт |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Окраска скамеек | м2 |  | 17,5 |  |  |  |  |
|  | Смена вентиля | шт |  | 2 |  |  |  |  |
| 244 | Садовая 23 |  |  |  |  |  | 1 552 |  |
|  | Смена крана | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Смена замка | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Эл.сварка труб | м |  | 8 |  |  |  |  |
|  | Материал жильцам | руб |  |  |  |  | 340 |  |
| 245 | Коммунистическая 1 Б |  |  |  |  |  | 2 308 |  |
|  | Смена труб холодного водоснабжения | м |  | 16 |  |  |  |  |
| 246 | Набережная 52 |  |  |  |  |  | 6 386 |  |
|  | Штукатурка цоколя | м2 |  | 36 |  |  |  |  |
|  | Известковая окраска стен | м2 |  | 120 |  |  |  |  |
| 247 | Мичурина 65 |  |  |  |  |  | 467 |  |
|  | Ремонт задвижек | шт |  | 3 |  |  |  |  |
| 248 | 307 Дивизии 23 |  |  |  |  |  | 1 597 |  |
|  | Смена столбиков штакетного забора | шт |  | 2 |  |  |  |  |
| 249 | Ломоносова 19 А |  |  |  |  |  | 4 925 |  |
|  | Смена дверных приборов | пар |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Смена труб холодного водоснабжения | м |  | 23,5 |  |  |  |  |
|  | Смена труб отопления | м |  | 4 |  |  |  |  |
| 250 | Урицкого 5 |  |  |  |  |  | 3 347 |  |
|  | Ремонт ворот (сварка) | м2 |  | 2,4 |  |  |  |  |
|  | Ремонт сплошного забора | м2 |  | 16 |  |  |  |  |
|  | Ремонт примыканий к трубам | м |  | 5 |  |  |  |  |
| 251 | Комсомольская 12 |  |  |  |  |  | 1 580 |  |
|  | Ремонт отопительной печи | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 252 | Вокзальная 68 |  |  |  |  |  | 1 399 |  |
|  | Ремонт шиферной кровли | м2 |  | 10 |  |  |  |  |
| 253 | Сан. Карховка 8 |  |  |  |  |  | 1 044 |  |
|  | Смена замка | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 254 | пл.Окт.револ. - администрация |  |  |  |  |  | 621 |  |
|  | Смена труб холодного водоснабжения | м |  | 3,55 |  |  |  |  |
| 255 | 307 Дивизии 8 |  |  |  |  |  | 1 673 |  |
|  | Смена крана | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Смена замка | шт |  | 7 |  |  |  |  |
| 256 | Мичурина 2 А |  |  |  |  |  | 808 |  |
|  | Ремонт отмостки | м3 |  | 0,25 |  |  |  |  |
| 257 | Красная площадь 7 |  |  |  |  |  | 956 |  |
|  | Изоляция труб | м3 |  | 0,3 |  |  |  |  |
| 258 | Ленина 31 |  |  |  |  |  | 3 248 |  |
|  | Смена столбов забора | шт |  | 4 |  |  |  |  |
| 259 | Синицына 56 |  |  |  |  |  | 1 702 |  |
|  | Ремонт отопительной печи | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 260 | Рошаля 5 |  |  |  |  |  | 1 399 |  |
|  | Ремонт шиферной кровли | м2 |  | 10 |  |  |  |  |
| 261 | Станционная 3 |  |  |  |  |  | 18 902 |  |
|  | Ремонт подъезда | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 262 | Чкалова 3 кв.3 |  |  |  |  |  | 10 629 |  |
|  | Остекление | м2 |  | 7,2 |  |  |  |  |
|  | Смена оконных блоков | шт |  | 3 |  |  |  |  |
| 263 | Станционная 8 |  |  |  |  |  | 5 309 |  |
|  | Смена труб отопления | м |  | 9,3 |  |  |  |  |
|  | Смена фланца | шт |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Изоляция труб | м3 |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 264 | Комсомольская 48 |  |  |  |  |  | 3 673 |  |
|  | Ремонт печей | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Ремонт цоколя | м2 |  | 3,8 |  |  |  |  |
|  | Ремонт крыльца | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Покрытие пола оргалитом | м2 |  | 4,9 |  |  |  |  |
| 265 | Дыбенко 6 |  |  |  |  |  | 1 561 |  |
|  | Устройство сплошного забора | м2 |  | 7,3 |  |  |  |  |
| 266 | Ново-Цветная 6 |  |  |  |  |  | 1 369 |  |
|  | Устройство сплошного забора | м2 |  | 6,4 |  |  |  |  |
| 267 | Коммунистическая 67 |  |  |  |  |  | 702 |  |
|  | Ремонт крыльца | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 268 | Первомайская 4 |  |  |  |  |  | 1 957 |  |
|  | Устройство крышки выгребной ямы | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Техстрой- |
|  | Работа автовышки | руб |  |  |  |  | 379 333 | сервис |
|  | Работа автокрана | руб |  |  |  |  | 12 644 | Курбатов |
|  | Электрические работы | руб |  |  |  |  | 56 714 |  |
|  | Окраска газовых труб на РОС | руб |  |  |  |  | 1 054 | материал |
|  | Обновление аншлагов на домах | руб |  |  |  |  | 44 894 | Вычиков |
|  | Противогололедная смесь | руб |  |  |  |  | 16 299 | 43 679р. |
|  | Очистка крыш от снега | руб |  |  |  |  | 78 924 |  |
|  | Завозка песка | руб |  |  |  |  | 2 850 |  |
|  | Заделка отверстий после труб | руб |  |  |  |  | 8 622 | Синяков |
|  | Материал | руб |  |  |  |  | 2 470 | Жилье |
|  | Косьба травы на дворов.территор. | руб |  |  |  |  | 54 914 |  |
|  | Техобслуживание ж/домов | руб |  |  |  |  | 37 790 | Межрайгаз |
|  | Общестроительные работы | руб |  |  |  |  | 49 777 | Шендрик |
|  | Сантехнические работы | руб |  |  |  |  | 5 583 | 10 598р. |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 224 792 |  |
|  | Всего по текущему ремонту: |  |  | 9 22492 |  |  |  | РУБЛЕЙ |
| Всего по жил. фонду: |  |  |  | 23048775 |  |  |  | рублей |

6.Сведения о ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы

Основными потребителями коммунальных ресурсов по управляющей компании МКП «Жильё» является население, проживающее в многоквартирных домах. Для населения у ресурсоснабжающих организаций закупается тепловая энергия ( на отопление и горячее водоснабжение); водоснабжение и водоотведение; электрическая энергия для домов с общедомовыми приборами учета. Основные поставщики коммунальных ресурсов:

- по тепловой энергии ОАО «Брянские коммунальные системы» за 2009год объем закупаемых ресурсов составил 67997,147Гкал, в том числе для населения 67506,944Гкал по цене 1325,85руб/Гкал с НДС

ООО «НШФ-Энергосервис»- закуплено за год 3995,39 Гкал по цене 1038,40 руб/Гкал с НДС

Дирекция по тепловодоснабжению Московской железной дороги-филиала ОАО «РЖД» закуплено за 2009год 231,424Гкал по цене 1167,49руб/Гкал с НДС.

МКП «Жильё» также отпускает тепловую энергию потребителям и  для населения от своих котельных, за год отпущено 4018,419Гкал, в том числе населению 946,086 Гкал по цене 1290,63руб/Гкал с НДС.

-по водоснабжению и водоотведению МУП «Новозыбковский городской водоканал» за 2009 год закуплено на производственные нужды 15,647т.м3воды по цене 12,60руб за 1м3 без НДС ,  для населения 1258,559т.м3 по цене 9,46руб за 1м3с НДС, пропущено сточных вод от нежилых помещений 2,138 т.м3 по цене11,69руб за 1м3 без НДС, от населения 1487,774 т.м3 по цене 10,87руб.за 1м3с НДС

-по электрической энергии ОАО «Брянская сбытовая компания» за 2009год закуплено 3462,2тыс. кВт.час. по ценам на производственные нужды (для котельных 1,120762 руб/1кВт.ч., для административных помещений 3,161640руб./кВт.ч.), для населения (на освещение л/клеток, для домов с газовыми плитами 1,99руб/1кВт.ч.для домов с эл.плитами 1,39руб/1кВт.ч.) без учета НДС. Из общего объема потребления закуплено для населения 3040,2 тыс. кВт.час.

По состоянию на 01.10.2010г. МКП «Жильё» закупает у ресурсоснабжающих организаций коммунальные ресурсы по следующим тарифам:

Тепловую энергию:  от ОАО «БКС» по тарифу 1224,72руб/1Гкал без НДС, утвержден с 1 января 2010года Постановлением комитета государственного регулирования тарифов Брянской области № 24/6-т от 28 декабря 2009 года

от Дирекции по тепловодоснабжению Московской железной дороги-филиала ОАО «РЖД»  по тарифу 1084,60 руб./1Гкал без НДС утвержден Постановлением комитета государственного регулирования тарифов Брянской обл. № 19/4-т от 11 декабря 2009 года.

от ООО «ШТФ им.8 Марта» по тарифу 969,70 руб./Гкал, утвержден Постановлением комитета государственного регулирования тарифов Брянской обл. № 23/2-т от 25 декабря 2009 года.

Жилые дома ,получающие тепловую энергию  от котельной ООО «НШФ-Энергосервис» с 1 июля2010г. переведены на получение вышеуказанных услуг от котельных ОАО «БКС»

от котельных МКП «Жильё» по тарифу 1185 руб./1Гкал без НДС, утвержден Постановлением комитета Государственного регулирования тарифов Брянской обл. № 20/2-т от 18декабря 2009 года.

Холодную воду ,канализацию: от МУП  «Новозыбковский городской водоканал» по тарифам, утвержденным с 1 января 2010г. Постановлением администрации города Новозыбкова №1028 от 26.11.2009г.

Таблица №2

Приложение № 1

ТАРИФЫ

на услуги водоснабжения т водоотведения( канализации),

оказываемые МУП «Новозыбковский городской водоканал»

Вводятся с 1 января 2010г.

|  | Водопотребление | Водоотведение |
| --- | --- | --- |
| Экономически обоснованный тариф(вкл.НДС) руб. за 1 куб.м. | 12,32 | 12,80 |
| Тариф для населения (вкл. НДС), руб. за 1 куб.м. | 11,72 | 12,80 |
| Тариф для потребителей,кроме населения(без учета НДС), руб. за 1 куб.м. | 11,70 | 10,85 |

Ведущий специалист отдела экономики	Г.А.Гоменок

Юрист                                                                                                                   Р.П.Пыленок

Для расчета платежей для населения применяются следующие тарифы, утвержденные комитетом государственного регулирования тарифов Брянской области:

На отопление и горячее водоснабжение

По жилым домам, отапливаемым от котельных ОАО «Брянские коммунальные системы» по тарифу 1224,72 руб.плюс НДС 18%,т.е.исходя из тарифа 1445,17 руб.(вкл.НДС)

По жилым домам, отапливаемым от котельных дирекции по тепловодоснабжению Московской железной дороги по тарифу 1084,60 плюс НДС т.е. исходя из тарифа 1279,83 (вкл. НДС)

По жилым домам отапливаемым от котельной ООО «Швейно-трикотажная фабрика им. 8 Марта по тарифу 969,70 руб.плюс НДС, т.е. исходя из тарифа 1144,25руб. (вкл. НДС)

По жилым домам, отапливаемым от котельных МКП «Жильё» по тарифу 11854 руб. плюс НДС 18%, т.е. исходя из тарифа 1398,30 руб. (вкл. НДС)

На  вдоснабжение и водоотведение

## по тарифам согласно таблицы № 2

на электрическую энергию

по тарифам,утвержденным постановлением государственного регулирования тарифов Брянской области от 30 ноября 2009 года № 17/3-э, введенным с 1 января 2010 года с учетом НДС

- Для населения, проживающего в домах, оборудованных газовыми плитами  2,20руб./кВт.ч.

Для населения, проживающего в домах, оборудованных электроплитами     1,54 руб./кВт.ч.

По вышеперечисленным тарифам ОАО «Брянская сбытовая компания» выставляет счета за освещение общего имущества в многоквартирных домах.

Директор МКП «Жильё	А.В.Шупиков

Исполнитель

Панькова В.В.

Тел. 5-71-95